一、参数要求

| 序号 | 房间名称 | 面积（㎡） | 单位面积负荷（w） | 配置总负荷（kW） | 室内机数量（台） | 单台室内机制冷量（kw） | 室外机数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流共享空间 | 32.00 | 222 | 7.10 | 1 | 7.1 | 1 |
| 2 | 咨询室 | 16.00 | 225 | 3.60 | 1 | 3.6 |  |
| 3 | 教学研讨室 | 22.30 | 251 | 5.60 | 1 | 5.6 |  |
| 4 | 多功能放松室 | 22.30 | 251 | 5.60 | 1 | 5.6 |  |
| 5 | 心理测评室 | 20.80 | 240 | 5.00 | 1 | 5 |  |
| 6 | 接待区 | 46.00 | 217 | 10.00 | 1 | 10 | 1 |
| 7 | 家庭会谈室 | 26.00 | 242 | 6.30 | 1 | 6.3 |  |
| 8 | 沙盘室 | 21.00 | 238 | 5.00 | 1 | 5 |  |
| 9 | 咨询室 | 21.20 | 236 | 5.00 | 1 | 5 |  |
| 10 | 办公室 | 41.60 | 240 | 10.00 | 2 | 5 |  |

二、品牌及型号

| 序号 | 空调规格 | 数量 | 品牌：格力 | 品牌：海尔 | 品牌：美的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 | 型号 | 型号 |
| 1 | 多联机内机 | 1 | GMV-ND71PS/C | RFUM36MX-D | MDV-71T3 |
| 2 | 多联机内机 | 1 | GMV-ND36PS/C | RFUM71MX-D | MDV-56T3 |
| 3 | 多联机内机 | 2 | GMV-ND56PS/C | RFUM56MX-D | MDV-36T3 |
| 4 | 多联机内机 | 5 | GMV-ND50PS/C | RFUM50MX-D | MDV-50T3 |
| 5 | 多联机内机 | 1 | GMV-ND100PS/C | RFUM100MX-D | MDV-100T3 |
| 6 | 多联机内机 | 1 | GMV-ND63PS/C | RFUM63MX-D | MDV-63T3 |
| 7 | 多联机外机 | 1 | DMS220W | RFC-220MXM | MDV-220D |
| 8 | 多联机外机 | 1 | DMS335W | RFC-335MXM | MDV-335D |