一、参数要求
	序号                                      
	房间名称
	面积（㎡）
	单位面积负荷（w）
	配置总负荷（kW）
	室内机数量（台）
	单台室内机制冷量（kw）
	室外机数量（台）

	1
	交流共享空间
	32.00
	222
	7.10
	1
	7.1
	1

	2
	咨询室
	16.00
	225
	3.60
	1
	3.6
	

	3
	教学研讨室
	22.30
	251
	5.60
	1
	5.6
	

	4
	多功能放松室
	22.30
	251
	5.60
	1
	5.6
	

	5
	心理测评室
	20.80
	240
	5.00
	1
	5
	

	6
	接待区
	46.00
	217
	10.00
	1
	10
	1

	7
	家庭会谈室
	26.00
	242
	6.30
	1
	6.3
	

	8
	沙盘室
	21.00
	238
	5.00
	1
	5
	

	9
	咨询室
	21.20
	236
	5.00
	1
	5
	

	10
	办公室
	41.60
	240
	10.00
	2
	5
	


二、品牌及型号
	序号
	空调规格
	数量
	品牌：格力
	品牌：海尔
	品牌：美的

	
	
	
	型号
	型号
	型号

	1
	多联机内机
	1
	GMV-ND71PS/C
	RFUM36MX-D
	MDV-71T3

	2
	多联机内机
	1
	GMV-ND36PS/C
	RFUM71MX-D
	MDV-56T3

	3
	多联机内机
	2
	GMV-ND56PS/C
	RFUM56MX-D
	MDV-36T3

	4
	多联机内机
	5
	GMV-ND50PS/C
	RFUM50MX-D
	MDV-50T3

	5
	多联机内机
	1
	GMV-ND100PS/C
	RFUM100MX-D
	MDV-100T3

	6
	多联机内机
	1
	GMV-ND63PS/C
	RFUM63MX-D
	MDV-63T3

	7
	多联机外机
	1
	DMS220W
	RFC-220MXM
	MDV-220D

	8
	多联机外机
	1
	DMS335W
	RFC-335MXM
	MDV-335D



