 


公开招标招标文件

项目名称：危险品仓库、试剂库改扩建
项目编号：XZCIT2018SYS04
（二次招标）
徐州工业职业技术学院招标办

2018年12月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  技术及商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  采购合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 招标公告
徐州工业职业技术学院招标办公室按照学校批准的采购计划，对危险品仓库、试剂库改扩建项目进行公开招标方式采购，现欢迎符合相关条件的各地供应商参加投标。
一、招标项目名称：危险品仓库、试剂库改扩建
二、项目内容：
本项目为危险品仓库、试剂库改扩建，化学试剂存放要有序分类存放，强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放，固体与液体分开存放，腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器，存放点要通风、隔热、避光、安全，易制毒、易制爆药品应分类存放，需配置耐腐蚀试剂柜、防泄漏防护容器、试验台、通风系统、应急灯等。详细采购清单及相关技术要求见招标文件。
三、项目编号：XZCIT2018SYS04
四、供应商资格要求：
符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；
1、法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明；
2、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
3、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；
4、投标供应商需要具备三级及以上机电安装资质；
5、本项目不接受联合体投标；
6、本项目采用资格后审（即在开标时首先进行资格审查）。
五、招标文件的获取：
在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读招标文件。请供应商按照招标文件相关要求自行制作投标文件，并按照规定的时间要求递送投标文件、参加开标等活动。
六、报名步骤
（一）缴纳标书费用
1、缴纳时间及缴纳方式
标书费用缴纳时间：2018年12月7日-----2018年12月26日，过期不缴纳视为放弃参加投标。
缴纳方式：标书费用需要通过银行电汇从供应商公司基本账户转出，标书费用存款帐号为（务必在汇款时标注：汇款单位、项目名称、标书费用及对应金额）：
	开户银行：中国建设银行徐州市城南支行

	户    名：徐州工业职业技术学院

	账   号：32001718936052505112


2、标书费用
招标文件售价￥400元，要求银行电汇，售后不退。
注意：（1）请按规定时间内提交标书费；（2）标书费用售后不退。
（二）提交报名确认函
在提交完标书费后，需要发送报名确认函进行报名确认。
1、报名确认函递交方式（任选一种即可）：
方式一：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，传真至徐州工业职业技术学院招标办（传真电话：0516-85782688，联系人： 蒋老师）；
方式二：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将扫描件发至邮箱： zbb85782688@sina.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。报名方收到邮箱自动回复（一天内同一地址只自动回复一次）即视为报名成功，如未收到，请再次发送或请及时电话联系（电话：0516-85782688，联系人：蒋老师）；
方式三：在本公告下方位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将纸质稿直接递交至徐州工业职业技术学院招标办（地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼418室）。
2、报名确认函递交时间：
2018年11月7日-----2018年12月26日 (工作日期间可以接受现场报名，节假日期间采用网上发送电子报名确认函)（工作日工作时间为上午8：30---11：00，下午2：30---5：00）
注意：各供应商必须事先按规定的时间首先银行电汇标书费，然后再进行报名确认函的提交，如果银行电汇标书费未完成，即使收到报名确认函也视为无效报名确认，所带来的一切后果由供应商自负。
七、投标文件的接收信息：
投标文件开始接收时间：2018年12月28日北京时间下午2：10
投标文件接收截止时间：2018年12月28日北京时间下午2：40
投标文件的接收地点：徐州工业职业技术学院九里校区东门行政楼215室（招标室）
投标文件接收人：蒋老师
八、开标的有关信息：
开标时间：2018年12月28日北京时间下午2：40

开标地点：徐州工业职业技术学院九里校区东门行政楼215室。
九、本次招标联系事项：
采购单位：徐州工业职业技术学院招标办
地址：徐州市鼓楼区襄王路1号东门行政楼418室
联系电话：0516-85782688            传真：0516-85782688

电子信箱：zbb85782688@sina.com     网址：http://zbb.xzcit.cn
联系人：蒋老师  

十、特别说明
针对该项目公告的任何变更将通过原公告媒体（http://zbb.xzcit.cn）发布，投标单位在投标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目如有补充说明或答疑、更改公告，也将在校招标网上进行公布，请投标单位自行关注，招标方将不再另行通知。如果没有及时关注本中心网站公告导致的相关责任由投标单位自行承担。本文件的解释权归徐州工业职业技术学院。
第二部分  采购清单及相关要求
本项目为危险品仓库、试剂库改扩建，化学试剂存放要有序分类存放，强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放，固体与液体分开存放，腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器，存放点要通风、隔热、避光、安全，易制毒、易制爆药品应分类存放，需配置耐腐蚀试剂柜、防泄漏防护容器、试验台、通风系统、应急灯等。所购设备需包安装、调试、场地防腐等，即为交钥匙工程。详细采购清单及相关技术要求、服务要求等采购需求如下：
一、采购清单与质量要求、规格及技术指标

	序号
	品名
	明细品名及规格（mm）
	参数要求
（加 “★”项为主要技术指标）
	单位
	数量

	1
	货架
	（重型货架）1200*600*2000
	宝钢/马钢冷轧钢板，立柱厚度1.2mm,横梁1.0mm，层板0.5mm，四层，中型货架；可承重300KG。
	个
	5

	2
	废液暂存柜
	移动式实验废液暂存柜1200*450*650
	采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；柜体顶部柜门设计，方便废液的倒入；无缝钢琴键式铰链，轻松开闭柜门；三点联动式门锁，双钥匙、挂锁，实现双人管理；装备有防避火的双透气孔；50mm高的防漏液槽，防止液体外溢。
	个
	1

	3
	仪器车
	600*450*850
	700mm×500mm×800mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm/304不锈钢。
	个
	2

	4
	试剂柜
	★物联型净气柜1840 mm*900 mm *510 ；
	1.型号：MA1840S/BS；尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门
★2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告）。
★3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（提供板材SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
	套
	2

	
	
	
	5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电。
★7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（提供密封件检测报告），密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）
★8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（提供加盖生产厂家鲜章的相关检测报告），陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。                                                                                                                 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（提供公安部检测报告），同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                                                                                       ★11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,我司产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供生产厂家鲜章的第三方检测报告，原件备查）。
12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。
13.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。
14.过滤器：采用高效过滤器，根据客户储存药品种类不同所调配的不同配置的过滤器模块，吸附效能符合AFNOR NFX-211和英国BS7989标准；针对有机溶剂，挥发性无机酸气体挥发物等能进行有效过滤，过滤效率达99.995%。
15.过滤器注意事项：高效过滤器受储存药品的浓度高低，外部温湿度环境影响，使用寿命会有所不同；适当的实验室通风更有利于实验室空气的流通，同时能够延长过滤器的使用寿命，当过滤器达到使用寿命时，我们将有专业工程师团队与用户联系，指导其更换过滤器。
15.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。
15.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。
15.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值于一体的7英寸触摸式物联型控制器，支持GPRS网络，可远程监控安全柜内实时环境数据，数据异常时，可远程启动风机，调节风量，直至恢复正常。                                                                                 ★15.4提供一体式防爆温湿度、VOC传感器，国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证及检验报告，符合GB3836.1-2010的相关标准,防爆等级为ExdIICT6 Gb。
15.5对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。                                                    16.产品应符合EN 14470-1:2004标准，提供相关检测报告。                                                                                                                                17.配备接地装置实现完全接地。            18.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。          19.产品标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照标准规范生产。                              ★*20.产品通过教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测，最新检测日期为2015年以后；产品获得中行协2018年度推荐产品称号；产品均由长安责任保险股份有限公司承保，投保金额不少于为人民币200万元；产品通过欧盟CE认证；产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供生产厂家鲜章检测报告、中标后查验原件）
	
	

	5
	试剂柜
	易燃品存储柜     45加仑；165*109*46
	1．高性能的MIANN安全柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
2.MIANN防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。
3.采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 
4.柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
5.独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。
6.柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。
7.标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 
8.两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。可调节垫片若干，确保柜体稳固。                                                    ★9.产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供生产厂家鲜章检测报告、中标后查验原件）
	个
	1

	6
	试剂柜
	毒害品存储柜     150*90*40
	机械锁+电子密码锁                                                                    1.高性能的安全柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。                                    2.防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。                          3.采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。                                    4.柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。                          5.独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。                6.柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。        7.标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。      8.两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。                              9.可调节垫片若干，确保柜体稳固。
10.产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供生产厂家鲜章检测报告、中标后查验原件）
	个
	1

	7
	试剂柜
	阻燃通风试剂储存柜（带补风口）1800*900*450
	通风：柜顶加装风机，并安装通风管道。门型：上下四开门；锁具配置：上下双锁结构，配安全挂锁；颜色：瓷白色；柜体材质：8mmPP材质；柜门材质：15.56mmPP材质；层板：含3块PP活动层板(承重达80KG/层）
详细参数：★柜体：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯阻燃板板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置加强型PP立柱，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；柜门：采用15.56mm厚PP聚丙烯原料整板制作，长期使用不变形。层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，层板底采用特殊工艺加固，有效提升层板的承重力。层板可调，可根据需要任意调节高度。风机：柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个轴流风机，配控制开关及可拆卸式法兰接口。 通风：柜子接通风管道，降低环境污染，保护操作者的安全。通风管道采用PP材质，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化等特点。 配件：
    ⑴ 门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好
    ⑵ 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好
    ⑶ 螺丝：不锈钢304材质，外置PP防腐扣。
    ⑷ 警示标签：柜门贴有醒目符合GHS规范的“腐蚀性”警示标识，显而易见
    ⑸双锁挂锁设计，提供更高的安全保障。
    ⑹ 柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率。                                                                                      
★（提供板材第三方SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）
	个
	3

	8

	试
剂柜

	通风试剂储存柜（带补风口）1800*900*450

	通风：柜顶加装风机，并安装通风管道。门型：上下四开门；锁具配置：上下双锁结构，配安全挂锁；颜色：瓷白色；柜体材质：8mmPP材质；柜门材质：15.56mmPP材质；层板：含3块PP活动层板(承重达80KG/层）                                                           详细参数：柜体：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置加强型PP立柱，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；柜门：采用15.56mm厚PP聚丙烯原料整板制作，长期使用不变形。层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，层板底采用特殊工艺加固，有效提升层板的承重力。层板可调，可根据需要任意调节高度。风机：柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个轴流风机，配控制开关及可拆卸式法兰接口。 通风：柜子接通风管道，降低环境污染，保护操作者的安全。通风管道采用PP材质，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化等特点。 配件：    ⑴ 门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好    ⑵ 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好    ⑶ 螺丝：不锈钢304材质，外置PP防腐扣。    ⑷ 警示标签：柜门贴有醒目符合GHS规范的“腐蚀性”警示标识，显而易见    ⑸双锁挂锁设计，提供更高的安全保障。    ⑹ 柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率。                                                                                      ★（提供板材第三方SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）
	个

	27


	9
	实验台
	试剂分装台1200*600*800mm
	钢木/采用实验室耐腐蚀专用台面，厚度13mm。为保证板材抗弯曲不易变形，板材基材采用热固树脂和树脂纤维高温高压下固化成型，其中树脂纤维含量不低于60%，结构紧固致密，能抗冲击，基材品质为优质。台面整体成型后表面须经EBC（电子束固化）技术处理。确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。
支架：40*60*1.5镀锌钢管C型支架，表面：酸洗磷化后静电喷涂老虎牌环氧树脂黑色粉末
柜体：柜体由独立的双门柜、三抽柜及工作位链接而成。电脑数控裁板锯下料，采用18mm厚环保E1级抗弯曲三聚氰胺刨花板；可选暖白色与湖蓝色；门板18mm，柜体16mm厚，可选暖白与湖蓝色；
封边：200度高温进口热熔胶PVC封边，数控无面钻CNC打孔，高强度三合一五金件连接成型
配件：铝合金一字型黑色阳极氧化实验室专用防腐把手/DTC三节静音称重导轨/QTC缓冲阻尼铰。
	套
	2

	10
	装修材料
	防腐蚀PVC地板
	“洁福”“LG”“阿姆斯壮”/3mm厚,防腐蚀PVC地板
	m2
	180

	11
	洗手池
	陶瓷
	
	套
	2

	12
	冲淋洗眼器
	
	复合式/不锈钢紧急淋浴双洗眼器/管径42mm/意大利TOF/上海台雄/台湾科恩/上下水阀门软管
	套
	1

	13
	通风系统
	
	玻璃钢材质防爆防腐蚀离心风机/PP风量调节阀/PP风管/PP三通/PP法兰/PP弯头/PP变径/PP软连接/消音器/格栅/吊件/开孔/恢复/控制电源箱/2.5mm2线缆/其他配件
	套
	9

	14
	应急灯
	防爆
	防爆标志：Exd Ⅱ BT4 Gb/DIP A20 TA/输入电压：AC22OV 50/60Hz/防护等级：IP65/防腐等级：WF1 *WF2/应急照明：LED 光源 10W×2/充电时间：24h/应急时间：90min/引入装置：G3/4”引入口规格，适合 Φ10mm-Φ14mm 电缆/接线端子：≤2.5mm²导线可靠连接/安装方式：吸顶式（x）、壁式 30°（b1）、壁式 90°（b2）、吊杆式（g）。
	套
	3

	15
	日光灯
	防爆30W
	输入电压：AC22OV 50/60Hz//防护等级：IP65/防爆标志：Exde Ⅱ BT6 Gb/DIP A20 TA,T6 ；
	套
	8

	16
	防爆防腐排风机（扇）
	方形壁式边墙风机（扇）
	玻璃钢材质/防腐蚀防爆型，220/380v/60W，1450转，风量1200m3/h。
	套
	5

	17
	防爆防腐电路
	
	/防爆防腐蚀接线盒/防腐蚀防爆开关/防腐蚀防爆插座/防爆防腐蚀穿线盒/防爆防腐蚀吊灯盒/防爆软管/防爆管接头/防爆线管/电源线/其他配件。
	间
	3

	18
	百叶窗
	
	防盗功能、通风。
	个
	6

	19
	实验设备维修
	
	原有铝木结构试剂柜维修
	个
	30


注：1、采购清单所需设备的数量、规格型号等必须按清单要求提供。

2、以上设备技术指标加 “★”项为主要技术指标，不得负偏离，如出现负偏离做无效投标处理。

3、供应商必须在投标文件中明确提供产品技术参数、型号、配置等详细信息，并在投标文件中明确产品技术参数等响应与偏离情况，并且提供相应的技术资料（官方网站详细产品配置信息或产品公开印发的彩页或其它可以证明产品性能的公开资料）证明产品性能。

二、服务要求：
1、项目服务要求：本项目为危险品仓库、试剂库改扩建，化学试剂存放要有序分类存放，强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放，固体与液体分开存放，腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器，存放点要通风、隔热、避光、安全，易制毒、易制爆药品应分类存放，需配置耐腐蚀试剂柜、防泄漏防护容器、试验台、通风系统、应急灯等。所购设备需包安装、调试、场地防腐等，并符合国家相关规范。即为交钥匙工程。
交货期：合同签订之日起40日内供货、安装、调试完毕并交付使用。

2、送货、安装、调试及正式交货地点：徐州工业职业技术学院指定地点。

3、中标人须提供所投产品原厂免费质保服务至少1年；签订合同前须向采购人提供原厂商出具   年保修及免费维护上门服务的承诺函原件。所有质保费用均已包含在投标报价中，在质保期间出现故障，中标人在接到用户通知后于1小时以内予以回应、提出解决方案，4小时内维修人员到场，72小时排除故障（特殊情况和不可抗拒因素除外）。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4、中标人提供的产品应是全新的未使用过的而且是符合国家有关制作标准和环保要

求的产品。设备到达安装现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细发货清单，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

5、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行

国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

6、投标人应列出详细项目实施方案，包含送货方式、安装计划、调试方案、验收方

案，必须指派具有丰富经验安装人员安装设备。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，

不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。

8、投标人所投设备、安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

9、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取

得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

三、付款方式

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起20个工作日内,校方根据中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联），付至合同价款的90%，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付10%的余款。

四、其他要求：

本次招标为交钥匙工程，所有费用含招标总价内，采购人不再支付报价以外的任何费用。报价包括产品价、税金、运费、安装、调试、检验、保险、培训、上楼等交付使用前的全部费用。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

第三部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	危险品仓库、试剂库改扩建

	2
	项目编号
	XZCIT2018SYS04

	3
	项目预算价

（人民币）
	270025元

注：投标报价不得超出预算价，否则按照无效投标处理。

	4
	招标人及联系人
	招标人：徐州工业职业技术学院 

联系人：蒋老师   电话：0516-85782688

	5
	投标有效期
	投标截止之日起90天内保持有效（日历天数）

	6
	投标文件数量
	投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份，封装在同一密封袋中）。开标一览表一份（单独密封）。

	7
	投标保证金
（人民币）
	投标保证金金额：伍仟元整
（请递交投标文件时一同递交保证金，参加投标供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与投标。）

	8
	投标时携带的原件
	投标人资格证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）

1、法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件；
2、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
3、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；
4、投标供应商需要具备三级及以上机电安装资质；
5、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）；
6、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。

 （以上材料在开标现场必须提供原件（上述规定中的复印件除外），作为资格审查用，如果不提供原件，则视为资格审核不通过。）
（所有原件必须在投标文件中提供复印件并且盖鲜章）

	9
	评标现场需提供的原件
	按评分标准要求提供。（所有评分中需要提供的原件必须在投标文件中提供相应的复印件，两者缺一不可，否则不计分。）

	10
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	11
	招标文件质疑期
	招标文件发布之日起至2018年12月14日下午17：00止。（如
果对招标文件有质疑，请以书面文件或传真件形式提交。）

	12
	投标文件递交时间、地点、接收人
	投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室

接收投标文件开始时间：2018年12月28日北京时间下午2：10

接收投标文件截止时间：2018年12月28日北京时间下午2：40
投标文件接收人：蒋老师

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号  邮政编码：221000

	13
	开标时间、地点
	开标时间：2018年12月28日北京时间下午2：40
开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室


	14
	履约保证金
	中标人在签订合同前需向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。

	15
	合同签订地点
	徐州工业职业技术学院


二、投标人须知

（一）总  则
1、本项目采用公开招标方式。
2、投标费用。投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

4、招标文件的约束力。投标商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。
6、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范、附表和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由投标人自行承担。

7、投标人所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自负。

8、因本次招投标活动产生的一切纠纷，有关各方应友好协商解决，协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

9、本招标文件不做电子签名。

10、本招标文件的解释权属于招标人。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

2、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以答复为准。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向招标人确认；无论投标人是否及时地以书面形式向招标人确认，招标人都将依据发出公告或电话记录等认定投标人已经收到上述通知。

5、为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并通知投标人。

6、投标人对招标文件如有任何疑问，都必须在规定的质疑期内提出，否则，不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。

（三）投标文件的组成及编制
1、投标文件由商务部分、技术（服务）部分、投标人应提供的资格证明文件及其他文件三部分组成。

特别注意：开标一览表需打印，并且独立密封。
2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、投标文件必须提供报价产品的详细型号（包括子型号）、技术参数及配置清单等（可附生产厂家图册），并且提供产品技术偏离相关信息表。

4、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

5、投标文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

6、投标人应将投标文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

7、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、无论是国内供应还是国外供应的货物，投标单位应根据市场情况自主报价，所报总价格包括但不尽于货物运送到招标文件规定的采购人指定实际交货地点的费用、货物设计、制造、包装、采购、仓储、报关、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的等等所有费用，以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用，所报总价格为含税价，总费用价款包含所有达到招标方相关要求的所有费用，此外招标方无须再另行支付任何费用。

2、投标报价均应以人民币为结算单位。
3、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、投标人应按要求提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、投标截止时间到后，投标人的投标保证金未按要求提交的，其投标文件为无效投标。
3、在开标或评标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，评委会将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。
4、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）投标人提供了虚假的资质证书或其它资料；

（4）由于投标人的原因导致中标无效的；

（5）对投标时的承诺不履行；

（6）投标人的其他不正当行为。

5、未中标供应商的投标保证金在评标现场当场退还。

6、中标人在签订合同前需向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，缴纳后办理退还投标保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按照要求提供一式伍份投标文件（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、投标人应按照要求，提供开标一览表一份（包含总报价与分项报价等内容），开标一览表需打印，并且独立密封。
4、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。
5、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。
（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。                    

2、投标文件正本封面及内页的每一页都应由投标人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由投标人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。
3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。
（九）投标文件及开标一览表的密封

投标文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

开标一览表请装入一个独立密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

（十）投标文件的递交

1、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件及开标一览表。

2、招标人将拒绝迟交的投标文件及开标一览表并原封退回。

3、未按规定进行密封的投标文件及开标一览表，招标人将拒绝接受。

4、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须通知招标人，使招标人能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
（十一）开 标

    1、招标人将在规定的时间和地点组织开标，投标人须派委托代理人参加，委托代理人应当熟悉本项目的服务和商务要求。

2、招标人将当众拆封投标文件，以投标文件中单独密封的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价和招标人认为需要的其他内容。

3、招标人对开标过程进行记录。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。开标后，采购人将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

（1）投标人与招标人有利害关系的；

（2）未提供资格证明文件；

(3)投标人资格不满足规定的；

（4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的；

2、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

3、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。

4、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的服务要求作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

9、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）投标货物或服务不满足招标文件的技术配置要求；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不响应付款方式的；

（7）投标报价超出项目总预算的；

10、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

11、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

12、评委会有权否决全部投标。

（十三）评标方法和评标标准

1.评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由学院采购领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.评标委员会由 5人及以上单数组成。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标办法

本项目采用综合评分法进行评审，即按满足招标文件全部实质性要求且按照评标标准的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

评审共分为两步：

（1）初步评审
评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应当予以否决。
（2）比较与评价
经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据评标标准（见下表），对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，按下表中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。（注：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 ）
评标标准如下：

	项目
	内   容

	价格（35分）
	1、评标基准价：所有有效投标报价的最低值为评标基准价，评标基准价为满分35分。
2、其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分
3、得分四舍五入保留至小数点后两位。

	投标人业绩

（10分)
	投标人提供自2015年1月1日起至今，与投标产品相同的或同类产品销售合同并且合同总金额要求为20万元及以上。每提供一份有效合同得2分，最高得10分。

（注意：投标文件中必须提供合同复印件，评标现场提供原件，两者缺一不可，否则不得分。）

	技术规格说明

（30分）
	对投标文件中的技术规格说明进行打分，完全符合招标文件要求得基本分10分，参数与招标文件要求有正偏离的每项加1分，加“★”项每有一项正偏离加2分。本项最高得30分。（技术规格正偏离应为经评委会确认通过的，具有实际意义的技术指标。）

	项目实施方案

（10分）
	对各投标文件中的项目实施方案中的送货方式、安装计划、人员配备、现场施工计划、调试方案、验收方案等方面进行打分，优得10-7分，良得6-3分，差得2-0分。

	质保

（6分）
	中标人须提供所投产品的整机原厂免费质保至少1年，每增加一年得2分，本项最高得6分。

（注：只提供1年质保，没有增加质保年限本项不得分。）

	售后服务方案（9分）
	对投标文件中售后服务和培训方案进行评分，须提出明确的售后服务方案、售后服务承诺、免费保修期限、到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)、免费技术培训、培训内容、保修期外维修时零配件优惠（注明折扣率）及其他优惠等内容进行综合评价。优得7-9分，良得4-6分，差得0-3分。

	合计：100分
	投标人最后得分保留两位小数


（十四）推荐中标候选人

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评审,根据有效投标的投标文件得分的高低，推荐中标候选人（如果有5家及以上投标商，则推荐3名，如果有5家以下投标商，则推荐2名）。

2、评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3、学院采购领导小组负责人收到评标报告之日起五个工作日内，对中标候选人组织进行实地考察（如需要的话）、是否符合招标文件的要求等审查后，如无特殊情况，按评委对中标候选人的推荐顺序确定1名中标人。

4、当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以依序确定其它中标候选人为中标人。

（十五）确定中标人及签订合同
1、确定中标人。招标人依法确定中标人后发布中标公示、公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书。

2、招标人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与招标人签订合同。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，招标人将取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选中标人或重新采购。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第四部分  合同草案及主要条款

	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号：

	乙方： 
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：2018年  月  日
	


徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理设备采购事宜，按下述条款和条件签订本合同。
第一条  产品名称及数量
乙方根据甲方需求提供                    。详细产品清单、数量及规格型号见附件。
第二条  价款
1.合同项下产品总价款为人民币大写：                 （小写：￥          元），分项价款见附件。
2. 本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。、
3.合同总价款为含税价。
第三条  组成本合同的有关文件
下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）；
（3）服务承诺；
（4）甲乙双方商定的其它文件。
第四条  质量标准及保证
1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。
2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。
3.乙方对提供所投产品整机原厂      年免费保修及免费软硬件上门服务，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后    小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于   小时内到达甲方现场，   小时内排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。货物中有关软件乙方保证提供软件终身免费升级服务。
4.货物来源的证明材料
乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。
第五条  交货和验收、验收标准
1.合同签订之日起       日内交货并安装调试完毕并验收合格。
2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。
3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。
4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。
5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。
6.货物安装验收的标准：
（1）执行第四条标准。
（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。
（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；
（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。
（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。
提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。
7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。
8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
第六条  伴随服务/售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。
4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。
5.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在      小时内赶到现场并解决问题。
6.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。
7.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：
7.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。
7.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。
7.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。
7.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过48小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。
第七条  货款支付
本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起20个工作日内,甲方根据乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联），付至合同价款的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付10%的余款。
第八条  违约责任
甲方责任
1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；
2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。
3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。
乙方责任
1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。
2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。
3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。
4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。
以下情形为乙方根本性违约：
（1）如乙方不能交付产品；
（2）如乙方逾期交货达10天；
（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；
（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；
（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。
（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。
出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。
因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
第九条  履约保证金
1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳合同总价款的5%为履约保证金。
2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。
3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，履约保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。
第十条  合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条  争议的解决
1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第八条执行。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。
3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。
第十二条  诚实信用
乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。
第十三条  合同生效及其他
本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式捌份，甲方执柒份、乙方执壹份。
	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	法定/授权代表人（签字）：
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行： 

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


第五部分  投标文件格式

注意：

1、此格式仅供投标单位参考，可根据本公司情况进行增减自行制作，投标文件正本每一页均需要加盖投标单位公章。

2、开标一览表（总报价表与分项报价表）需要单独封装进一个密封袋，请勿做进投标文件中。

3、投标文件密封要求详见招标文件相关部份。

4、投标文件内容请根据招标文件的要求进行制作，如因投标方制作投标文件内容不完整造成的一切后果由投标方自负。

注明正本或副本

                             项目名称:********** 
                             项目编号：**********
投

标


文

件

投标人全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权投标代表印刷体姓名：             签字：              

投标人地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

开标时间：                                              

目  录

开标一览表…………………………………………………………………（单独封装）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 投标人介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 招标文件要求的同类项目业绩(清单及相应材料复印件)…………（页码）

3. 获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

4. 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）……………………………………………………（页码）

5. 其他………………………………………………………………………（页码）

(4) 质保及售后服务…………………………………………………………（页码）

1. 质量保证承诺……………………………………………………………（页码）

2. 服务响应时间……………………………………………………………（页码）

3. 详细的服务响应方案……………………………………………………（页码）

4. 其他对招标文件要求的技术、服务等等的响应情况…………………（页码）

5. 质保期后的产品及配件、软件等收费标准……………………………（页码）
(5) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 技术参数及配置偏离表…………………………………………………（页码）

(2) 设备的详细配置清单……………………………………………………（页码）

(3) 对货物、设备的配置、功能的详细介绍（可附彩页）………………（页码）

(4) 专用工具明细一览表……………………………………………………（页码）

(5) 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

(1) 投标人资格证明文件……………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码证…………………………………………………………（页码）

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明……………………………（页码）

5. 针对本项目投标人应具备的资质条件…………………………………（页码）

6. 其他………………………………………………………………………（页码）

(2) 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

1. 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函………………………………（页码）
(3) 需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

开标一览表（总报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	总投标报价
	总报价（人民币）： 大写：                                 ；

                   小写：                                 。

付款方式（是否响应）：                          

供货安装时间（天）：               

质保时间（多个设备可分别填写） ：                      




       投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：   

                                      日  期：    年  月  日 

开标一览表（分项报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

	序号
	设备名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价
	汇总单价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币：元）
	大写：          小写：


       投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：   

                                      日  期：    年  月  日 

商务部分

(1)  投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

１、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）
3、总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括所有运输费、包装费、仓储费、保管费、后续服务等）、安装与调试等费用及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。
（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

11、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                      
账号（请填完整）：                            

行号：                                         
投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                            详细地址：   电子信箱：      
(2) 法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                        年    月     日
	法定代表人二代身份证明（正反面）复印件粘贴处




2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号：______________）全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人二代身份证明（正反面）复印件粘贴处




(3) 投标人介绍

1. 经营的历史、经验

2. 投标人2015年以来的同类项目业绩清单

	项目名称
	项目

类型
	简要描述
	项目金额（万元）
	实施

时间
	项目单位

联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:合同复印件装订在投标书中，提供原件查验。
3. 拥有的技术力量

4. 投标人获得的各种认证证书（复印件）

5. 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的重合同守信用证书等）。

6. 其他。

二、技术部分

（一）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。
技术配置偏离表

	序号          
	设备名称
	招标文件提出的技术要求
	投标产品达到的技术标准
	支撑材料
	（符合/正偏离/负偏离）

	
	
	
	
	见投标文件

第     页  
	

	
	
	
	
	见投标文件

第     页
	

	
	
	
	
	见投标文件

第     页
	


注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏离”指低于招标文件的要求。

2、 在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚，并且其投标保证金将不再退还。

（二）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

	                             序号
	设备名称
	规格型号
	详细技术参数及配置
	数量
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）货物、设备的配置、功能的详细介绍（可附彩页）

（四）货物或设备附属专用工具明细一览表

（五）其他

三、资格证明文件及其他重要文件

注意：所有复印件必须盖鲜章。

PAGE  
2

