竞争性谈判谈判文件

项目名称：配电室电气设备、检修和除尘服务采购
项目编号：XZCIT2024FW019
徐州工业职业技术学院招标办

2024年7月

第一部分  参加谈判供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：配电室电气设备、检修和除尘服务采购
项目编号：XZCIT2024FW019
项目预算：￥6万元（不接受超过项目预算的谈判报价）

	2
	采购单位：徐州工业职业技术学院

采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	发布谈判文件时间：2024年7月26日

	4
	谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 

	5
	资格审查时需提供的材料：

1.法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；（复印件盖公章）

2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的相关证明材料；（盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）；
4.供应商需具备供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质。检修工作人员需经过专业技术培训和电力安全培训，并持有高压电工作业证件。（复印件盖公章）

5.提供2021年1月1日以后签订的配电室电气设备检修、调试、除尘服务合同壹份，单个合同服务电气设备数量在50个以上的。（复印件盖公章）
6.法定代表人授权书（盖公章）；

7.授权代表人身份证原件；

（以上所带材料参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。除身份证原件外其他材料需编制谈判响应文件里。）

	6
	谈判响应文件接收开始时间：2024年8月1日北京时间上午9:00

谈判响应文件接收截止时间：2024年8月1日北京时间上午9:30
谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

谈判响应文件接收人：李老师   电话：0516-85782688 

	7
	谈判响应文件正本份数：1份   副本份数：2份

	8
	谈判开始时间：2024年8月1日北京时间上午9:30
谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室


第二部分  参加谈判供应商须知
一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；
2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判保证金：无
四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。
2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制
1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程 

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。
注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。
3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；
（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；
② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；
　　 ③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；
　　 ④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。
　　 ② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　 ③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则
1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

    2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。
2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求
一、项目概况
本次服务采购项目为徐州工业职业技术学院九里校区配电室电气设备、检修和除尘服务采购项目，配电室电气设备根据《电力设备预防性试验规程》要求，10KV配电室电气设备需3年进行一次预防性检测试验，为确保配电室电气设备的安全可靠运行，提高设备使用寿命，对配电室电气设备进行检修、调试和除尘服务。不接受超过采购预算6万元的报价。报价应包括谈判文件中确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、服务范围内容及要求 
（一）徐州工业职业技术学院九里校区配电室电气设备上门检修调试、除尘服务，具体电气设备数量如下表：
	
	开闭所
	1#配电室
	2#配电室
	3#配电室
	4#配电室
	青教公寓
	合计

	高压柜
	17
	6
	7
	2
	4
	9
	45

	低压柜
	16
	23
	22
	15
	17
	8
	101

	变压器
	0
	3
	3
	2
	2
	3
	13

	电容柜
	0
	6
	5
	3
	4
	3
	11

	直流柜
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	6


（二）检修内容及技术要求如下：
1、变压器外观、铭牌记录、绝缘电阻和交流耐压、直流电阻和变比状况以及极性或组别测定、标志符号是否正确。
2、高、低压柜的全部元器件检修，包括且不限于：
2.1检查母线及柜内接触部位螺栓紧固情况，有无过热、放电痕迹；
2.2检查主回路元器件，继电器，保护模块，测量仪表以及二次回路的完好情况；
2.3检查防误联锁装置的性能和动作情况；
2.4检查各抽屉、手车动作情况；
2.4检查柜内照明装置的完好情况；
2.6检查接地装置的完好情况；
2.7检查柜内各支持绝缘子的完好情况；
2.8检查柜内防火隔离设施的完好情况；
2.9检查母线及各配出回路和二次回路的绝缘情况；
2.10检查动力端子、控制端子压接、紧固情况；
2.11对高低压补偿装置电容器电容值测量；电容器绝缘检查、调试；
2.12对柜内元器件的进行绝缘试验；
2.13断路器机构检查、互感器接线检查、绝缘检查等等。
3、 设备更换内容：
3.1 开关做标识（缺失的补上）；
3.2 更换变压器（800KVA）温控器1个；
3.3 更换变压器（1600KVA）风扇1套；
3.4 更换电流电压显示器9个（开闭所1个、2#配电室5个、4#配电室3个）或以上。
对每一面柜进行全面的分析，并形成报告，报告内容包括但不限于每面柜的一般性检查、机械操作试验、通电试验、电器元件恢复检查、介质强度试验、绝缘电阻测试、灰尘污物清洁处理等。
4、工期要求一次性进行，在暑期时间内进行，保证我校基本的正常教学和生活秩序不受影响。
三、服务要求
1.服务地点：徐州工业职业技术学院指定地点。

2.服务时间：合同签订之日起7个工作日内完成并通过验收。

3.服务标准：按国网公司电力、电气、电缆、设备检修标准执行，并满足学校管理规定与服务要求，并提交检修报告。
4.服务人员：检修工作人员不少于四人，检修工作人员需经过专业技术培训和电力安全培训，并持有高压电工作业证件。
四、服务质量考核及验收办法：

（1）检修调试前对检修工作所需人力、材料、设备、工具，尤其是备件进行充分的准备；

（2）检修调试前施工方案、防护措施得当，检修负责人是否详细具体地布置检修工作任务、项目、内容、技术质量要求及安全注意事项；

（3）设备检修调试，有关技术负责人应查阅设备档案，历次检修记录，运行日记，事故记录等资料，结合规程提出检修过程中的技术及安全措施；

（4）现场检修调试除尘应严格执行两票制；

（5）贯彻安全工作规程，确保人身和设备安全；

（6）严格执行工艺措施，质量要求，保证检修质量；

（7）各设备及输配电线路的安装及检修工艺，应遵照各有关规程及说明书进行；

（8）及时掌握进度，保证按期竣工；

（9）及时做好检修记录。内容包括设备技术状况、改造情况、处理情况、试验和测试的数据及有关隐蔽工程记录等，所有记录应做到准确完整，图表简明实用；

（10）检修调试中做好工具、仪表的管理，竣工后做好现场的清理工作；

（11）除尘工作不得使用造成二次污染电器元件的工器具类；

（12）检修除尘结束后试运转应先空载后负载，先组件后整体的原则进行；

（13）检修除尘竣工后，经全面检查和试运转正常后，由后勤服务中心组织验收，合格后方可交投入运行；

（14）对成交方在检修调试、除尘过程中每发现一项违规操作或漏检程序，将按照成交价的5%予以处罚，超过3次违规操作，合同自行终止。
五、服务质量考核管理办法
配电室电气设备检修、调试、除尘服务质量考核表
                                                    服务时间：
	序号
	考核
项目
	考 核 具 体 内 容
	扣款
	备注

	1
	服务及时性
	1.乙方接到甲方电气设备检修、调试、除尘服务指令后3个工作日内必须到现场进行服务，不得迟到、故意拖延。如有拖延，每延迟一天按500元/天向甲方支付违约金；超过10天以上乙方无条件退场。
	
	

	2
	安全作业规范
	1.乙方作业时应采取足够的安全防范措施，如设置安全警示牌，拉警戒线等。安全措施不到位每次扣200元。
	
	

	
	
	2.贯彻安全工作规程，确保人身和设备安全。不合格每次扣200元。
	
	

	3
	服务态度
	1.工作人员作业时须统一着装，服从甲方的管理。不符合每次扣100元。
	
	

	
	
	2.严禁乙方人员与校方师生发生冲突。不符合每次扣200元。
	
	

	
	
	3.如乙方人员被校方有关人员投诉，每次扣300元。
	
	

	4
	服务效果与质 量
	1.检修除尘竣工后，经全面检查和试运转正常后，由后勤服务中心组织验收，合格后方可交投入运行。
	
	

	
	
	2.存在少测、漏测情况的，每次扣500元。
	
	

	
	
	3.严禁违规操作，发现一次扣1000元，超过3次违规操作，合同自行终止。
	
	

	5
	清洁养护
	服务作业过程中，应保持现场清洁卫生，不对周边环境及其它设施造成污染和破坏。如有不合格,每次扣500元。
	
	

	6
	其他
	如存在其它影响安全、不符合相关国家行业规范的情况，扣1000元。
	
	


六、付款方式：

本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，校方自收到成交供应商提供的增值税普通发票之日起20个工作日内,付合同价款的100%。
第四部分  合同草案条款

	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号： 

	乙方： 
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：    年  月  日
	项目编号：


依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规规定等文件精神及采购需求，及本项目采购文件和成交结果，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条  项目位置
徐州工业职业技术学院九里校区院内开闭所、1#配电室、2#配电室、3#配电室、4#配电室、青教公寓共六间配电室。
第二条  项目标准
按国网公司电力、电气、电缆、设备检修标准执行。
第三条  项目名称及数量
乙方根据甲方需求提供配电室电气设备上门检修调试、除尘服务，具体电气设备数量如下表：
	
	开闭所
	1#配电室
	2#配电室
	3#配电室
	4#配电室
	青教公寓
	合计
	备注

	高压柜
	17
	6
	7
	2
	4
	9
	45
	维修、除尘

	低压柜
	16
	23
	22
	15
	17
	8
	101
	

	变压器
	0
	3
	3
	2
	2
	3
	13
	

	电容柜
	0
	6
	5
	3
	4
	3
	11
	

	直流柜
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	

	变压器（800KVA）温控器
	1
	
	
	
	
	
	1
	更换

	变压器（1600KVA）风扇
	
	
	1
	
	
	
	1
	更换

	电流电压显示器
	1
	
	5
	
	3
	
	9
	更换

	配电柜开关做标识


第四条  服务考核办法
（1）检修调试前对检修工作所需人力、材料、设备、工具，尤其是备件进行充分的准备；
（2）检修调试前施工方案、防护措施得当，检修负责人是否详细具体地布置检修工作任务、项目、内容、技术质量要求及安全注意事项；
（3）设备检修调试，有关技术负责人应查阅设备档案，历次检修记录，运行日记，事故记录等资料，结合规程提出检修过程中的技术及安全措施；
（4）现场检修调试除尘应严格执行两票制；
（5）贯彻安全工作规程，确保人身和设备安全；
（6）严格执行工艺措施，质量要求，保证检修质量；
（7）各设备及输配电线路的安装及检修工艺，应遵照各有关规程及说明书进行；
（8）及时掌握进度，保证按期竣工；
（9）及时做好检修记录。内容包括设备技术状况、改造情况、处理情况、试验和测试的数据及有关隐蔽工程记录等，所有记录应做到准确完整，图表简明实用；
（10）检修调试中做好工具、仪表的管理，竣工后做好现场的清理工作；
（11）除尘工作不得使用造成二次污染电器元件的工器具类；
（12）检修除尘结束后试运转应先空载后负载，先组件后整体的原则进行；
（13）检修除尘竣工后，经全面检查和试运转正常后，由后勤服务中心组织验收，合格后方可交投入运行；
（14）对成交方在检修调试、除尘过程中每发现一项违规操作或漏检程序，将按照成交价的5%予以处罚，超过3次违规操作，合同自行终止。
第五条  服务费用及支付方式
1. 本合同项下的服务总价款为（人民币）大写：        元（小写：          元），
服务总价款包含所有达到甲方相关要求的所有服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。本合同总价款为含税价。
2.本项目无预付款和进度款，乙方检修除尘服务完成且提交检修报告给甲方，在无怠于服务及其他安全责任问题的情况下，经甲方相关人员对服务项目进行验收并验收合格签字确认后，自收到成交供应商提供的增值税普通发票之日起20个工作日内,付合同价款的100%。
第六条  服务完成期限：
合同签订后   日内完成供配电室电气设备检修、调试、除尘服务，并提交检修报告。
第七条  双方责任
（一）甲方责任
1.甲方负责向乙方提供需检修的电气设备清单；
2.甲方对乙方检修调试除尘作业进行监督并协调场地及校内相关工作。
（二）乙方责任
1.乙方对设备检修的方法必须满足被检修设备所需的性能；
2.乙方在检修工作中必须按有关规程、条例等规定操作，不得发生漏项或缺陷。确保检修方法和被检修设备各项参数的正确性；
3.乙方负责检修后将不合格设备及原因及时告知甲方，以便于甲方更换或修理；
4.乙方应向甲方提供规范的检修调试除尘报告（一式三份）；
5.乙方检修调试除尘程序须符合国网公司有关电力电气设备检修标准，因检修调试除尘不符标准，经国网公司有关部门检出，乙方必须承担全部责任。
第八条  组成本合同的有关文件
下列关于本服务项目的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.甲方提供的采购文件、乙方提供的响应文件；
2.服务方案及细则；
3.服务承诺；
4.甲乙双方商定的其它文件。
第九条  违约责任
甲方责任：
1.甲方未提供需检修的电气设备清单，导致漏检未发现设施问题，甲方应承担相应责任；
2.乙方不按规定和本合同约定履行职责义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任；
3.乙方在检测除尘服务中不按规范操作，弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除服务合同，由此造成的损失由乙方承担；
4.因乙方服务原因造成甲方重大安全事故的，由乙方承担全部责任，并负责赔偿全部损失，构成犯罪的，依法交由公安机关处理。
第十条  合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。因乙方原因导致诉讼的，且甲方胜诉的，则甲方律师费及产生的诉讼费由乙方承担。
第十二条 合同生效及其他
本合同共 肆页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。
	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	法定/授权代表人（签字）：
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行： 

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：              

供应商地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

谈判时间：                                              

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

3. 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

4. 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

5. 谈判供应商资格审查材料………………………………………………（页码）

6. 其他………………………………………………………………………（页码）

(4) 服务………………………………………………………………………（页码）

1. 质保情况…………………………………………………………………（页码）

2. 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

3. 培训计划…………………………………………………………………（页码）

4. 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

5. 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

(5) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 详细技术参数……………………………………………………………（页码）

(2) 详细交付的项目成果清单………………………………………………（页码）

(3) 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 社会养老保险金和缴纳税收的证明……………………………………（页码）

3. 无违法违规行为声明文件………………………………………………（页码）
4. 其他………………………………………………………………………（页码）
（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

	项目名称
	

	项目编号
	

	服务报价
	总报价 （大写）：                    元

(小写) ：                    元

服务要求是否响应：                            
付款方式是否响应：                            
服务时间：合同签订之日起   个工作日内完成并通过验收。


法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

（分项报价格式自拟）

法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

一、商务部分

（一） 投标函

致：徐州工业职业技术学院
根据             （项目名称）[项目编号：             ]谈判文件，      (姓名)代表我方      （参与供应商的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，参与供应商承诺并同意如下： 

1. 参与供应商谈判报价见《开标一览表》。

2. 参与供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 参与供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 谈判有效期为开标之日后90天。

5. 参与供应商不在竞争性谈判初始有效期内撤回投标。

6. 参与供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

9. 采购人有权对参与供应商谈判响应文件的真实性进行核实，签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本谈判项目有关的一切正式往来信函请寄：

户名（全称）：                                

开户行：                                     
账号（请填完整）：                            

行号：                                       
供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   

电子信箱：      
（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                                  年    月     日
	法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


 2 / 20

