竞争性谈判谈判文件

项目名称：消防设施维保项目
项目编号：XZCIT2020FW006
徐州工业职业技术学院招标办

2020年6月

第一部分  参加谈判供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：消防设施维保项目
项目标段及编号：XZCIT2020FW006
项目预算：￥7万元/年

	2
	采购单位：徐州工业职业技术学院

采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	发布谈判文件时间：2020年6月 24日
谈判保证金金额（人民币）：1400元整
（请递交谈判响应文件时一同递交保证金，参加谈判供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与谈判。）

	4
	谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 

	5
	资格审查时需携带的原件：

1.法人或者其他组织的有效营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明；
2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）；
4.具有江苏省消防技术服务机构资质证书；

5.徐州市外投标人必须出具在徐办事处或分支机构相关证明；
6.法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）；
7.授权代表人身份证原件。

（以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。）

	6
	谈判响应文件接收开始时间：2020年7月2日北京时间上午8:30
谈判响应文件接收截止时间：2020年7月2日北京时间上午9:00
谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688   

	7
	谈判响应文件正本份数：1份   副本份数：2份

	8
	谈判开始时间：2020年7月2日北京时间上午9:00
谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

	9
	履约保证金：成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳中标金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。
开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行
户    名：徐州工业职业技术学院
账   号：32001718936052505112



第二部分  参加谈判供应商须知
一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；
2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人；

3.具有江苏省消防技术服务机构资质证书；

4.徐州市外投标人必须出具在徐办事处或分支机构相关证明。
二、谈判报价

1.参加谈判供应商应根据市场情况自主报价。所报价格包括：采购、运输、装卸、报关手续费、税费、施工、安装、调试、交付使用等相关所有费用；服务总费用报价包含所有达到招标方相关要求的服务费用及辅助配件的费用（辅助配件包括：消防门把手、闭门器、折页，消防系统中用到的各类连接线、电线和接头，连接固定应急疏散灯、牌的辅助材料，室外消防栓的保暖设施等），此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

2.总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
三、谈判保证金

1.参加谈判供应商应提交人民币1400元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2.谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判供应商的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判供应商的行为受到损害时没收参加谈判供应商的谈判保证金。

3.谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判供应商，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4.未成交供应商的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5.成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定缴纳履约保证金后无息退还。履约保证金为成交金额的5%，在成交供应商货物（或服务）经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收据，办理无息退还。

6.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（2）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。
2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制
1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程 

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。
注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。
3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；
（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；
② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；
　　 ③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；
　　 ④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。
　　 ② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　 ③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果，退还未成交谈判供应商的谈判保证金；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则
1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

    2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。
2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求
一、服务内容、范围

1.服务范围：

徐州工业职业技术学院九里校区所有消防系统的维保服务。

2.服务内容： 

（1）消防火灾自动报警系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、应急广播、打印机、电池等）。
（2）水喷淋灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀组、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、压力表、水力警铃等）。
（3）消火栓灭火系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、起泵按钮、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、水箱、管道阀门、管网等）。

（4）消防水炮系统（主要包括：水泵及控制盘、电动机、水池、管道、阀门、压力表等）。

（5）气体灭火系统（主要包括：气溶胶自动灭火装置及控制盘、七氟丙烷灭火系统及控制盘、控制按钮、罐体等）。
（6）防排烟系统（主要包括：自动排烟阀、防排烟风机、风管、防火阀、控制柜及附属设备等）。
（7）电动防火卷帘门系统（主要包括：卷帘门片、电机、转动装置、导槽、电控箱、按钮及附属设备等）。

（8）消防电话系统（主要包括：消防电话、连线及对讲设备等）。

（9）应急照明及疏散指示系统（主要包括应急灯、疏散指示牌）。
（10）防火门（主要包括门把手、闭门器、折页等）。
（11）移动灭火器材的日常检查，并提出器材的安全更换建议等。（不包含移动灭火器材的更换、充粉等）。
3.设备数量：

详见附件一消防设施分布情况（表一与表二），以实地现场消防设备数量为准。
4.服务期限：

（1）2020年7月至 2022 年6月。

（2）服务期限为2年，按年签订协议，每年在规定时间对服务进行考核，考核合格后方可签定下一年的服务合同。如果考核不合格或服务出现重大质量问题，校方有权终止合同，服务方应承担由此产生的一切责任并接受校方的相应处罚。
二、服务要求
1.必须确保每月至少进行4次巡检，每次巡检不少于2人，保障小故障在2小时内排除，大故障在12小时内排除，特大故障在3天内排除。消防设施设备需要更换或维修，学校提供原材料，中标人无偿提供维修服务，保证消防设施正常运转，每月提供消防设施维护报告。
2.当消防设施发生突发故障时，必须保证其技术维修人员在1小时内赶到现场，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不得派非专业技术人员到达现场应付了事。
3.按维保计划内容对学校现有消防设备进行月、季、年维修保养和不定期维保，并形成检查、维修保养记录，及时交付校方。
4.应认真履行合同的条款、积极做好校方消防设备维保工作，服从校方有关部门管理，遵守校方各项管理制度。
5.在维保过程中应爱护校方财物，注意环境整洁，做好文明施工、安全施工。
6.在维保过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。
7.维保人员自身安全和施工安全由供方负责，校方不承担责任。
8.消防设备在长期使用运行过程中，难免出现自然磨损、老化，凡属这种情况，及时向校方汇报，并提出整改意见。
9.必须在每逢重大节日（春节、五一、十一、寒暑假等）之前对消防设施作重点检查，确保重大节日消防安全。
10.配合校方做好消防疏散演练工作。
11.做好平时维保检查记录工作，随时迎接上级消防部门监督检查；如因消防设施维护问题发生消防事故或受到消防管理行政机关处罚，责任由成交供应商方承担。
12.负责消防设施的年检并无偿提供有检测资质机构出具的年检报告。

13.服务方对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，待甲方确认后，领取更换部件，缴存报废部件。

14.维保过程中，免费提供以下辅助配件：消防门把手、闭门器、折页，消防系统中用到的各类连接线、电线和接头，连接固定应急疏散灯、牌的辅助材料，室外消防栓的保暖设施等。

15.校方根据工作需要提出的其他消防维保要求。

三、服务质量考核管理办法：

徐州工业职业技术学院消防维保单位监管考评办法
为了加强我校消防维保单位的监管，贯彻公安部关于建筑消防设施检查维修保养管理的要求、提高消防维保的整体水平，使整个维保工作系统化、规范化，使整个系统始终处于良好的运行状态，制定本考核办法。
一、组织机构
保卫处牵头成立监管考评小组，监管考评小组由建筑消防设施使用部门相关人员组成，负责对消防维保工作进行监管考评。
二、监管依据
学校与消防维保公司签订的合同书，《监管考评办法》和《考核评分细则》。
三、工作职责
对建筑消防维保的考评工作是指对维保公司的工作质量进行检查、信息反馈、督促整改、奖罚等。
1.信息来源
（1）考评小组定期或不定期（每月不少于一次）对消防维保的工作质量进行全面检查并记录发现问题，同时依据《考核评分细则》填写打分表。
（2）考评小组每月初将上个月消防维保的服务质量检查记录和《考核细则》打分表统一汇总后交保卫处。
（3）保卫处不定期对建筑消防维保服务工作质量进行抽查。
（4）保卫处经常性地听取全校师生的意见，尤其是被维保单位考核评价意见。
2.信息反馈
（1）发现的重大问题由保卫处和考评小组现场核实后即刻以书面形式通知维保公司进行整改。
（2）保卫处将每月所有检查的情况进行汇总，向维保公司通报，由维保公司针对自己在管理中存在的问题进行整改。
3.督促整改
维保整改情况由考评小组各考评员按照各自负责区域、楼宇进行跟踪检查、督促整改，再反馈。
4.奖惩
每月实施考核，考核满分为100分。80分以上（含80分）当月服务款在季度支付时付全款，70—80分（含70分）当月服务款付款90%（其余作为违约金在季度支付时扣除），60-70分（含60分），付款80%（其余作为违约金在季度支付时扣除）。分值低于60分，视为一次不合格，扣除服务保证金1000元，当月服务款付款50%（其余作为违约金扣除）。
连续发生三次服务不合格情况或发生重大消防事故实行一票否决制，除扣除全部服务保证金外，由相关部门追究公司的责任，并解除与服务方服务合同。

考核连续10次以上（包括10次）被评为优秀，保卫处将给予通报表扬。所有考核结果都将作为乙方参加下次投标、中标的重要依据。
    5.检查考核中如发现有本考核标准中未涉及的违规行为，由考核人员根据招标书、合同及附件中的有关约定处理，如因维保公司违规而引发其他问题由保卫处根据学校的管理规定处理，责任重大的将按有关法律程序由相关执法部门处理。
6.考核办法自合同签定之日起实施，解释权归保卫处。

四、徐州工业职业技术学院消防维保单位监管考核评分细则                                                        
	序号
	评价标准
	分值
	评价方法
	扣分事实描述
	实际得分

	1
	消防维保单位巡检、值班人员持证上岗，维保人员不具备资格的，扣5分/人次
	10
	查看维保人员证件
	
	

	2
	巡检、值班人员每半月对消防设施进行检查保养，出具记录、测试小票，测试数量不低于总数量的10%，维护保养记录与实际不符扣10分/次，未出具维护保养记录扣20分/次
	20
	查看记录及测试小票，与报警系统记录比对
	
	

	3
	消防维保单位提供抢修服务，联系电话24小时保持畅通，维保公司负责人联系不上扣5分/次
	5
	按实际情况评价
	
	

	4
	消防设施出现故障，维保单位接到报修后，小故障在2小时内排除，大故障在12小时内排除，需更换部件的24小时内完成，未按时排除故障扣2分/项
	10
	核对故障处理时间
	
	

	5
	对现场张贴报警点位表与消防主机进行校对，确保点位表与消防报警主机一致，1处不一致扣2分
	10
	测试小票与点位表比对
	
	

	6
	定期对所有的烟（温）感探测器清理一次，确保其灵敏度，使其功能达标，未清理扣5分
	5
	查看清理记录，甲方签字认可
	
	

	7
	每年对消防系统进行一次综合实验，出具检测报告，未出具检测报告扣10分
	10
	查看检测报告及检测单位资质
	
	

	8
	消防维保项目内容，甲方人员检查时每发现一处不合格扣2分，如消防设施损坏、不能正常运行、维保时擅自关闭或屏蔽消防报警器等
	10
	现场检查
	
	

	9
	消防控制室，水泵房、水箱间等卫生整洁，不整洁扣1分/次，发现消防设施设备脏乱，及时反馈，不反馈扣1分/处
	10
	现场检查
	
	

	10
	消防维保单位技术人员每月对值班人员进行培训（介绍系统的组成，日常操作，注意事项，应急预案等），培训需有培训记录，无记录扣5分
	10
	出示培训记录
	
	


五、付款方式：
本项目服务款按季度支付，每季度服务费用为全年服务费用的四分之一。签定合同后，自服务开始之日起，校方以季度为单位，向服务方进行每季度服务费用结算。校方对服务方进行服务考核，经考核合格后（根据考核情况，如有处罚，在支付服务款时应将处罚款按实扣除），在下一季度的月初5个工作日内凭借服务方提供的正规发票支付上一季度的服务费用。
第四部分  合同草案条款

	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号： 

	乙方： 
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：    年   月   日
	


甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
第1条  乙方根据甲方需求对                         提供维修保养服务，数
量以实地现场消防设备数量为准。
第二条  价款
1.合同项下总服务价款为人民币大写：                 （小写         元），每季度服务价款为大写：           （小写）        元）；
2. 服务总费用价款包含所有达到招标方相关要求的所有服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用；
3.本合同总价款为含税价。
第三条  组成本合同的有关文件
下列关于本服务项目的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.甲方提供的招标文件、乙方提供的投标文件（报价单）；
2.服务方案及细则；（见附件）
3.服务承诺；（见附件）
4.甲乙双方商定的其它文件。
第四条  维修保养范围：
1.消防火灾自动报警系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、应急广播等）
2.水喷淋灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）
3.消火栓灭火系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、起泵按钮、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、水箱、管道阀门、管网等）
4.防排烟系统（主要包括：防排烟阀、防排烟风机、电控箱等）
5.防火门（主要包括门把手、闭门器等）
6.应急照明及疏散指示系统（主要包括应急灯、疏散指示牌）
7.移动灭火器材
第五条  服务期限：

1.        年       月至         年        月。

2.甲方每年对乙方的服务进行考核，考核合格后经学校批准，方可签订下一年的合同。

3.续签条件：如果乙方连续两年考核良好及以上，经过学校同意后可以再续签合同。

第六条  服务要求
1.必须确保每月至少进行4次巡检，每次巡检不少于2人，保障小故障在5小时内排除，大故障在12小时内排除，特大故障在3天内排除。消防设施设备需要更换或维修，学校提供原材料，中标人无偿提供维修服务，保证消防设施正常运转，每月提供消防设施维护报告。
2．当消防设施发生突发故障时，必须保证其技术维修人员在1小时内赶到现场，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不得派非专业技术人员到达现场应付了事。
3.按维保计划内容对学校现有消防设备进行月、季、年维修保养和不定期维保，并形成检查、维修保养记录，及时交付校方。
4.应认真履行合同的条款、积极做好校方消防设备维保工作，服从校方有关部门管理，遵守校方各项管理制度。
5.在维保过程中应爱护校方财物，注意环境整洁，做好文明施工、安全施工。
6.在维保过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。
7.维保人员自身安全和施工安全由供方负责，校方不承担责任。
8.消防设备在长期使用运行过程中，难免出现自然磨损、老化，凡属这种情况，及时向校方汇报，并提出整改意见。
9.必须在每逢重大节日（春节、五一、十一、寒暑假等）之前对消防设施作重点检查，确保重大节日消防安全。
10.配合校方做好消防疏散演练工作。
11.做好平时维保检查记录工作，随时迎接上级消防部门监督检查；如因消防设施维护问题发生消防事故或受到消防管理行政机关处罚，责任由中标方承担。
12.负责消防设施的年检并无偿提供有效的年检报告。
13.校方提出的其他消防维保要求。
第七条  甲方的权利、义务：
1.有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。乙方更换维保人员时，必须经过甲方同意，并且必须提供维保人员的相应资质供甲方备查。
2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。
3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。
4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件费用。
第八条  乙方的权利、义务：

1.具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。
2.根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施且两名人员均为确定的投标维修人员。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
3.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。
4.每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。
5.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。
6.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。
7.对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8.接受甲方服务考核及管理。
第九条  维保费用及支付方式、期限： 

每季度服务费用为全年服务费用的四分之一，甲方以季度为单位，向乙方进行每季度服务费用结算。甲方乙服务方进行服务考核，经考核合格后，在下一季度的月初向乙方支付上一季度的服务费用。（乙方需提供正规发票）
第十条  违约责任：
1.甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。
2.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。
3.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。
4.乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5.因乙方服务原因造成甲方重大安全事故的，由乙方承担全部责任，并负责赔偿全部损失，构成犯罪的，依法交由公安机关处理。
第十一条  服务保证金
投标保证金伍仟元整在签订合同后转为服务保证金，服务期满后按考核情况按实无息退还。如因乙方违反合同条款，甲方提前解除合同的，乙方服务保证金全额扣除。
第十二条  合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条  争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。
第十四条 合同生效及其他
本合同共     页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。
	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	授权代表人（签字）： 
	代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号： 

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行：

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：              

供应商地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

谈判时间：                                              

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

3. 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

4. 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

5. 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

6. 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

(1) 详细的服务方案…………………………………………………………（页码）
(2) 服务情况（含故障响应方案等）………………………………………（页码）

(3) 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

(4) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

(5) 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

	项目名称
	

	项目编号
	

	总报价\服务人数
	总报价 （元/年）（大写）：                    元

(小写)：                    元

服务总人数：                                 
付款方式响应情况：                            


法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；
2.随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥     元）；
3.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

4.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。
（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

7.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

8.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

9.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                     
账号（请填完整）：                            

行号：                                       
供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   

电子信箱：      
（二）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                                  年    月     日
	法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


 2 / 23

