采购清单及要求

一、采购清单及技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯（120W） | - 用于8米灯杆； - 光效高（>150 lm/W）、色温4000K-5000K的正白色暖白光，显色指数（Ra>80），寿命长（>50,000小时）； - 灯具选用模组灯具，模组灯具需具备分时段降功率输出功能； | 98 | 盏 | 模组：飞利浦3030或三安3030芯片 驱动电源：飞利浦或茂硕U5-165V270 |
| 2 | LED路灯（150W） | - 用于10米灯杆； - 光效高（>150 lm/W）、色温4000K-5000K的正白色暖白光，显色指数（Ra>80），寿命长（>50,000小时）； - 灯具选用模组灯具，模组灯具需具备分时段降功率输出功能； | 15 | 盏 | 模组：飞利浦3030或三安3030芯片 驱动电源：飞利浦或茂硕U5-165V270 |
| 3 | 远程控制时控开关 | 单相40A（23个可控制线圈至少10A，17个控制路灯线路），可远程手机端控制，至少包5年流量费。 | 40 | 个 | 德力西或正泰 |

二、其他要求

1、请严格按照清单要求品牌响应，不接受其他品牌。

2、时控开关要求既可以一键调整40台，也可以单独控制。

3、灯壳预留光伏接口和单灯控制模块位置，便于后期再次升级。

4、采用时钟自动控制开启、智能调光，也可以手动强开强关。

5、拆除的灯头运至甲方制定地点摆放整齐。

6、路灯要求光线明亮舒适，色彩还原真实，提升夜间校园环境品质和安全感。