 


公开招标文件

      项目名称：校内配电室用电改造工程设计招标
项目编号：XZCIT2016GC003B1-1
徐州工业职业技术学院招标办

2016年4月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  技术及商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  采购合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 招标公告
徐州工业职业技术学院招标办公室按照学校批准的采购计划，对校内配电室用电改造工程设计通过公开招标方式采购。欢迎符合相关条件的各地供应商参加投标。
一、招标项目名称：校内配电室用电改造工程设计

二、项目概况：（具体要求见招标文件）

本校区现由10kv双电源供电，主供电源由10kv拾南II线32#杆T接电缆接入开闭所I段母线，接入容量3000kvA；备供电源由10kv 拾平105线58#杆T接电缆接入开闭所II段母线，接入容量为2550kvA。因学生宿舍、食堂、教室、学生公寓、图书馆等多处计划增加空调负荷；另有部分配电室设备运行多年，陈旧老化，需要改造更换；现需要对校内配电室进行增容改造。

配电室增容改造后， 主供电源由玉谭变专线引来供电容量为8000KVA。备供电源接入点不变，供电容量为3000kVA。1#、2#、4#由原来的10kV单电源供电变为10kV双电源供电，提高供电的可靠性、稳定性；配电室改造后要达到用电高峰期及低谷期（寒暑假等假期）用电的合理性，降低变压器损耗，节约费用支出，变压器运行方式更经济实用。
三、项目编号：XZCIT2016GC003B1-1

四、投标人资格要求：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；
1、具备经有效年检的企业法人营业执照（经营范围与本项目相符）、税务登记证、组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明； 

2、具有类似工程设计的经验，提供2014年以来类似电力设计合同不得低于两份；

3、具有电力工程设计资质：乙级及以上

4、法人代表身份证（如果是授权代理人应出具授权委托书并附身份证）；

5、本项目不接受联合体投标；

6、中标单位不得分包与转包；

五、报名及招标文件的获取：

（一）报名时间及注意事项

1、报名方式（任选一种即可）：

方式一：在本公告下方附件位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，传真至徐州工业职业技术学院招标办（传真电话：0516-85782688，联系人：李老师）

方式二：在本公告下方附件位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将扫描件发至邮箱：zbb@mail.xzcit.cn，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。报名方收到邮箱自动回复即表明报名已被确认报名成功，如未收到请再次发送或及时电话联系。（电话：0516-85782688，联系人： 李老师）
方式三：在本公告下方位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将纸质稿直接递交至徐州工业职业技术学院招标办（地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院（东门）行政楼418室）。

2、报名确认函递交时间：

2016年4月20日—4月28日(节假日除外)（上午8：30---11：00，下午2：30---5：00）

注意：各潜在竞标人必须事先按规定的时间进行报名确认，采购方确认接收到确认函后即可认定报名成功。如不进行报名确认，采购方将拒收其投标文件。潜在投标商确认报名成功后可自行下载招标文件。

（二）获取招标文件
1、获取招标文件方式：

在本公告下方附件位置内下载。

2、招标文件费用每份100元，在送达投标文件时现金缴纳，售后不退。

六、投标文件的接收信息：

投标文件开始接收时间：2016年5月16日北京时间下午2：00

投标文件接收截止时间：2016年5月16日北京时间下午2：30

投标文件的接收地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215室（招标室）

投标文件接收人： 李老师
察看现场联系人：王老师    联系电话：15805210827
七、开标的有关信息：

开标时间：2016年5月16日北京时间下午2：30
开标地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215室。

八、本次招标联系事项：

采购单位：徐州工业职业技术学院招标办

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院（东门）行政楼418室。

 联系电话：0516-85782688       传真：0516-85782688

  电子信箱：zbb@mail.xzcit.cn     网址：http://zbb.xzcit.cn
  联系人：李老师  

九、特别说明
    针对该项目公告的任何变更将通过原公告媒体（http://zbb.xzcit.cn）发布，投标单位应在投标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目有无变更公告。如果没有及时关注本中心网站公告导致的相关责任由相关投标单位自行承担。本文件的解释权归徐州工业职业技术学院。
第二部分  项目概况及相关要求

一、项目内容：
本校区现由10kv双电源供电，主供电源由10kv拾南II线32#杆T接电缆接入开闭所I段母线，接入容量3000kvA；备供电源由10kv 拾平105线58#杆T接电缆接入开闭所II段母线，接入容量为2550kvA。因学生宿舍、食堂、教室、学生公寓、图书馆等多处计划增加空调负荷；另有部分配电室设备运行多年，陈旧老化，需要改造更换；现需要对校内配电室进行增容改造。

1、 校区供电现状

现校区内共设有5个配电室，其中开闭所位于3#配电室。

开闭所兼3#配电室：变压器容量为1*500kvA,10kv双电源供电，主供电源由 10kv拾南II线32#杆T接电缆接入；备供电源由10kv 拾平105线58#杆T接电缆接入，10kv电源主要供1#、2#、4#、5#等配电室用电。400v电源主要供B07-B08、B16-B17、体育馆、2#水泵房。现如体育馆消防泵不开的情况下最高负荷量为450-650A，消防泵为2台，单台为110kw，最低为150-200A。

1#配电室：变压器容量为1*1250kvA，10kv单电源供电，电源由开闭所I段母线引来，现主要供B01-B06（教学楼）、B19、第一食堂、一期1#—4#宿舍楼、一期超市、西报告厅等用电。其现实用电最高负荷为1000-1100A电流；最低负荷为100-150A电流，功率为75-85KW。

2#配电室：变压器容量为1*800kvA，10kv单电源供电，电源由1#配电室10kv引来，现主要供11#、12#S、12#N、13#S、13#N、14#S、14#N、15#等8栋宿舍，第二食堂、第三食堂、二期浴室、二期茶水房、二期超市、大学生创业中心等供电。其现实用电最高负荷为1400-1500A，最低负荷为100-150A。

4#配电室：变压器为1*500kvA，10kv单电源供电，电源由开闭所II段母线引来，现主要供图书馆、A01等用电，其现实用电最高负荷为400-450A，最低负荷为95-110A。

5#配电室：变压器为2*1250kvA，10kv双电源供电，电源由开闭所I、II段母线引来，现主要供B18用电。现实用电负荷为I段280-300A电流，II段为200-250A电流。

校区配电室当前供电示意图如下：

[image: image1.png]E338 SV e R R N

1IV22-8.7/15-3+120

1IV22-8. 7/15-34120

% WERE
FFRR
g SO0KVA

YIV22-8. 7/15-3+120 1

FREEHLVETL0R ST TR RGN

TV, 171554120
-3
BERE SHERE
8| papasaene 201250674
b4
YL, 771550120
9228, 7/15-3495
} YIV22-8.7/15-3495
HELE HREE
LA B fsonen





图1：配电室供电示意图（当前）
二、设计主要内容
1、配电室增容需求
（1）1#配电室
     1#配电室新增负荷：现新建4栋宿舍楼（约计400户宿舍），共计800户宿舍，增容时应考虑宿舍安装壁挂空调及日常生活用电。
    （2）2#配电室
2#配电室新增负荷：新增约1600台挂式空调。

    （3）3#配电室
    3#配电室原有500kVA变压器一台，现将变压器移除，所有负荷由5#配电室提供电源。
（4）4#配电室
    4#配电室新增负荷：一座10000平方米的综合服务楼（包含食堂，会场等）、以及图书馆增加8台空调。
（5）5#配电室
    5#配电室新增原3#配电室所带负荷,以及12000平方米家庭住宅（170套）考虑空调电热水器等日常家用电器。
2、总体的要求为：

    配电室增容改造后， 主供电源由玉谭变专线引来供电容量为8000KVA。备供电源接入点不变，供电容量为3000kVA。1#、2#、4#由原来的10kV单电源供电变为10kV双电源供电，提高供电的可靠性、稳定性；配电室改造后要达到用电高峰期及低谷期（寒暑假等假期）用电的合理性，降低变压器损耗，节约费用支出，变压器运行方式更经济实用。
四、服务要求： 

1、按照招标方的要求对整个工程进行设计。

2、工程施工招投标过程中的图纸答疑；

3、施工过程中的图纸答疑；
4、协调招标方对整个工程进行验收通过。

5、设计完成后，按规定的时间提供设计图纸电子稿一份及设计蓝图6份。

6、在设计过程中满足招标方对设计要求的调整，直到完全满足招标方的需求。

五、质量标准及相关技术要求：

满足招标方需求

六、设计工期要求

  合同签订后   15  日之内完成。
七、付款方式：

本项目无预付款和进度款，乙方完全履行合同后，图纸设计完毕交付甲方后，付合同价款的50%，待工程按图纸施工完毕并经验收合格后，甲方根据合同余款一次性支付。
                              第三部分 投标人须知
一、 投标人须知前附表

	序号
	项   目
	内      容

	1
	项目名称
	校内配电室用电改造工程设计招标

	2
	项目编号
	XZCIT2016GC003B1-1

	3
	报价控制价
	7万元

（报价不得高于上述控制价，否则作为废标）

	4
	招标人及联系人
	招标人:徐州工业职业技术学院 

联系人：李老师   电话：0516-85782688

察看现场联系人：王老师    联系电话：15805210827

	5
	投标有效期
	投标截止之日起90天内保持有效（日历天数）

	6
	投标文件数量
	供正本一份，副本二份。开标一览表要单独密封。

	7
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币 伍仟 元，（请递交投标文件时一同递交保证金，投标单位自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，招标人有权拒收）

	8
	投标时携带的原件
	1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。

2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。
3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。

4、提供2014年以来类似工程设计合同不得低于两份；

5、电力工程设计资质（乙级及以上）。

      （以上开标时须带原件，作为资格审查用。）

	9
	评标现场需提供的原件
	按评分标准要求提供

	10
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标且不允许分包与转包。

	11
	招标文件质疑期
	招标文件发布之日起至2016年4月29日下午17：00止。（如果对招标文件有质疑，请以书面文件或传真件形式提交）

	12
	投标文件递交时间、地点、接收人
	投标文件开始接收时间：2016年5月16日北京时间下午2：00

投标文件接收截止时间：2016年5月16日北京时间下午2：30

投标文件接收人：李老师

地址：徐州工业职业技术学院（东门）行政楼215室

	13
	开标时间、地点
	开标时间：2016年5月16日北京时间下午2：30
开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室

	14
	合同签订地点
	徐州工业职业技术学院


二、投标人须知

（一）总  则
1、本项目采用公开招标方式。

2、投标费用。投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

4、招标文件的约束力。投标商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。
6、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范、附表和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由投标人自行承担。

7、投标人所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自负。

8、因本次招投标活动产生的一切纠纷，有关各方应友好协商解决，协商不成，则向江苏省仲裁委员会申请仲裁。 
9、本招标文件不做电子签名。

10、本招标文件的解释权属于招标人。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

2、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以答复为准。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向招标人确认；无论投标人是否及时地以书面形式向招标人确认，招标人都将依据发出公告或电话记录等认定投标人已经收到上述通知。

5、为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并通知投标人。

6、投标人对招标文件如有任何疑问，都必须在规定的质疑期内提出，否则，不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。

（三）投标文件的组成及编制
1、投标文件由商务部分、技术（服务）部分、投标人应提供的资格证明文件及其他文件三部分组成。

特别注意：开标一览表需打印，并且独立密封。
2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、投标文件必须提供详细的设计理念及设计方案。

4、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

5、投标文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

6、投标人应将投标文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

7、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标单位根据市场情况自主报价。采取一次性包死价格。 报价应包括本项目所有费用，以及增值税、营业税和其他税费，以及其他交付使用前的所有费用。

2、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、投标人应按要求提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、为确保投标保证金安全递交和返还，请投标人以密封方式在开标前递交保证金，并请在密封材料封面加盖公司公章。

3、投标截止时间到后，投标人的投标保证金未按要求提交的，其投标文件为无效投标。
在开标或评标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，评委会将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。
4、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）投标人提供了虚假的资质证书或资料；

（4）投标人的其他不正当行为。

5、未中标的投标人的投标保证金，在评标现场当场退还。

6、中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金，在付款时无息返还。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按照要求，提供正本一份，副本二份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。
4、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。
（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。                    

2、投标文件正本封面及内页的每一页都应由投标人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由投标人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。
3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。
（九）投标文件及开标一览表的密封

投标文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

开标一览表请装入一个独立密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

（十）投标文件的递交

1、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件及开标一览表。

2、招标人将拒绝迟交的投标文件及开标一览表并原封退回。

3、未按规定进行密封的投标文件及开标一览表，招标人将拒绝接受。

4、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须通知招标人，使招标人能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
（十一）开 标

    1、招标人将在规定的时间和地点组织开标，投标人须派委托代理人参加，委托代理人应当熟悉本项目的服务和商务要求。

2、招标人将当众拆封投标文件，以投标文件中单独密封的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价和招标人认为需要的其他内容。

3、招标人对开标过程进行记录。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。开标后，采购人将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

（1）投标人与招标人有利害关系的；

（2）未提供资格证明文件；

(3)投标人资格不满足规定的；

（4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的；
（5）报价超出控制价的。

2、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

3、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。

4、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的范围、质量，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的服务要求作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

9、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）不响应付款方式的；

(6)投标人数量少于三家的。

（7）报价超出控制价的。

10、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

11、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

12、评委会有权否决全部投标。

（十三）评标方法和评标标准

1. 评标、定标工作在学院纪委监察处监督下进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由学院采购领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.评标委员会由 5人及以上单数组成。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标办法

本项目采用综合评分法进行评审，即按满足招标文件全部实质性要求且按照评标标准的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。评标标准如下：

	项目
	内   容

	价格(30分)
	 投标人价格得分= (有效投标报价的最低报价/该投标人报价)×30

	设计方案50分
	1、充分考虑学校用电特点，进行高峰和低谷的优化配置，并对校内电力资源进行合理额匹配方案。20分

2、充分考虑学校的用电需求并兼顾今后学校发展要求的用电方案。10分

3、设计方案对工程造价有效控制方案10分

4、如何充分利用现有设备资源进行设计。10分

	业绩10分
	2014年以来同类电力设计的业绩情况，每一有项得1分本项得分最高得10分。（以合同原件为准，投标文件中必须附相应的复印件，两者缺一不可。）

	服务10分
	根据所报方案的合理性及有效性评定（合理7——10分，较合理4——6分，一般0——3分）


（十四）推荐中标候选人

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评审,根据有效投标的投标文件得分的高低，推荐中标候选人（如果有5家及以上投标商，则推荐3名，如果有5家以下投标商，则推荐2名）。

2、评标委员会对低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3、学院采购领导小组负责人收到评标报告之日起五个工作日内，对中标候选人组织进行实地考察（如需要的话）、是否符合招标文件的要求等审查后，如无特殊情况，按评委对中标候选人的推荐顺序确定1名中标人。

4、当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以依序确定其它中标候选人为中标人。

（十五）确定中标人及签订合同
1、确定中标人。招标人依法确定中标人后发布中标公示、公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书。

2、招标人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与招标人签订合同。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约合同，招标人将取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选中标人或重新采购。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第四部分  合同草案及主要条款

 发包人：徐州工业职业技术学院     （以下简称甲方）
设计人：                               （以下简称乙方）
甲方委托乙方就                      工程设计一事，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据
　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。

　　第二条　本合同项目设计依据
　　2.1 甲方提交的基础资料

　　2.2 乙方采用的主要技术标准是：

1、GB4064-83电气设备安全设计导则

2、GB50052-95 供配电系统设计规范

3、 GB50054-95 低压配电设计规范
 4、GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

　　第三条　本合同项目设计内容
1、设计规模： 30万平方米建筑面积的供电。

2、设计范围： 校内各配电室直接电气设备的调配、线路的铺设、用电负荷的整合等。
第四条 甲方应于本合同签定之日起三个工作日内，向乙方提交以下资料：

1、设计要求说明；

2、总平面布置图；

第五条 乙方收到甲方提交的上述技术资料后20个工作日内独立完成设计，并向甲方交付书面全套施工图四份及电子文档壹份。

 　　第六条　费用
　　经双方协商商定，本合同的设计费一次性包干为        人民币，不作调整。
第七条  支付方式

1、乙方提交_全套施工图 设计文件并经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性支付设计费共计50%，待工程按图纸设计施工完毕并经验收合格后余款一次性付清。

　　第八条　双方责任
　　8.1  甲方责任
8.1.1甲方按本合同第四条约定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，乙方有权按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上的，乙方有权要求甲方重新约定提交设计文件的时间。
8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应向乙方支付必要的返工费用。
8.1.3在合同履行期间，甲方单方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
8.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
8.1.5甲方要求乙方在本合同约定时间前提前交付设计文件时，须征得乙方书面同意，且不得严重背离合理的设计周期，甲方应支付赶工费。

　　8.2乙方责任
8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现本合同约定可顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。
　　8.2.2设计合理使用年限为____15__ _年。
　　8.2.3负责对设计资料进行审查后，应根据当地政府主管部门的相关设计要求对甲方设计要求提出意见，报经甲方书面确认后进行设计工作，并随时与甲方指派人员   保持必要的沟通与联系。
8.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每逾期一天，应按总设计费的千分之二向甲方支付滞纳金。逾期15天以上的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方双倍返还已付定金。
8.2.5乙方交付设计文件后，在设计合理使用年限内，对甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.6 乙方在设计完工前，甲方对设计要求进行适当变更的，乙方应当按照变更后的设计要求进行设计，因此给乙方增加了设计工作量，经甲方书面确定后向乙方支付相应的设计报酬。

第九条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第10条 争议解决方式

本设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可向具有管辖权的法院提起诉讼。

　　第十一条　合同生效及其他
1、甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
　　2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要设计人配合建筑材料，设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
　　4、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　6、本合同双方签字盖章即生效，一式伍_份，甲方 叁_份，乙方 贰_份。
7、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8、经双方确认的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

	甲  方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙  方（公章）：

	授权代表人（签字）：
 
	代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号： 

	地址：
	行号：

	
	开户行：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


第五部分  投标文件格式

（此格式仅供投标单位参考，可根据本公司情况进行增减自行制作）

项目编号：
注明正本或副本

***项目名称

投

标


文

件

投标人全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权投标代表印刷体姓名：             签字：              

投标人地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

开标时间：                                              

目  录

开标一览表（含分项报价表）…………………………………… …………………（单独封装）
一、商务部分

(1) 投标函…………………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书…………………………………………（页码）

(3) 投标人介绍……………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验………………………………………………………（页码）

2. 2014年以来完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

3. 获得的各种认证证书…………………………………………………………（页码）

4. 投标人信誉证明材料…………………………………………………………（页码）

5. 其他……………………………………………………………………………（页码）

(4) 质保及售后服务………………………………………………………………（页码）

1. 质量保证承诺…………………………………………………………………（页码）

2. 服务响应时间…………………………………………………………………（页码）

3. 详细的服务响应方案…………………………………………………………（页码）

(5) 其他可提供的优惠条件………………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 设计理念……………………………………………………………………（页码）

(2) 设计方案（附图）……………………………………………………………（页码）

(3) 其他…………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

(1) 投标人资格证明文件………………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本………………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证…………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码证……………………………………………………………（页码）

4. 针对本项目投标人应具备的资质条件……………………………………（页码）

5. 其他………………………………………………………………………（页码）

(2) 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

1. 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）……（页码）
(3) 需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

开标一览表（总报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	报价情况

（如果有分项报价，请填写分项报价表）
	总报价： 大写：                                 ；

         小写：                                 ；

付款方式（是否响应）：                          

供货时间（天）：               




      投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：   

                                      日  期：    年  月  日 

开标一览表（分项报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

	序号
	名称
	
	
	
	单价
	汇总单价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币：元）
	大写：                小写：


      投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：   

                                      日  期：    年  月  日 

商务部分

(1)  投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

１、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）
3、总投标价包含了交付使用前的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

11、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                      
账号（请填完整）：                            

行号：                                         
投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                            详细地址：   电子信箱：      
(2) 法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                        年    月     日
	法人代表身份证明复印件粘贴处




2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “                                   ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表身份证明复印件粘贴处




(3) 投标人介绍

1. 经营的历史、经验

2. 投标人2014年以来的同类项目业绩

	项目名称
	项目

类型
	简要描述
	项目金额（万元）
	实施

时间
	项目单位

联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:合同复印件装订在投标书中，必须提供原件查验。
3. 拥有的技术力量。

4. 投标人获得的各种认证证书（复印件）

5. 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的重合同守信用证书等）。

6. 其他。

二、技术部分

1、设计理念

2、设计方案

3、其它

三、资格证明文件及其他重要文件

注意：投标文件的每一面必须加盖单位公章（正本为鲜章）。

PAGE  
23

