竞争性谈判谈判文件

项目名称：供暖运行外包服务
项目编号：XZCIT2018FW021

徐州工业职业技术学院招标办

二Ｏ一八年十月

第一部分  参加谈判供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：供暖运行外包服务

项目标段及编号：XZCIT2018FW021

项目预算：￥9万元

	2
	采购单位：徐州工业职业技术学院

采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	发布谈判文件时间：2018年10月8日
谈判保证金金额：人民币 ￥1800元整
（请递交谈判响应文件时一同递交保证金，参加谈判供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与谈判。）

	4
	谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 

	5
	资格审查时需携带的原件：

1、法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件；

2、法定代表人参加谈判时，需出示法定代表人身份证；如代理人参加谈判时需出示授权委托书原件，同时出示受委托代理人身份证；

3、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
4、需提供2名作业人员有效的固定式压力容器操作上岗证。
（以上所带原件作为资格审查使用，否则采购人有权拒绝其参加谈判）

	6
	谈判响应文件接收开始时间：2018年10月16日北京时间上午9:00

谈判响应文件接收截止时间：2018年10月16日北京时间上午9:30
谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

谈判响应文件接收人：蒋老师 电话：0516-85782688   

	7
	谈判响应文件正本份数：1份   副本份数：1份

	8
	履约保证金：履约保证金为成交价的10%，成交供应商在签订合同前到校方缴纳履约保证金，履约保证金在成交供应商服务验收合格，无违约及怠于服务的情况后，无息按实退还。缴纳账户为：
开户银行：中国建设银行徐州市城南支行
户    名：徐州工业职业技术学院
账   号：32001718936052505112
缴纳时需标注：汇款单位、项目名称、履约保证金等信息，方便查询。

	9
	谈判开始时间：2018年10月16日北京时间上午9:30
谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室


第二部分  参加谈判供应商须知
一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；
2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判保证金

1.参加谈判供应商应提交人民币￥1800元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2.谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判供应商的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判供应商的行为受到损害时没收参加谈判供应商的谈判保证金。

3.谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判供应商，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4.未成交供应商的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5.成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定缴纳履约保证金后办理无息退还。

6.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（2）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，一份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。
2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制
1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程 

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，参加谈判的供应商必须携带以下原件参加资质审查：
（1）法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件；

（2）法定代表人参加谈判时，需出示法定代表人身份证；如代理人参加谈判时需出示授权委托书原件，同时出示受委托代理人身份证；

（3）本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
（4）需提供2名作业人员有效的固定式压力容器操作上岗证。

注意：以上四项作为资质审核必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；
（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；
② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；
　　 ③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；
　　 ④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。
　　 ② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　 ③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果，退还未成交谈判供应商的谈判保证金；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则
1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

    2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。
2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求
一、采购清单及技术需求

学校现采用市政集中供暖，蒸汽管道由学院东北角入户，并安装热计量设备设施后，沿北院墙内侧敷设进入热交换站，管径为DN 300。热交换站内共有汽-水换热器2台，分汽缸1台；学校所有建筑设施共有31处热力进户，采暖面积约20余万平米，分布如下：

	序号
	建筑名称
	入户管径
	数量：处

	1
	A01行政楼
	DN100
	1

	2
	B01教学楼
	DN100
	1

	3
	B02教学楼
	DN65
	1

	4
	B03教学楼
	DN65
	1

	5
	B04材料学院
	DN65
	1

	6
	B05材料学院
	DN65
	1

	7
	B06汽车实训中心
	DN65
	1

	8
	B07化工学院
	DN100
	1

	9
	B08化工学院
	DN100
	1

	10
	B09体育馆
	DN100
	1

	11
	B10图书馆
	DN100
	1

	12
	B11学术报告厅
	DN65
	1

	13
	B16机电学院
	DN100
	1

	14
	B17机电学院
	DN100
	1

	15
	B18综合楼
	DN100
	2

	16
	B19重大设备基地
	DN80
	1

	17
	C01学生宿舍
	DN65
	1

	18
	C02学生宿舍
	DN65
	1

	19
	C03学生宿舍
	DN65
	1

	20
	C04学生宿舍
	DN65
	1

	21
	C05学生宿舍
	DN80
	1

	22
	C06学生宿舍
	DN80
	1

	23
	C07学生宿舍
	DN80
	1

	24
	C08学生宿舍
	DN80
	1

	25
	C09学生宿舍
	DN100
	1

	26
	C10学生宿舍
	DN80
	1

	27
	C11学生宿舍
	DN80
	1

	28
	C12学生宿舍
	DN80
	1

	29
	二期食堂浴室
	DN80
	1

	30
	第三食堂
	DN80
	1

	合计
	共计31处用户，采暖面积约20余万平米


服务工期：按照徐州市市政部门每年规定的供暖周期执行（原则上为每年11月中旬至次年3月上旬），另考虑到学校寒假放假，供暖前后养护期等因素，有可能提前或延期停供暖，成交供应商须严格按照学校的要求执行。

作业人员资格要求：至少2名作业人员持有有效的固定式压力容器操作上岗证。
二、服务质量考核管理办法：

（一）供暖服务标准

1、供暖运行服务期限为徐州市市政部门每年规定的供暖日期，学校根据实际的天气情况，在校师生人数变化，有可能提前或延期停供暖，或对某区域随时停/供暖，中标方须严格按照学校的要求执行。

2、实24小时两班制服务，保证上岗操作人员不低于4名且持有效的特种设备操作证上岗，并及时填写热交换站设备运行及能耗记录表。另须提供专职技术维护人员负责服务范围内、各栋楼宇内外的供暖设施的故障处理，保证服务质量。

3、负责正常供热前期服务范围内供热设施的检查、试运、维护维修工作。

4、负责正常供热期间服务范围内的供热管网、室内散热器及其附属设备的巡查维护，保证设备的正常连续运行。

5、严格遵守学校及后勤中心热交换站安全运行操作规程、值班员岗位职责及交接班等相关规章制度。

6、负责系统设备现状及运行实际情况，通过精心操作、利用良好的技术经验，合理规划运行方案及设备改造等措施节能降耗。

7、在接到报修通知后，应立即响应，20分钟内必须赶到现场，进行应急处理。

8、保证供暖效果，在热力公司供用汽压力正常情况下，确保用户室内温度不能低于18摄氏度。

9、供暖周期内，学校对师生供暖问卷调查满意率达到95%以上。

（二）供暖考核条款

1、节汽要求及奖励标准（奖励金额不在预算总价内，根据考核结果另行预结算）

在提供供暖服务期间做到节能减排、节约经费，以2016年度供暖的用汽量为基准数据进行对比，并结合本年度寒冷情况进行综合衡量【备注：2016年度我校供暖共计67天、供汽10731.7立方、蒸汽费用220万元】，在供暖天数、面积、质量不低于2016年的前提下，按照节约额的5%-10%给予奖励。节约20万（含）以下，按照节约额的5%奖励；节约20-40万按照节约额的8%奖励；节约40万（不含）以上按照节约额的10%予以奖励。

2、供暖期间造成供暖质量不达标、服务不及时等被师生投诉的（不可抗拒原因除外），经查实每次罚款500元。

3、甲、乙双方发现供暖设备、管道及其附属设施等故障应及时通知对方，乙方必须及时组织抢修；对供暖维护、抢修不及时，自接到通知20分钟之内未到位的，每次罚款500元；拖延超过2小时仍未到位的，罚款1000元；对乙方拒不履行维护和抢修责任的，甲方将视情节轻重按合同总价的5%-20%予以处罚，并有权终止合同。

4、供暖周期内，学院或后勤中心供暖问卷调查不满意率以5%（含）为基数，每超出一个百分点，处罚200元。

5、服务期内被处罚2次或以上的，或罚金总额超过1000元（含）的，视为本年度供暖运行服务考核不合格，不享有本供暖考核条款第1条所规定的权利。

6、其它未尽事宜按照徐州工业职业技术学院有关管理规定处理。

三、付款方式：

本项目的服务款在当年度供暖季学校放寒假后一周内校方根据成交方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）付至合同总价款的50%，剩余50%服务费于当年度供暖结束后一个月内支付给成交方（同时成交方可根据服务验收情况办理履约保证金的按实无息退还）。

第四部分  合同草案条款

甲方：徐州工业职业技术学院         合同编号：

乙方：                             合同签订地点：徐州工业职业技术学院

签订时间：2018年   月   日

根据《中华人民共和国合同法》、《徐州市供热管理条例》等相关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将所属的徐州工业职业技术学院九里校区内的供暖运行服务工作委托乙方进行运行、管理、维护，为了明确双方的权利与责任，特订立如下条款：

第一条  项目名称：徐州工业职业技术学院供暖运行外包服务

第二条  乙方服务范围：
1、校区内A01、B01、B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B16、B17、B18、B19等教学楼，体育馆、图书馆、报告厅、食堂、浴室及C01—C12学生宿舍等楼宇的供暖设备、设施，供暖面积共约200000平方米。

2、主换热站至行政楼、教学楼、图书馆、报告厅、食堂、浴室及学生宿舍C01-C12楼的供暖管线及附属设备的巡查、维护及维修。
第三条  乙方服务事项：
1、 负责正常供暖前期，上述服务范围内供暖设备设施的检查、试运、维修工作。

2、 负责正常供暖期间上述服务范围内的供暖管网及其附属设备的巡视检查、维护保养、正常检修及应急抢修工作，消除故障，保证设备的正常连续运行。

3、 负责建立健全相应管理规章制度和设备操作规程并遵守。

4、 负责系统设备现状及运行实际情况，通过精心操作、利用良好的技术经验，合理规划运行方案及设备改造等措施节能降耗。

5、 在接到报修通知后，应立即响应，20分钟内必须赶到现场，进行应急处理。

第四条  甲方的权利与义务：

1、甲方按照国家及相关行业标准监督、检查乙方服务工作质量，发现问题甲方有权提出书面或口头通知，责令乙方及时改进工作。

2、甲方有权根据自身需要安排供暖期限，但应提前通知乙方进行相应准备。

3、甲方负责日常维护维修所需的截止阀、闸阀、调节阀、排气阀、浮球阀、铁抱箍、岩棉管、管材以及大宗物料费用及设备检修、更换费用。

4、甲方为乙方提供准确的供暖管网等各类相关技术资料、竣工图纸。

5、为保证正常供暖，热交换站设立24小时值班制度，甲方为乙方提供值班休息的条件。

6、甲方负责与热力公司协商供用汽时间及其它相关事宜，并确保及时支付蒸汽费用。

7、甲方按照合同约定支付乙方服务费等相关费用。

第五条  乙方的权利与义务：

1、乙方在受委托运行管理期间，严格按照《徐州市供热管理条例》等相关文件的规定，履行供热单位的责任和义务。

2、乙方自主进行管理、维修、技术、操作人员的选聘工作，相关人员上岗操作前必须具备相应的上岗资格证书。

3、乙方应提供足够的人员用于暖气运行期间的维护、抢修，其中操作人员不低于4名，另须提供专职技术维护人员负责服务范围内、各栋楼宇内外的供暖设施的故障处理，保证服务质量。

4、乙方要按照相关法律法规要求给相关人员缴纳相应的社会保险，所聘人员工资、社保等由乙方自行负责，发生意外及劳动纠纷等与甲方无关。

5、在供暖期间，若发生大的故障或事故，乙方应立即通知甲方。甲乙双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行。如因乙方原因造成大的故障或事故，费用全部由乙方承担。

6、乙方在合同期内，应保证供暖效果，在热力公司供用汽压力正常的情况下，室内温度不得低于18摄氏度。

7、乙方应通过加强运行管理及技术改造等措施节能降耗。

8、在冬季供暖设施停用期间，乙方应按照操作规范，对供暖管网进行排水处理，防止因极寒天气冻坏供暖管网。

9、供暖管网及附属主要设施维修前应及时告知甲方，经甲方批准后方可实施，如未经甲方同意，乙方擅自施工，产生的一切费用由乙方自行承担。如因乙方原因造成的维修，甲方不承担此费用。

10、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。

第六条  费用结算：

1、压力容器、安全阀、流量传感器、压力变送器、铂电阻、二次计量仪表等设备设施的校验费用由甲方负责，以上设备设施的拆装由乙方负责。

2、供暖运行维护管理期间产生的截止阀、闸阀、调节阀、排气阀、浮球阀、铁抱箍、岩棉管、管材以及大宗物料费用由甲方负责。

3、本项目的服务款在当年度供暖季学校放寒假后一周内甲方根据乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）付至合同总价款的50%，剩余50%服务费于当年度供暖结束后一个月内支付给乙方（同时乙方可根据服务验收情况办理履约保证金的按实无息退还）。
第七条  供暖考核条款：

1、节汽要求及奖励标准

在提供供暖服务期间做到节能减排、节约经费，以2016年度冬季供暖的用汽量为基准数据进行对比，并结合当年度冬季寒冷情况进行综合衡量【备注：2016年度我校供暖共计67天、供汽10731.7立方、蒸汽费用220万元】，在供暖天数、供暖面积、供暖质量不低于2016年度的前提下，按照节约额的5%-10%给予奖励。节约20万（含）以下，按照节约额的5%奖励；节约20—40万（含）按照节约额的8%奖励；节约40万（不含）以上按照节约额的10%奖励。

2、供暖期间造成供暖质量不达标、服务不及时等被师生投诉的（不可抗拒原因除外），经查实每次罚款500元。

3、甲、乙双方发现供暖设备、管道及其附属设施等故障应及时相互通知，乙方必须及时组织抢修；对供暖维护、抢修不及时，自接到通知20分钟之内未到位的，每次罚款500元；拖延超过2小时仍未到位的，罚款1000元；对乙方拒绝履行维护和抢修责任的，甲方将按照合同总价的5%-20%予以处罚，并有权终止合同，甲方将不付任何费用给乙方。

4、供暖周期内，学院或后勤中心供暖问卷调查不满意率以5%（含）为基数，每超出一个百分点，处罚200元。

5、服务期内被处罚2次或以上的，或罚金总额超过1000元（含）的，视为本年度供暖运行服务考核不合格，不享有本供暖考核条款第1条所规定的权利。

6、其它未尽事宜，按照徐州工业职业技术学院有关规定处理。

第八条  服务期限：

本合同有效期为：2018年   月   日至     年   月   日。

第九条  其它约定：

1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或解除。若本合同需要变更或解除时，经双方协商一致，达成新的书面补充协议，补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。

2、履行协议期间，因外部其它因素影响导致合同无法履行时，经双方协商可变更或解除合同。

3、乙方工作人员在我校工作期间因人为原因损坏甲方设备，应修复至正常使用，产生的一切费用全部由乙方承担。

4、本合同一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	法定/授权代表人（签字）：
 
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行： 

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


第五部分  附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：              

供应商地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

谈判时间：                                              

目  录

报价一览表………………………………………………………………………（页码）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

3. 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

4. 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

5. 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

6. 其他………………………………………………………………………（页码）

(4) 服务………………………………………………………………………（页码）

1. 质保情况…………………………………………………………………（页码）

2. 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

3. 培训计划…………………………………………………………………（页码）

4. 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

5. 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

(5) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 详细技术参数……………………………………………………………（页码）

(2) 详细交付的项目成果清单………………………………………………（页码）

(3) 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订）

	项目名称
	

	项目编号
	

	总报价


	总报价 （大写）：                    元

(小写)：                   元

付款方式响应情况：                            


法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；
2.随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥     元）；
3.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

4.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。
（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

7.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

8.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

9.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                     
账号（请填完整）：                            

行号：                                       
供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   

电子信箱：      
（二）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                                  年    月     日
	法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


 17 / 20

