竞争性谈判谈判文件

项目名称：门禁系统采购
项目编号：XZCIT2019HW018
徐州工业职业技术学院招标办

2019年7月

第一部分  参加谈判供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：门禁系统采购
项目标段及编号：XZCIT2019HW018
项目预算：￥9.184万元

	2
	采购单位：徐州工业职业技术学院

采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	发布谈判文件时间：2019年7月5日
谈判保证金金额（人民币）：1800元整
（请递交谈判响应文件时一同递交保证金，参加谈判供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与谈判。）

	4
	谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 

	5
	资格审查时需携带的原件：

1．法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明；
2．本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；
3. 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）；
4. 法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）；
5. 授权代表人身份证原件。

（以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。）

	6
	谈判响应文件接收开始时间：2019年7月12日北京时间下午2:30
谈判响应文件接收截止时间：2019年7月12日北京时间下午3:00
谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

谈判响应文件接收人：蒋老师 电话：0516-85782688   

	7
	谈判响应文件正本份数：1份   副本份数：1份

	8
	谈判开始时间：2019年7月12日北京时间下午3:00
谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室

	9
	履约保证金：成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳中标金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。
开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行
户    名：徐州工业职业技术学院
账   号：32001718936052505112



第二部分  参加谈判供应商须知
一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；
2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判保证金

1.参加谈判供应商应提交人民币￥1800元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2.谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判供应商的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判供应商的行为受到损害时没收参加谈判供应商的谈判保证金。

3.谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判供应商，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4.未成交供应商的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5.成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定缴纳履约保证金后无息退还。履约保证金为成交金额的5%，在成交供应商货物（或服务）经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收据，办理无息退还。

6.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（2）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，一份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。
2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制
1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程 

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。
注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。
3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；
（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；
② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；
　　 ③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；
　　 ④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。
　　 ② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　 ③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果，退还未成交谈判供应商的谈判保证金；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则
1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

    2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。
2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求
一、采购清单及技术需求

（一）采购清单及技术参数

	1、门禁系统

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数（带★参数为必须满足参数）
	单位
	数量
	备注

	1
	人脸识别门禁机
	ZKTeco
	TDB07M 门禁版
	★1、本设备要求为考勤、门禁、触摸一体机，能够精确、快速动态活体人脸识别（满足各种肤色），识别时间小于1s，识别距离0.1-1m,自带补光灯，即使在光线不足时也可完成验证。

★2、可以同时支持人脸识别、指纹验证。

★3、屏幕尺寸≥7寸IPS触摸彩屏 ，内置内存 ≥16GB，最大分辨率 ≥1280*720， 主频≥ 1.8GHZ，运行内存≥ 2GB。

★4、指纹容量 ≥ 10000枚 ，人脸容量 ≥ 10000张 ，记录容量 ≥ 10万 

★5、支持手机智能云登记；

★6、提供厂家质保两年的证明。
★7、能够具备且连接综合管理平台，与综合管理平台兼容，可受综合管理平台控制，具备以下功能：
★（1）具备考勤、门禁等功能。
★(2)能够对所有人员进行时间管理、各种排版管理、自助生成考勤报表，可对人员进行多种考勤统计汇总。                                                                          ★(3)软件需具备人员自助查询功能，所有人员可通过广域网查询个人的进出情况。
★(4)可自由设置多个管理部门权限，不同的部门可查询不同的人员进出情况。
★(5)需支持请假审批流程，方便管理人员对所管部门进行人员精确管理，查询人员在场情况，多级管理，申请流程可根据设置流程报批多级领导。
	台
	8
	

	2
	门禁电源
	ZKTeco
	AP105
	直流输出:12VDC,5A,实际2.5~3.0A ，设NC/NO输出，可直接控制电锁。设开锁时间在0-11秒，设开门按钮输入，
	只
	8
	　

	3
	双门磁力锁
	ZKTeco
	AL-350D
	通电上锁，无残磁，无机械磨损，双门，锁状态信号NO/NC输出，LED指示，适用于任何90度开的门。DC12V输入，工作电流：1000mA/500mA。

★抗拉力：2*350kg 。
★尺寸：253mm×28mm×55mm(能够和楼宇门配套)
	把
	4
	　

	4
	出门开关
	ZKTeco
	EX-802
	★1、在综合管理平台中可以任意设定出入开关的使用时间，限时、定时使用。
2、50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用PC防火材料,
	只
	4
	　

	5
	摄像机
	ZKTeco
	ZK-93EL22C-L
	★1、采用1/2.7" 200万逐行扫描Exmor； 

2、传感器类型 ：1/2.7” CMOS ；

3、最小照度 ：彩色0.001Lux@F1.2(AGC ON),黑白0Lux ；

★4、支持日夜彩色黑白转换； ICR红外滤片式，即使在光线不足甚至全黑的环境下也能输出清晰的图像，采用百万像素级传感器，能获得更多的视频信息，能够更好地捕捉细节★5、3D数字降噪 ，亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 ，支持背光补偿 ,可选择区域 ，POE供电。 

★6、支持前端（目标计数、物品遗留/丢失、区域检测、越界检测） ，多区域、灵敏度多阈值选择 ，移动侦测报警 。                                                           ★7、支持云视频手机远程监控。
★8、支持报警推送 ，支持门禁联动，支持接入综合管理平台 ，抓拍,FTP上传或发送email，报警输出联动 。
9、 红外照射距离 ：最大20米； 防护等级 ：IP66 

★10、提供厂家质保两年的证明。
	台
	8
	　

	6
	交换机
	ZKTeco
	3E0326P
	24口百兆网管POE交换机，机架式，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，交换容量8.8Gbps，包转发率6.55Mpps，1U高度，19英寸机架式，满负荷功耗440瓦，支持AF，AT双标准POE，POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术
	个
	1
	　

	7
	POE交换机
	ZKTeco
	3E0318P
	 16口百兆网管POE交换机，机架式，16个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口。交换容量7.2Gbps、包转发率5.36Mpps，1U高度，19英寸机架式，满负荷功耗250瓦，支持AF，AT双标准POE，POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术
	只
	1
	　

	8
	破碎开关
	国产
	86型
	★紧急状况时打开此开关可强行开门。
表面采用防火原生材料，内部使用防火阻燃材料，底座一体化，NO、COM、NC接点，安装方便。配套玻璃面采用防爆膜处理，敲碎后玻璃不会飞溅伤人，适用温度：-10℃-55℃，适用湿度：0℃-95℃（相对湿度）　
	个
	4
	　

	9
	楼宇门
	丽嘉
	定制
	★1、楼宇门具体式样见下图。
★2、尺寸为2m（高）×1.46m（宽）,门框镀锌板厚度≥1.5mm，门面镀锌板厚度≥0.8mm你，内装不锈钢花枝、双面5mm钢化玻璃。                                                                                                         ★ 3、能够符合安装相关智能门禁设备、闭门器、电磁锁的要求。                                                      ★4、表层氟碳漆处理，各种安全要求、相关技术指标要达到国家相关标准（必须提供国家相关权威机构出具的检验报告）。　
	樘
	4
	　

	2、管理终端

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数（带★参数为必须满足参数）
	单位
	数量
	备注

	1 
	发卡器
	ZKTeco
	CR20M
	★1、与综合管理平台兼容，可受综合管理平台控制。                                                    2、非接触式读卡。                                                                                              3、感应距离≥5cm。                                                                                          4、读卡时间1S。                                                                                               5、工作频率为13.56Mhz
	台
	1 
	　

	2 
	管理终端
	联想
	M410-N000
	I5-7500/8G/1T+128SSD/W10/B250/23.8寸
	套
	1 
	　

	3 
	电视机
	暴风
	55X3
	分辨率：4K（3840*2160）

屏幕尺寸：55英寸 

对角线尺寸：约140cm

屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 

屏幕比例：16:9
	台
	1 
	　

	4 
	机柜
	华新
	1.2米
	容量：22U，外观尺寸：1200mm*600mm*600mm

材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作

防护等级：IP20

高密度平板六角网孔前后门，解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求；前后为圆形通风孔的上下框。

可方便地安装集中配电单元；结构坚固，最大静载达500KG(带支脚)

可关闭上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

门配高级弹力锁。　
	个
	1 
	　

	5
	硬盘录像机
	ZKTeco
	ZK-6108N-K1
	★1、与综合管理平台兼容，可受综合管理平台控制。                                           ★2、4盘位，可满配6TB硬盘 。                                                                     

★3、最大支持8×1080P。                                                                                4、支持车牌检索、人脸检索、热度图、客流量统计。                                            5、支持WEB、手机监看、客户端、CMS监控、支持远程监看，支持通道分组，预览轮巡。 

6、支持IPC集中管理,包括IPC参数配置，信息导出导入，信息实时获取和升级，支持实现目标计算，物品检测，区域检测，虚拟警戒线等 。

7、支持智能检索、智能回放、抓拍回放、支持最大8路子码流录像同步回放和多路同步倒放、分时段回放、倍速回放、支持预览图像与回放图像12倍电子放大。

8、支持同步录像、支持双系统备份，支持磁盘分组配额、和磁盘盘组两种存储模式。

★9、提供厂家质保两年的证明。
	台
	1 
	　

	6
	硬盘
	希捷
	4TB
	★4TB企业级专用硬盘， 硬盘转速：5900转 缓存容量：64MB 接口类型：SATA3 尺寸：3.5英寸
	个
	2 
	　

	7
	管理软件
	ZKTeco
	定制
	★1、本平台是基于混合生物识别技术，提供人行、物捡为一体的安防综合管理平台。本平台包含门禁模块、考勤模块、访客模块、巡更模块、视频联动、人证模块、信息屏模块、系统管理等多个子系统。其中所有的子系统既支持单独使用又支持多模块自由组合并有效进行联动。                                                                                                  ★2、微服务多点分布式部署架构。                                                                         ★3、一键式注册开通云服务。                                                                            ★4、支持双机热备。                                                                                              ★5、本平台支持用户可以在手机上进行考勤签到、流程申请和审批、远程开门、访客邀约、二维码工牌和相关记录查询功能。                                  
★6、支持LED设备接入，实时显示区域人员数据。                                            ★7、支持门禁人员出入面板监控，支持可见光人脸见证。

★8、提供厂家质保两年的证明。
	套
	1 
	　

	3、材料及辅材和施工

	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单位
	数量
	　

	1
	电源线
	时代
	3*1平方
	纯铜芯，电阻率低，易过流，发热小。内芯由多根RV软线组成，软性度好。
	米
	304
	

	2
	网线
	安普
	超5类
	类型：UTP CAT5E-4P-PVC(超5类非屏蔽室内网线)

芯线材料：无氧铜；标称直径(mm)：0.500；

芯线绝缘材料：高密度聚乙烯；绝缘外径：0.88±0.03m

外护套厚度：0.50±0.05mm；护套外径：5.0±0.4mm

表面：光洁亮面,饱满收紧；护套材料：PVC(符合RoHS)
	箱
	4
	

	3
	线管
	国产
	
	全部弱电及强电线材均需配套相应PVC线管
	米
	400
	

	4
	辅材
	国产
	
	包含设备电源线、信号线、控制线、插座、开关、各种接插件、各种螺丝、膨胀丝、绝缘胶布、黄沙水泥、线槽、焊条、辅助工具等
	批
	1
	

	5
	施工费
	
	
	设备安装在四个不同位置，距离控制室分别约200～300米位置，线路铺设要规范，需要铺设暗线（包含室内和室外），本费用包含所有设备及楼宇门的安装及调试。
	项
	1
	


楼宇门示意图：

                   [image: image1.jpg]T
INENH]

TEwm

23




（二）功能要求
一、设计依据
  完成后的系统将会挂接遵循各个标准的设备。在进行系统设计的时候，必须加以考虑。为此，我们的设计严格按照下述标准进行：
GA/T70-94  安全防范工程费用预算编制办法；
GA/T75-94  安全防范工程程序与要求；
GA/T74-94  安全防范系统通用图形符合；
GBJ116-88  消费部门有关法规文件和标准；
GBJ42-81  工业、企业、企业通信设计规定；
GB12663-90 防盗报警器通用技术条件；
GA2423     电工电子产品基本环境试验规程。
二、出入通道管理
 由于宿舍进入人员众多，进出时间不定，有时会夹杂无关人员的进出，造成管理困难，从而存在安全隐患，为了能够完善宿舍住宿人员的管理，可以利用高科技的手段达到完善管理的目的。具体就是在宿舍楼的主要出入口部署人脸识别门禁，可以人脸识别和刷卡来控制防盗单元门的开关，并且在单元门的里外都有摄像机进行实时监控，从而能够掌握人员进出的时间、人数等信息，所有的数据和影像都会存储在平台的空间里，形成统计报表，方便发现问题、解决问题以及未来查询，同时还可以实现实时管理、远程管理、无人值守管理。 

三、人脸识别功能介绍     
1、人脸身份验证控制
采用近红外相机，近红外镜头能有效防止非人脸攻击，可见光镜头做实时采集和人机交互的展示。双算法融合可见光和近红外人脸识别算法，相互融合，互为补充适应性更强。可根据应用场景不同，选择不同的模块组件，实现身份信息采集、二代身份证阅读器、IC读卡器等功能，满足不同应用需求。

2、采用人脸识别门禁，相较于其他识别方式，具有以下几点优势：
（1）.无需接触识别设备
（2）.自然步态及速度
（3）.解放双手
（4）.无需特意配合
（5）丢失、忘带识别卡的情况不再发生
   （6）最新的人脸识别门禁可采用3D防伪、近红外活体检测技术，从而实现验证的安全性，杜绝了伪造、假冒、蓄意欺骗验证等安全漏洞。
（7）人脸识别率要在99%以上，有时是在夜间，光线弱的情况下针对于非洲人的识别率。

3、验证模式配置
  支持1：1和1：N验证模式，可ID和人脸识别相结合，彻底解决单个生物识别应用的局限性。
4、云管理
（1）用户可通过Internet实现对终端设备的远程控制与管理，同时终端设备可与云端应用系统结合，完成日常管理工作。
（2）可实现远程操控，云端管理、在线处理等。
5、紧急状况处理
（1）可设定紧急状况下设备的应急处理方式，如消防报警时闸机常开或常关。
（2）能进行任意时间的锁止管理设定。

（3）在锁止时间设定好的情况下，管理人员仍可以根据需求放行非管理人员。

（4）紧急情况下断电开闸口，不影响人员逃生。
6、防尾随
采用红外传感器，实时监控闸机通道，能迅速、准确地判断是否有尾随人员跟进，严禁身份未得到验证的人员进入。感应自动锁死功能，保护设备、杜绝强行通行。
7、通用性
采用符合人体工程学设计，适应于1到1.9米身高人群无障碍性通过。
四、平台软件功能介绍
平台是对终端设备进行综合管理，以及提供业务服务的平台，通过授权可实现不同的账号有不同的业务使用权限和设备操作权限，该平台与终端设备配合使用。平台由基础平台和业务系统两部分组成。
  基础平台提供对终端设备组操作权限的逐层下放，将不同设备组分配给各子帐号进行设备操作权限的二次下放和分发。
  业务系统提供区域控制、访客管理、考勤等功能服务，所有租户和子帐号由统一的平台入口登录。
1、平台软件产品特点
系统采用分布式结构设计，云端部署易于集成，管理与维护方便多端操作管理，支持手机端远程对设备进行配置和管理。
2、基础平台
设备管理：实现对终端设备参数的在线配置与管理、对设备分组管理，以及查看设备的操作记录，配置设备端的设备管理员，对设备进行远程控制。
账号管理：实现子帐号的管理，为设备权限的分配与下放做准备。
设备授权：将设备组分配给不同的子帐号，并赋予修改子帐号对该组设备不同的权限。
3、基础配置
人员管理：公司员工的单个或批量的增、删、改、查。系统提供批量导入模板，可按模板编辑人员信息后，批量注册人员。
组织管理：对组织的增、删、改、查。
角色管理：对角色的增、删、改、查。
权限分配：赋予子帐号的不同的业务角色，使得子账号拥有不同的业务权限。
4、区域控制
区域管理：区域的增、删、改、查。
时间规则：时间规则的增、删、改、查。
区域规则：区域规则的增、删、改、查。
权限分配：人员在各区域通过的权限的配置。可按人员或组织配置人员在各区域的访问权限。
记录查看：可按时间段、区域、员工查看区域控制的识别记录以及详情。
5、数据管理
常客记录管理：关于常客识别记录查询。
访客记录管理：关于访客识别记录查询。
黑名单管理：黑名单人员的增、删、改、查。
白名单管理：白名单人员的增、删、改、查。
6、数据分析
（1）访客数据分析
分析条件：基于访客识别记录的频次、频率分析。
分析结果：支持将数据分析结果标记为黑名单和白名单。
（2）报表分析
设备数据报表：基于闸机设备的数据报表，反应设备的正确识别率和通过率。
业务量报表：基于子账号的业务量top N排名、业务量变化趋势、峰值分析等。
五、符合消防验收标准。
（三）服务要求：

1.交货期（工期）：自合同签订之日起30个日历天内供货并安装完成通过验收
2.交货地点：徐州工业职业技术学院指定地点

3.所投产品提供至少1年的免费质保服务，所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。
4.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
5.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
（四）付款方式：

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格，校方自收到中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内,付至合同价款的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付10%的余款。
第四部分  合同草案条款

	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号： 

	乙方： 
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：2019年  月  日
	


徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理设备采购事宜，按下述条款和条件签订本合同。
第一条  产品名称及数量
乙方根据甲方需求提供                    。详细产品清单、数量及规格型号见附件。
第二条  价款
1.合同项下产品总价款为人民币大写：                 （小写：￥          元），分项价款见附件。
2. 本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。、
3.合同总价款为含税价。
第三条  组成本合同的有关文件
下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）；
（3）服务承诺；
（4）甲乙双方商定的其它文件。
第四条  质量标准及保证
1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。
2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。
3.乙方对提供所投产品原厂      年免费保修及免费软硬件上门服务，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后    小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于   小时内到达甲方现场，   小时内排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。货物中有关软件乙方保证提供软件终身免费升级服务。
4.货物来源的证明材料
乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。
第五条  交货和验收、验收标准
1.合同签订之日起       日内交货并安装调试完毕并验收合格。
2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。
3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。
4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。
5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。
6.货物安装验收的标准：
（1）执行第四条标准。
（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。
（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；
（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。
（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。
提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。
7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。
8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
第六条  伴随服务/售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。
4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。
5.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在      小时内赶到现场并解决问题。
6.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。
7.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：
7.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。
7.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。
7.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。
7.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过48小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。
第七条  货款支付
本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格，甲方自收到乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内,付至合同价款的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付10%的余款。
第八条  违约责任
甲方责任
1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；
2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。
3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。
乙方责任
1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。
2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。
3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。
4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。
以下情形为乙方根本性违约：
（1）如乙方不能交付产品；
（2）如乙方逾期交货达10天；
（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；
（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；
（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。
（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。
出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。
因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
第九条  履约保证金
1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳合同总价款的5%为履约保证金。
2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。
3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，履约保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。
第十条  合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条  争议的解决
1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第八条执行。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。
3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。
第十二条  诚实信用
乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。
第十三条  合同生效及其他
本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式捌份，甲方执柒份、乙方执壹份。
	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	法定/授权代表人（签字）：
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行： 

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：              

供应商地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

谈判时间：                                              

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

3. 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

4. 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

5. 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

6. 其他………………………………………………………………………（页码）

(4) 服务………………………………………………………………………（页码）

1. 质保情况…………………………………………………………………（页码）

2. 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

3. 培训计划…………………………………………………………………（页码）

4. 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

5. 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

(5) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 详细技术参数……………………………………………………………（页码）

(2) 详细交付的项目成果清单………………………………………………（页码）

(3) 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

	项目名称
	

	项目编号
	

	总报价\供货期
	总报价 （大写）：                    元

(小写) ：                    元

供货期（项目完成时间）：             日内供货并验收完毕

付款方式响应情况：                            


法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	汇总价
	大写：                    小写：         


法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；
2.随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥     元）；
3.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

4.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。
（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

7.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

8.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

9.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                     
账号（请填完整）：                            

行号：                                       
供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   

电子信箱：      
（二）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                                  年    月     日
	法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）


 23 / 27

