- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：学生宿舍计量改造

- 项目编号：XZCIT2017HW023

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 二Ｏ一七年七月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：学生宿舍计量改造 项目标段及编号：XZCIT2017HW023 项目预算：18万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2017年7月7日 谈判保证金金额：人民币3600元整 （请递交谈判响应文件时一同递交保证金，参加谈判供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与谈判。） |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需携带资料： 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商须提供生产厂家唯一授权原件），注册资金不低于500万； 2、计量器具制造许可证（复印件加盖公章） 3、所投标的表具产品3C认证（复印件加盖公章） 4、计算机系统集成三级及以上资质或建筑智能化工程专业承包贰级及以上资质；（复印件加盖公章） 5、公司具有ISO9001体系认证（复印件加盖公章） 6、企业组织机构代码证（副本）； 7、企业税务登记证（副本）； 8、单位授权委托书及经办人二代身份证； 9、外地企业需在徐州设有办事处（必须提供徐州房管局出具的房屋租凭登记备案证明）（复印件加盖公章） 10、具有检查机关出具的无行贿犯罪记录证明； 该工程不接受联合体投标。 （以上所带资料（除注明复印件的）作为资格审查使用，否则采购人有权拒绝其参加谈判） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2017年7月20日北京时间下午2:00 谈判响应文件接收截止时间：2017年7月20日北京时间下午2:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2017年7月20日北京时间下午2:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的资格审查条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

报价含：验收合格前的所有费用，包括送货、安装、辅材、税费、设备的调试、操作人员培训等；

三、谈判保证金

1.参加谈判供应商应提交人民币￥3600元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2.谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判供应商的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判供应商的行为受到损害时没收参加谈判供应商的谈判保证金。

3.谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判供应商，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4.未成交供应商的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5.成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。履约保证金在成交供应商货物经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收条，在十个工作日内退还。

6.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（2）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程

（一）按规定时间接收谈判响应文件；

（二）宣布谈判纪律及流程；

（三）资格审查；谈判前首先进行资质审查，参加谈判的供应商必须携带以下原件（除注明的除外）参加资质审查：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商须提供生产厂家唯一授权原件），注册资金不低于500万；

2、计量器具制造许可证（复印件加盖公章）

3、所投标的表具产品3C认证（复印件加盖公章）

4、计算机系统集成三级及以上资质或建筑智能化工程专业承包贰级及以上资质；（复印件加盖公章）

5、公司具有ISO9001体系认证（复印件加盖公章）

6、企业组织机构代码证（副本）；

7、企业税务登记证（副本）；

8、单位授权委托书及经办人二代身份证；

9、外地企业需在徐州设有办事处（必须提供徐州房管局出具的房屋租凭登记备案证明）（复印件加盖公章）

10、具有检查机关出具的无行贿犯罪记录证明；

注意：以上作为资质审核必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

（四）谈判：

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

2、技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交第一轮报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。

②最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、公布最终成交报价。

5.公布谈判结果，退还未成交谈判供应商的谈判保证金；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

(五)报价的方式：

1、公布报价底价

2、多轮竞价

采取二轮竞价原则，具体规则如下：

1、第一轮报价：所有愿意参与报价的单位在校方所给的报价单上报价。

采购方收集所有参与第一轮报价的材料，公布本轮最低价。同时，询问所有参与单位，是否愿意参加第二轮报价。如果愿意继续报价，则准备进入第二轮报价。如里不愿意，则直接退出。如果所有单位不愿意参与，则以本轮最低价作为拟成交价格。（注：如果有两家以上最低价相同，则要求相同报价单位进入下一轮报价）

2、第二轮报价：所有愿意参与报价的单位在校方所给的报价单上报价。要求：必须在第一轮报价最低价的基础上进行报价。

公布本轮最低价，本轮最低价作为拟成交价格。（注：如果有两家以上最低价相同，则要求相同报价单位进入下一轮报价，直至得到唯一最低价）

九、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求且最低报价的为拟成交单位。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家4名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）质量保证及保修承诺；

（8）安装施工方案

（9）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分二次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.符合竞争要求的供应商不足3家的。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求，招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、计量系统功能及技术参数要求

（1）学生宿舍单户用电计量计费；

（2）学生宿舍预存电量低限提示；

（3）预购电量、无费关断；

（4）定时控电：需按不同时间、不同宿舍类型自动对学生宿舍用电进行分组开、关；

（5）学生宿舍限电；

（6）免费基础电量设置：需按不同宿舍类型对学生宿舍每月的免费基础用电量进行分组设置；

（7）房间调换进行数据转换；

（8）退费管理；

（9）学生宿舍用电储值查询；

（10）学生宿舍剩余电量与用电量查询；

（11）短路自动保护；

（12）故障自动报警：当用电系统发生故障、通讯不正常、关断失效时将自动报警；

（13）非法操作、误操作阻挡提示；

（14）24小时不停机全天候营业，支持中途换操作员；

（15）系统操作日志、帐户操作日志和追踪审计；

（16）对帐户的各项操作可批量和个别进行；

（17）掉电数据保护、断电恢复；

（18）能够满足应急供电需求；

（19）实时监控：对用电单元以下状态（当前电量、使用状态、当前电流等）进行监控。

（20）系统模块部分应有有效的阻燃设计，提高安全性能；

（21）恶性负载识别功能：对恶性负载（如：电炉、热得快、电热杯等）的识别关断，减少宿舍因使用违章电器带来的损失。而对于正常学习、生活用电（如：计算机、打印机、电视机等）不加以限制，识别参数需可调。

技术参数要求

1、计量精度：1.0级

2、系统输入电源：三相380伏    50HZ

3、分路用户输出电源：单相220伏   50HZ

4、分路最大电流负荷：0.1A~40A  （可调）

5、分路短路保护值： 20A

6、分路功耗：≤1W

7、安全性：符合民用低压配电装置要求

8、使用寿命：10年以上

9、封装：采用阻燃式封装，有效防止了由于过热而引起火灾

10、阻性负载限制：100W以上可设定

二、计量系统设备清单

C01宿舍楼改造：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 148 |
| 2 | 母板 | 22 |
| 3 | 中位机 | 4 |
| 4 | 开关电源 | 4 |
| 5 | 网关 | 1 |
| 6 | 分路断路器 | 148 |

C02宿舍楼改造：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 85 |
| 2 | 母板 | 6 |
| 3 | 中位机 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 1 |
| 5 | 网关 | 1 |
| 6 | 分路断路器 | 85 |

C04宿舍楼改造：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 100 |
| 2 | 母板 | 7 |
| 3 | 中位机 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 1 |
| 5 | 网关 | 1 |
| 6 | 分路断路器 | 100 |

C08宿舍楼改造：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 192 |
| 2 | 母板 | 24 |
| 3 | 中位机 | 12 |
| 4 | 开关电源 | 12 |
| 5 | 网关 | 1 |
| 6 | 分路断路器 | 192 |

C12宿舍楼改造：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 228 |
| 2 | 母板 | 35 |
| 3 | 中位机 | 12 |
| 4 | 开关电源 | 12 |
| 5 | 网关 | 1 |
| 6 | 分路断路器 | 228 |

微信平台查询软件：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 200米 |
| 2 | 服务器 | 1台 |
| 3 | 系统软件 | 1套 |
| 4 | 微信查询缴费软件 | 1套 |
| 5 | 模块回收 | 605只 |
| 7 | 辅材 | 1批 |

三、微信查询缴费功能

查询功能：

面向学生：

- 统一校园身份认证；

- 学生、房间、手机关系维护；（注册）（对接宿舍管理系统）

- 房间（帐户）缴费记录查询；

- 房间（帐户）用量查询；

- 支持刮刮卡充值。

面向管理：

- 实现实时监控界面功能，房间、表具状态展示功能；

- 房间(帐户)、电表统计数据查询(日、月、年)及对比

- 实现实时监控的控制功能

缴费功能：

1）帐号注册：支持学生通过手机用自己的手机号码注册帐号。

2）双重密码保护：为了保障手机帐号的安全，系统支持手势密码及登录密码双重保护。

3）用电帐户关联：支持手机帐号与公寓用电系统内用电帐户的自由关联；

4）银行卡关联：支持手机帐号与银行卡的自由关联；

5）记录管理：系统支持对相关记录的删除操作。

6）帐户信息查询：包括充值信息、余额信息、银行卡关系信息等。

第四部分  合同草案条款

注：根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： 签订时间： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |

甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：

- 产品的品种、名称、规格、价款和质量

- 产品的名称、规格及价款。

单位：  元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌或产地 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） | 人民币： （￥ ） |  |  |  |  |  |

合同价款包括全部仪器设备的设备安装、全套设备的系统调试、培训等全部费用。安装期间的各项安全工作由乙方负责。

设备技术参数、设备基本说明和安装流程详见投标文件。

２．产品的技术标准（包括质量要求），按下列第  （1）（2）（3）（4）（5）  项执行（按标准最高者执行）：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）由甲乙双方商定技术要求执行（需有附件加以说明）

（4）按甲方招标文件执行。

（5）按乙方投标文件执行。

第二条　产品的数量和计量单位、计量方法

１．产品的计量单位及数量：见上表。

２．计量方法： 现场检验  。

３．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 无。

- 产品的包装标准和包装物的供应与回收

（1）乙方所出售的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

（2）每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

（3）除特殊产品外（需双方共同商定），所有包装物均应包含在产品价款中，所有权与处置权归甲方所有。

第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点及说明

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量、规格及功能等要求。

2.交货、安装地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。(C01.C02.C04.C08.C12宿舍楼，所有设备必须安装调试完毕)

3.若出现不合格或假冒伪劣产品将追究乙方相关责任。

4.甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初步验收（仅对数量验收），在接到乙方的验收申请后10个工作日内完成整体验收。

5、甲方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

6、货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。                。

说明：乙方应承担送达甲方指定地点的运费、保险费、装卸等全部费用，乙方自行承担在运输过程中的一切风险。

第五条　产品的交货期限及履约延误

1.安装调试完工时间：合同签订在        日 内完成货物相关调试与安装，并接受甲方验收。

2. 履约延误

（1）乙方应按照本合同的约定的时间、地点交货和提供服务。

（2）在履行本合同的过程中，如果乙方可能遇到妨碍无法按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（3）如乙方无正当理由而逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金。

第六条　产品货款的结算

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定位置，安装调试完毕并经验收合格后，10个工作日内根据乙方开具的正规发票付至合同总价款的90%.(同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，没有设备质量问题及相关服务问题，一个月内一次性按供应商提供的相关收据无息付清。

第七条 履约保证金

1.乙方在签订本合同时应将          元投标保证金作为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

第八条  质量保证及售后服务

1．本合同产品质保期为安装、调试、验收合格后    年。

2．乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。

3．在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第九条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

4．乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方有权先行在质保金中予以扣除，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

5. 乙方承诺售后服务按照投标产品的服务计划及投标服务承诺实施。

6、乙方确保货物及安装的牢固性，如果因货物质量问题或安装问题造成的人身安全等，全部由乙方负责，由此发生的费用由乙方全部承担，与校方无任何关系。

第九条　补救措施和索赔

1、乙方负责提供的设备达不到本合同的技术考核指标或者乙方签订合同后的      内提供不了符合甲方技术要求的设备，均视为对本合同的违约，乙方负责赔偿甲方的一切损失。

2．在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后一天内负责采用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长维修和/或更换件的质量保证期。

3．如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后七天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条　不可抗力

1．如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家地方政策的重大变化等，以及双方商定的其他事件。

3．在不可抗力事件发生后，当事方应在3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4．不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条　争议的解决

1. 在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

第十二条  违约处理

1．在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和合同承诺的标准；

（2）乙方没有按合同承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方无故不提供合同供货范围内的产品；

（4）违反本合同和地方政府相关规定或承诺的其他情形。

甲方在提出终止合同的同时，没收合同供应商的履约保证金。

2．如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以购买与未交货物相类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3．如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定追究其法律责任。

4．甲方及其人员，不得向合同供应商提出超越合同供货范围的其他要求。

5、裁判文书确认乙方承担责任的，甲方处理该次案件的律师费由乙方承担。

第十三条  合同生效及修改

1．下列文件与本合同具有同等法律效力：

（1）招标文件

（2）乙方投标文件；

（3）乙方承诺和补充说明；

（4）询标纪要。

如上述文件与本合同有不符之处，以本合同为准。

2．合同若有修改，必须双方签署书面修改合同，修改内容成为本合同不可分割的一部分。

第十四条  其它

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

2. 权利瑕疵担保

（1）乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

（2）乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

（3）乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

（4）如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

3. 如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

4.本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

5.本合同正本一式      份，甲方执      份；乙方执      份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址： | 地址： |

合同附件一：产品质量、供货周期、售后服务承诺

乙方就学生宿舍用电控制系统升级改造采购项目的产品质量、供货周期、售后服务承诺如下：

1、产品质量保证

1.1、质量管理

乙方将严格按照要求的技术规范及国家有关计量表计的技术标准，按照ISO9001质量体系的过程控制程序实施生产、调试、验收和发货，以保证产品质量。

1.2、试验和验收

出厂试验：在设备交货前，主要的计量表计在常工电子公司做出厂试验，试验项目符合GB和CMMI模型构建相关标准所规定的全部项目，出厂试验的技术数据随产品一起交付需方。

现场试验及验收：设备到现场后，我方派技术人员到现场安装，调试所供设备，并负责解决合同设备制造及性能方面的有关问题。经试运行，需方组织验收并出具验收报告。

2、供货周期保证

乙方保证按照招标文件的要求按时交货，在合同签订后20个日历日完成设备供货，10个日历日完成设备安装与调试，5个日历日完成系统验收，5个日历日进行培训工作，整体工期控制在40个日历日内完成。所有货物符合《招标货物及技术条款》中的有关规定，按双方认可的验收标准验收、技术协议及国家有关标准验收正式验收。

3、售后服务保证

3.1、本项目软、硬件系统的质量保修期为自验收通过之日起，提供原厂原件三年现场免费报修服务。

3.2、在免费保修期外如遇更换设备零配件，按出厂成本优惠价给予提供并提供终身维护、修理和系统软件免费升级。本公司还免费提供备品备件（50个模块，一台数据网关）。

3.3、每个月由公司派1-2名工程师，定期走访、了解存在的问题，并对系统问题进行检修、解决，消除故障。做规范化服务，要求用户与巡检人员共同填写“顾客满意度调查表”。

3.4每半年进行一次系统性能检测及系统各终端的整体检修，对系统运行状态进行评估服务，解决潜在的故障。

3.5每年公司组织1次集体培训，以增加和其他同类用户的交流，提高管理效率。

3.6为学校提供7*24小时的终身免费技术咨询服务，保修期内如发现产品出现问题，我公司提供7*24小时的故障服务受理，5*8小时的现场支援，在接到用户通知后0.5小时相应，2小时内安排人员到达现场，在24小时内给予修好。

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 投标人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 2015年以来同类项目业绩……………………………………………（页码）

- 获得的各种认证证书……………………………………………………（页码）

- 谈判人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）……………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

- 服务保障及偏离表…………………………………………………（页码）

- 详细的服务方案……………………………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

- 投标人资格证明文件……………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码证…………………………………………………………（页码）

  - 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明……………………………（页码）

  - 针对本项目投标人应具备的资质条件…………………………………（页码）

  - 其他………………………………………………………………………（页码）

- 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

    - 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）……（页码）

- 需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价 | 总报价： 大写： ； 小写： ； |

法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

根据贵方             （项目名称、项目编号、标段）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照谈判文件中的要求进行服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）

3、总投标价包含了所有服务费、税金及合理利润等。

4、我方保证如对谈判文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

5、我方同意谈判文件中规定的投标有效期，在此期间，本谈判响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

8、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                            详细地址：   电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）