- 询价通知书

项目名称：大气综合采样器

- 项目编号：XZCIT2015HW028-8

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 二〇一五年十一月

## 参加询价响应供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大气综合采样器 - 项目编号：XZCIT2015HW028-8 - 项目预算：5万元 |
| 2 | 招标采购单位：徐州工业职业技术学院 招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布询价通知书时间： 2015年12月10日—16日(双休日除外)（上午8：30---11：00，下午2：30---5：00） 保证金金额：人民币叁仟元整 |
| 4 | 报价有效期：六十(60)天 |
| 5 | 询价响应文件接收开始时间：2015年12月18日北京时间下午2:00 询价响应文件接收截止时间：2015年12月18日北京时间下午2:30 询价响应文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 询价响应文件接收人：李老师 电话：85782688 |
| 6 | 询价响应文件正本份数：1份 副本份数：1份 |
| 7 | 询价响应文件评审时间：2015年12月18日北京时间下午2:30 评审地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |
| 8 | 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。 3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）原件。 （以上开标时须带原件，作为资格审查用。） |

## （二）参加询价供应商须知

### 一、合格的参加询价供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

3、具有报价产品的生产或销售能力。

4、 本项目采用资格后审，报价单位必须在开标开始时将要求的资质文件原件、证明文件原件带到报价现场，审查后退还，以原件为准。

5、本项目不接受联合体报名，中标后不允许转包与分包。

### 二、询价报价

1、参加报价供应商根据市场情况自主报价。所报价格包括：采购、运输、装卸车、报关手续费、税费、施工、安装、辅材等相关所有费用。

### 三、报价保证金

1、 参加报价供应商应提交人民币叁仟元的保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其报价

书的组成部分之一。

2、 保证金是为了保护报价单位免遭因参加报价供应商的行为而蒙受的损失，采购单位在因参加报价供应

商的行为受到损害时没收参加报价供应商的报价保证金。

3、 报价开始时，对于未按要求提交报价保证金的报价供应商，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

4、 未成交供应商的报价保证金，将在报价结束后当场予以退还，不计利息。

5、 成交供应商的保证金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。履约保证金在成

交供应商货物经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收条，在十日内退还。

6、 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

(1)参加报价供应商在投标截止期后至投标有效期内撤回其投标；

(2)成交供应商未在规定时间内签订合同；

(3)其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

### 四、报价响应文件份数和签署

1.参加报价供应商应准备一份报价响应文件正本，一份文件副本，并写明“报价响应文件正本”和“报价响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.报价响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加报价供应商法定代表人或正式授权人签署。

### 五、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“报价响应文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

### 六、报价原则：

（一）为了维护政府采购的严肃性，本次报价必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家进行；

（二）参加报价供应商报价及最终报价的前提：参加报价供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本报价文件的要求。

（三）自愿、平等、互利的原则。

七、 报价书内容：

（1）营业执照复印件；（盖鲜章）

（2）组织代码证复印件（盖鲜章）

（3）税务登记证复印件（盖鲜章）

（4）报价清单；

（5）质量保证及保修承诺；

（6）安装调试方案

（7）工期承诺

（8）付款方式承诺；

（9）所投产品的技术参数详细说明。（可以使用生产厂家提供的彩页等）

（10）投标单位介绍及相关荣誉证书。

（11）投标单位授权委托书。

（12）投标代理人的身份证复印件（原件备查）

（以上材料每一页都应加盖投标单位公章后装订成册密封在资料袋中）

八、 报价与评审

（一）报价

1、招标采购单位将在“参加报价供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织报价。参加报价供应商应委派代表准时参加，参加报价的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加报价供应商的报价资格。

2、资质审查：报价评审前首先进行资质审查，参加报价的供应商必须协带以下原件参加资质审查：

（1）企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。

（2）法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。

（3）投标法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）原件。

注意：以上作为资质审核必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加报价。

3、询价采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，询价小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加。

4、按照规定，同意撤回的报价文件将不予开封。

5、徐州工业职业技术学院招标办将做询价过程记录。

6、本次询价由三个评委组成询价小组。

7、询价小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议报价响应文件，并推荐成交供应商。

（二）成交原则

根据投标单位的投标材料能够满足技术参数及材质要求、质保、工期、售后服务、付款方式等要求的最低价成交。

（三）  无效标书的判定

1、报价书文件未密封或者密封但是启封处无显著标志或有拆封现象；

2、报价文件关键内容字迹潦草模糊，无法辨认；

3、未对报价文件的实质性要求和条件做出响应的；

4、超出项目预算的；

5、在评审过程中，询价小组发现报价人的报价明显低于其他报价或者明显低于预算价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，应当否决其报价。

（三）采购人需求

一、项目内容：

采购清单及相关技术要求

| 名称 | 技术参数（主要技术参数及配置用“★”标明） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气综合采样器 | 功能、技术参数要求： 1.主机和恒温箱一体化设计，可外接一至四路中流量颗粒物采样系统顺序采样或同时采样，携带方便，使用简单灵活； 2.彩色液晶触摸屏→仪器采用高分辨率7寸彩色触摸液晶屏，操作灵活方便； ★3.交直流供电→内置可充电进口锂电池，可同时输出DC24V和USB5V,用于给烟尘采样器及 其它采样设备供电。主机在无交流电情况下，颗粒物系统也可正常连续采样15小时以上； 4.主副电池自动切换→主机外接副电池时，副电池先工作，在副电池电量降到3%时，可 自动切换至主机电池工作； 5.剩余时间自动计算→可显示不同采样工况下电池的连续使用时间； 6.可伸缩式采样管→采样高度可自由调整； 7.电子流量计→采用孔板流量控制，进口压差传感器，准确度高； 8.恒流采样→微电脑系统控制，自动跟踪设定采样流量； ★9.时间流量任意设定→两路气体和单路颗粒物采样可分别设定采样时间和流量，三路可独 立控制，也可同时工作； 10.数据自动记录存储→采样结束自动保存采集样品的标况体积、采样时间等信息，至少 可存储365个采样文件，每个采样文件至少可存储50组采样数据； ★11.数据查询功能→采样状态下，仪器每5min记录存储一次瞬时采样数据，可查询，通过 USB接口可将保存的数据传输到电脑端。选配红外打印机可无线打印采样数据； 12.密码保护功能→仪器采用两级密码保护，带有设置参数的界面，需要凭密码进入； ★13.自动加热功能→低温下仪器自动启用加热系统； 14.设定参数自动记忆→设定采样时间、流量等参数自动记忆，关机后不丢失； 15.软件自动升级→主机USB接口通过U盘自动更新程序升级软件； 16.功能选择→可分别选择《时均值采样》《日均值采样》《颗粒物采样》等采样功能； ★17.颗粒物采样→单路颗粒物采样，配PM2.5颗粒物切割器； ★18.大气恒流采样流量：（0.1-1.2）L/min，分辨率0.001L/min,准确度：优于±2.0％； ★19.颗粒物采样流量：（50-135）L/min，分辨率0.1L/min，准确度：优于±2.0％，流量稳定性：优于±3.0％； 20.锂电池：25.9V 15AH（可供主机带两路吸收瓶负载连续工作40小时以上）； 21.工作电压：AC220,50Hz/DC(20-30)V。 | 2 | 台 |

二．项目完成时间：合同签订后15日内供货安装调试完毕。

三、免费质保时间：不得低于一年。

## （四）合同格式

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： 签订时间： 年 月 日 | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |

甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：

第一条 货物名称及数量

乙方根据甲方需求提供              设备，规格及数量等信息详见附表。

第二条 价款

1、合同项下货物总价款为           （小写￥          元），分项价款见附件“设备清单及报价”。

2、本合同总价款包括但不尽于：货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件费用，及乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。

3、本合同总价款为含税价。

第三条 质量标准

1、乙方交付的货物应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高者为准，二者都没有的，应符合企业最新标准）并符合本合同及招标文件的要求。

2、乙方交付的货物是全新未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。

第四条 交货、安装、验收及培训

1、交货：乙方自合同签订之日起       日内交货至甲方指定地点，以保证及时进行安装调试。

2、初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验（仅指对型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好、与随机资料及用户手册是否批匹配的检验，不含对设备质量的检验）。

甲方应在安装调试且交付使用后，接到乙方验收请求后十个工作日内对设备的整体进行验收（含质量、性能、功能等合同约束的所有验收）。

3、安装调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4、安装调试完工时间：在合同签订之日起的    日内，与甲方共同商讨，制定详细的施工计划，以开展实训设备的相关调试安装工作；在合同签订后       日内完成设备相关调试与安装，并接受甲方验收。

5、验收：

（1）甲方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

6、乙方在安装调试过程中，应为甲方实训指导老师提供现场免费培训服务4课时，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第五条 货款支付

本项目无预付款与进度款。安装调试完毕、验收合格之日起25个工作日内支付合同总价的90%，一年后无质量及售后服务问题，10个工作日内无息支付 10%的余款。

第六条伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、乙方提供     年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，乙方提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。如有软件需终身免费升级服务。

3、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

4、乙方提供产品免费终身服务，包括远程及上门服务，若产品出现质量问题，设备故障维修响应时间为 2小时以内，公司维修人员4  小时以内到达维修现场，提供7*24H的现场技术咨询，做到服化本地化。

第七条 违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款的5%。

乙方责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

2、乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任，且承担甲方委托第三人代为履行的费用。

3、乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付货物；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的；

（4）所供货物不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换货物仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付货物总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。

4、裁判文书确认乙方承担责任的，甲方处理该次案件的律师费由乙方承担。

第八条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

⑴甲方提供的招标文件及乙方提供的投标文件（报价单）；

⑵技术规格响应表；

⑶服务承诺；

⑷甲乙双方商定的其他文件。

第十条  履约保证金

乙方在签订本合同时将投标保证金变更为履约保证金，在甲方验收合格后无息退回给乙方。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 合同生效时间

本合同共    页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 行号： |
|  | 开户行： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（五）报价响应文件的组成

注意：报价响应单位请按以下格式制作报价响应文件，文件内容请各单位按报价文件的要求填写，文件格式仅供参考。

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

报

价

文

件

报价人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

报价时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 售后服务…………………………………………………………（页码）

  - 培训计划…………………………………………………………………（页码）

  - 故障响应时间……………………………………………………………（页码）

  - 详细的故障响应方案……………………………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 所投产品的技术参数说明，包括子型号。（可以附生产厂家提供的彩页等）………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

- 资格证明文件……………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………（页码）

- 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

    - 报价产品的销售证明……………………………………（页码）

    - 其他相关证书等………………………………………………………… (页码)

(三)  需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

报价一览表

（注：报价一览表必须编入报价响应文件，与报价响应文件一起装订）

| 名称 |  | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 详细技术参数材质要求可附后） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 付款方式(是否响应) |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保情况 |  |  |  |  |  |  |
| 供货安装时间 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |

- 商务部分

  - 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）报价文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照报价文件中的要求参与报价，提供所需的货物、设备及一切相关服务。

2、随同本投标函提交报价保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）

3、总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）按报价要求的时间内及时交付项目的所有设备。

（2）保证用户在使用我方设备时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）我方同意报价人须知前附表规定的报价有效期，在此期间，本报价文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（3）招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

（4）我方本次报价所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次报价有关的资质证书及其他资料。

（5）我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

详细地址：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目报价、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明复印件粘贴处

（三）售后服务承诺

投标人应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

- 服务计划；

- 故障响应时间（指接到服务电话起赶到现场的时间）；

- 详细的故障响应方案；

- 售后服务能力；

（四）其他

二、技术部分

所投产品的技术参数、材质等说明。（可以附生产厂家提供的彩页等）

三、资格证明文件及其他重要文件

（一）投标人资格证明文件（复印件）

- 营业执照副本

- 税务登记证

- 组织机构代码证

（二）针对本项目投标人应具备的资质条件（复印件）

（三）需要提交的其他资料