公开招标文件

项目名称：消防设施维保服务

项目编号：XZCIT2015FW018

徐州工业职业技术学院招标办

2016年1月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  技术及商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  采购合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

徐州工业职业技术学院招标办公室按照学校批准的采购计划，对消防设施维保服务进行公开招标，欢迎符合相关条件的各地供应商参加投标。

一、招标项目名称：消防设施维保服务

二、项目内容：

对徐州工业职业技术学院九里校区所有具有消防系统建筑内的消防设施进行维保服务，服务期限为2年（学校对服务情况进行考核），具体服务内容见招标文件相应服务要求。

三、标书编号：XZCIT2015FW018

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3、具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供招标文件中所需服务的能力；

4、具有江苏省消防技术服务机构资质证书；

5、徐州市外投标人必须出具在徐办事处或分支机构相关证明。

6、2013年以来的消防维保服务业绩材料。（提供2013年以来的消防维保服务合同至少2份）

五、报名及招标文件的获取：

（一）报名时间及注意事项

1、报名方式（任选一种即可）：

方式一：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，传真至徐州工业职业技术学院招标办（传真电话：0516-85782688，联系人： 蒋老师）

方式二：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将扫描件发至邮箱：zbb@mail.xzcit.cn，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

方式三：在本公告下方位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将纸质稿直接递交至徐州工业职业技术学院招标办（地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼418室）。

2、报名确认函递交时间：

2016年2月1日—2月20日(工作日期间可以接受现场报名，节假日期间采用网上发送电子报名确认函)（工作日工作时间为上午8：30---11：00，下午2：30---5：00）

注意：各潜在竞标人必须事先按规定的时间进行报名确认，采购方确认接收到确认函后即可认定报名成功。如不进行报名确认，采购方将拒收其投标文件。潜在供应商确认报名成功后可自行下载招标文件。

（二）获取招标文件

1、获取招标文件方式：

在本公告下方附件位置内下载。

2、招标文件费用每份300元，在送达投标文件时现金缴纳，售后不退。

六、投标文件的接收信息：

投标文件开始接收时间：2016年2月24日北京时间上午9：00

投标文件接收截止时间：2016年2月24日北京时间上午9：30

投标文件的接收地点：徐州工业职业技术学院九里校区行政楼215室（招标室）

投标文件接收人：蒋老师

七、开标的有关信息：

开标时间：2016年2月24日北京时间上午9：30

开标地点：徐州工业职业技术学院九里校区行政楼215室。

八、本次招标联系事项：

采购单位：徐州工业职业技术学院招标办

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号东门行政楼418室

联系电话：0516-85782688       传真：0516-85782688

电子信箱：zbb@mail.xzcit.cn     网址：http://zbb.xzcit.cn

联系人：蒋老师

九、特别说明

针对该项目公告的任何变更将通过原公告媒体（http://zbb.xzcit.cn）发布，投标单位在投标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目如有补充说明或答疑、更改公告，也将在校招标网上进行公布，请投标单位自行关注，招标方将不再另行通知。如果没有及时关注本中心网站公告导致的相关责任由投标单位自行承担。本文件的解释权归徐州工业职业技术学院。

第二部分  服务及相关要求

一、服务范围、内容及服务期限

1、服务范围：

徐州工业职业技术学院九里校区所有消防系统的维保服务。

2、服务内容：

（1）消防火灾自动报警系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、应急广播等）

（2）水喷淋灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）

（3）消火栓灭火系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、起泵按钮、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、水箱、管道阀门、管网等）

（4）防排烟系统（主要包括：防排烟阀、防排烟风机、电控箱等）

（5）防火门（主要包括门把手、闭门器等）

（6）应急照明及疏散指示系统（主要包括应急灯、疏散指示牌）

（7）移动灭火器材的日常检查，并提出器材的安全更换建议等。（不包含移动灭火器材的更换、充粉等）

3、设备数量：以实地现场消防设备数量为准，附：见附件一消防设施分布情况（表1与表2）

4、服务期限：

（1）2016年 3月至 2018 年 2 月。

（2）招标方每年对服务方的服务进行考核，考核合格后经学校批准，方可签订下一年的合同。

（3）续签条件：如果服务方连续两年考核优秀，经过学校同意后可以再续签合同。

二、主要服务要求：

1、必须确保每月至少进行2次巡检，每次巡检不少于2人，保障小故障在2小时内排除，大故障在12小时内排除，特大故障在3天内排除。消防设施设备需要更换或维修，学校提供原材料，中标人无偿提供维修服务，保证消防设施正常运转，每月提供消防设施维护报告。

2、当消防设施发生突发故障时，必须保证其技术维修人员在1小时内赶到现场，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不得派非专业技术人员到达现场应付了事。

3、按维保计划内容对学校现有消防设备进行月、季、年维修保养和不定期维保，并形成检查、维修保养记录，及时交付校方。

4、应认真履行合同的条款、积极做好校方消防设备维保工作，服从校方有关部门管理，遵守校方各项管理制度。

5、在维保过程中应爱护校方财物，注意环境整洁，做好文明施工、安全施工。

6、在维保过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。

7、维保人员自身安全和施工安全由供方负责，校方不承担责任。

8、消防设备在长期使用运行过程中，难免出现自然磨损、老化，凡属这种情况，及时向校方汇报，并提出整改意见。

9、必须在每逢重大节日（春节、五一、十一、寒暑假等）之前对消防设施作重点检查，确保重大节日消防安全。

10、配合校方做好消防疏散演练工作。

11、做好平时维保检查记录工作，随时迎接上级消防部门监督检查；如因消防设施维护问题发生消防事故或受到消防管理行政机关处罚，责任由中标方承担。

12、负责消防设施的年检并无偿提供有效的年检报告。

服务方对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，待甲方确认后，领取更换部件，缴存报废部件。

13、校方根据工作需要提出的其他消防维保要求。

注：以上服务要求必须满足。

三、服务考核细则及奖惩：

见附件二 “消防维保单位监管考评办法和考核细则”

四、付款方式：

每季度服务费用为全年服务费用的四分之一，校方以季度为单位，向服务方进行每季度服务费用结算。校方对服务方进行服务考核，经考核合格后，在下一季度的月初向服务方支付上一季度的服务费用。（服务方需提供正规发票）

第三部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 消防设施维保服务 |
| 2 | 项目编号 | XZCIT2015FW018 |
| 3 | 项目预算价 | ￥8万元/年 |
| 4 | 招标人及联系人 | 招标人：徐州工业职业技术学院 联系人：蒋老师 电话：0516-85782688 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 6 | 投标文件数量 | 正本一份，副本两份。开标一览表一份（单独密封）。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币伍仟元整 （请递交投标文件时一同递交保证金，投标单位自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、标段及编号、金额。不按要求密封，招标人有权拒收） |
| 8 | 投标时携带的原件 | 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证； 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件； 4、江苏省消防技术服务机构资质证书； 5、徐州市外投标人出具的在徐办事处或分支机构相关证明。 6、2013年以来的消防维保服务业绩材料。（提供2013年以来的消防维保服务合同至少2份） 7、提供至少两名维保人员资质证书原件。 （以上开标时须带原件，作为资格审查用。） |
| 9 | 评标现场需提供的原件 | 按评分标准要求提供 |
| 10 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 11 | 招标文件质疑期 | 招标文件发布之日起至2016年2月10日下午17：00止。（如果对招标文件有质疑，请以电子文件的形式提交） |
| 12 | 投标文件递交时间、地点、接收人 | 投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室 接收投标文件开始时间： 2016年2月24日北京时间上午9：00 接收投标文件截止时间： 2016年2月24日北京时间上午9：30 投标文件接收人：蒋老师 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 邮政编码：221000 |
| 13 | 开标时间、地点 | 开标时间：2016年2月24日北京时间上午9：30 开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |
| 14 | 合同签订地点 | 徐州工业职业技术学院 |

二、投标人须知

（一）总  则

1、本项目采用公开招标方式。

2、投标费用。投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

4、招标文件的约束力。投标商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。

6、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范、附表和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由投标人自行承担。

7、投标人所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自负。

8、因本次招投标活动产生的一切纠纷，有关各方应友好协商解决，协商不成，则向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

9、本招标文件不做电子签名。

10、本招标文件的解释权属于招标人。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

2、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以答复为准。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向招标人确认；无论投标人是否及时地以书面形式向招标人确认，招标人都将依据发出公告或电话记录等认定投标人已经收到上述通知。

5、为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并通知投标人。

6、投标人对招标文件如有任何疑问，都必须在规定的质疑期内提出，否则，不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。

（三）投标文件的组成及编制

1、投标文件由商务部分、技术（服务）部分、投标人应提供的资格证明文件及其他文件三部分组成。

特别注意：开标一览表需打印，并且独立密封。

2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、投标文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单。

4、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、投标文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

6、投标人应将投标文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

7、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标单位根据市场情况自主报价。所报价格包括：采购、运输、装卸车、报关手续费、税费、施工、安装、调试、交付使用等相关所有费用；服务总费用报价包含所有达到招标方相关要求的服务费用。

2、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3、本次招标限制控制价，投标价格超过8万元作为废标处理。

（五）投标保证金

1、投标人应按要求提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、为确保投标保证金安全递交和返还，请投标人以密封方式在开标前递交保证金，并请在密封材料封面加盖公司公章。

3、投标截止时间到后，投标人的投标保证金未提按要求提交的，其投标文件为无效投标。

在开标或评标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，评委会将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

4、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）投标人提供了虚假的资质证书或资料；

（4）投标人的其他不正当行为。

5、未中标的投标人的投标保证金，在评标现场当场退还。

6、中标人的投标保证金在签订合同后转为服务保证金，服务期满后按考核情况按实无息退还。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按照要求，一式三份投标文件（一份正本、两份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。

（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。

2、投标文件正本封面及内页的每一页都应由投标人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由投标人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。

（九）投标文件及开标一览表的密封

投标文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

开标一览表请装入一个独立密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

（十）投标文件的递交

1、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件及开标一览表。

2、招标人将拒绝迟交的投标文件及开标一览表并原封退回。

3、未按规定进行密封的投标文件及开标一览表，招标人将拒绝接受。

4、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须通知招标人，使招标人能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（十一）开 标

1、招标人将在规定的时间和地点组织开标，投标人须派委托代理人参加，委托代理人应当熟悉本项目的服务和商务要求。

2、招标人将当众拆封投标文件，以投标文件中单独密封的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价和招标人认为需要的其他内容。

3、招标人对开标过程进行记录。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。开标后，评委会将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

（1）投标人与招标人有利害关系的；

（2）未提供资格证明文件；

（3）投标人资格不满足规定的；

（4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的；

2、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

3、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。

4、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的服务要求作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

9、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）投标货物或服务不满足招标文件的技术配置要求；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不响应付款方式的；

（7）超出项目总预算的；

10、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

11、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

12、评委会有权否决全部投标。

（十三）评标方法和评标标准

1. 评标、定标工作在学院纪委监察处监督下进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由学院采购领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.评标委员会由 5人及以上单数组成。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标办法

- 本项目采用综合评分法进行评审，即按满足招标文件全部实质性要求且按照评标标准的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。评标标准如下：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 价格(30分) | 投标人价格得分= (有效投标报价的最低报价/该投标人报价)×30 |
| 方案（45分） | 根据投标文件相应内容，主要从以下方面进行评审。本项满分45分。 1、人员情况（维保服务人员人数、年龄结构、资质等）(本项满分10分)； 2、服务方案（含维修与保养、各种消防设施设备维修时间、维修方案等）(本项满分20分)； 3、维保管理规章制度及奖惩措施（特指公司内部）(本项满分10分)； 4、企业情况（企业详细情况介绍）(本项满分5分)。 |
| 业绩(15分) | 2013年1月份以来的服务协议或合同（特指消防维保服务合同）：在高校服务的有一份得2分，在其他行业服务的有一份得1分,最多得15分。 （以投标文件中的协议或合同复印件为依据，同时，投标方提供协议或合同原件在评标现场进行审核，如果不提供协议或合同原件现场审核，则视为无效，得0分。） |
| 特色及优惠(10分) | 与学校需要相关的特色服务（3分）、优惠政策（2分）、服务承诺(5分)等（可衡量的、有可操作性的且对校方有实质性的优惠），本项满分10分。 |

（十四）推荐中标候选人

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评审, 根据最终有效竞标报价从低到高的顺序推荐成交候选人。（如果有5家以上投标商，则推荐2名，如果有5家以下投标商，则推荐1名）。

2、学院采购领导小组收到评标报告之日起五个工作日内，对中标候选人是否符合招标文件的要求等审查后，如无特殊情况，按评委对中标候选人的推荐顺序确定1名中标人。

3、当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以依序确定其它中标候选人为中标人。

（十五）确定中标人及签订合同

1、确定中标人。招标人依法确定中标人后发布中标公示、公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书。

2、招标人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与招标人签订合同。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，招标人将取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选中标人或重新采购。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第四部分  合同主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号：XZCIT2015FW018 |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

- 乙方根据甲方需求对                         提供维修保养服务，数

量以实地现场消防设备数量为准。

第二条  价款

1.合同项下总服务价款为人民币大写：                 （小写         元），每季度服务价款为大写：           （小写）        元）；

2. 服务总费用价款包含所有达到招标方相关要求的所有服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用；

3.本合同总价款为含税价。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本服务项目的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方提供的招标文件、乙方提供的投标文件（报价单）；

2.服务方案及细则；（见附件）

3.服务承诺；（见附件）

4.甲乙双方商定的其它文件。

第四条  维修保养范围：

1.消防火灾自动报警系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、应急广播等）

2.水喷淋灭火系统（主要包括：水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）

3.消火栓灭火系统（主要包括：室内消火栓、室外消火栓、起泵按钮、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、水箱、管道阀门、管网等）

4.防排烟系统（主要包括：防排烟阀、防排烟风机、电控箱等）

5.防火门（主要包括门把手、闭门器等）

6.应急照明及疏散指示系统（主要包括应急灯、疏散指示牌）

7.移动灭火器材

第五条  服务期限：

1.2016年 3月至 2018 年 2 月。

2.甲方每年对乙方的服务进行考核，考核合格后经学校批准，方可签订下一年的合同。

3.续签条件：如果乙方连续两年考核优秀，经过学校同意后可以再续签合同。

第六条  服务要求

1.必须确保每月至少进行2次巡检，每次巡检不少于2人，保障小故障在5小时内排除，大故障在12小时内排除，特大故障在3天内排除。消防设施设备需要更换或维修，学校提供原材料，中标人无偿提供维修服务，保证消防设施正常运转，每月提供消防设施维护报告。

2．当消防设施发生突发故障时，必须保证其技术维修人员在1小时内赶到现场，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不得派非专业技术人员到达现场应付了事。

3.按维保计划内容对学校现有消防设备进行月、季、年维修保养和不定期维保，并形成检查、维修保养记录，及时交付校方。

4.应认真履行合同的条款、积极做好校方消防设备维保工作，服从校方有关部门管理，遵守校方各项管理制度。

5.在维保过程中应爱护校方财物，注意环境整洁，做好文明施工、安全施工。

6.在维保过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。

7.维保人员自身安全和施工安全由供方负责，校方不承担责任。

8.消防设备在长期使用运行过程中，难免出现自然磨损、老化，凡属这种情况，及时向校方汇报，并提出整改意见。

9.必须在每逢重大节日（春节、五一、十一、寒暑假等）之前对消防设施作重点检查，确保重大节日消防安全。

10.配合校方做好消防疏散演练工作。

11.做好平时维保检查记录工作，随时迎接上级消防部门监督检查；如因消防设施维护问题发生消防事故或受到消防管理行政机关处罚，责任由中标方承担。

12.负责消防设施的年检并无偿提供有效的年检报告。

13.校方提出的其他消防维保要求。

第七条  甲方的权利、义务：

1.有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。乙方更换维保人员时，必须经过甲方同意，并且必须提供维保人员的相应资质供甲方备查。

2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件费用。

第八条  乙方的权利、义务：

1.具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2.根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施且两名人员均为确定的投标维修人员。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4.每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

5.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

7.对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8.接受甲方服务考核及管理。

第九条  维保费用及支付方式、期限：

每季度服务费用为全年服务费用的四分之一，甲方以季度为单位，向乙方进行每季度服务费用结算。甲方乙服务方进行服务考核，经考核合格后，在下一季度的月初向乙方支付上一季度的服务费用。（乙方需提供正规发票）

第十条  违约责任：

1.甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4.乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

5.因乙方服务原因造成甲方重大安全事故的，由乙方承担全部责任，并负责赔偿全部损失，构成犯罪的，依法交由公安机关处理。

第十一条  服务保证金

投标保证金伍仟元整在签订合同后转为服务保证金，服务期满后按考核情况按实无息退还。如因乙方违反合同条款，甲方提前解除合同的，乙方服务保证金全额扣除。

第十二条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

第十四条 合同生效及其他

本合同共     页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第五部分  投标文件格式

（投标文件正本每一页都必须加盖投标单位公章）

（此格式仅供投标单位参考，可根据本公司情况进行增减自行制作）

项目编号：

注明正本或副本

***项目名称

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

目  录

开标一览表……………………………………………………… …………（单独封装）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 投标人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 2013年以来完成的同类服务业绩………………………………………（页码）

- 获得的各种认证证书……………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务部分

（一）服务保证及服务方案……………………………………………………（页码）

  - 服务偏离表………………………………………………………………（页码）

  - 服务承诺…………………………………………………………………（页码）

  - 服务响应时间……………………………………………………………（页码）

  - 详细的服务响应方案……………………………………………………（页码）

（二）其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

- 投标人资格证明文件……………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码证…………………………………………………………（页码）

  - 针对本项目投标人应具备的资质条件…………………………………（页码）

  - 其他………………………………………………………………………（页码）

- 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

    - 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）……（页码）

（三）需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

开标一览表（总报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价 | 总报价： 服务费用（大写） 元/年（小写） 元/年 付款方式（是否响应）： |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一）投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）

3、总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括所有运输费、、包装费、仓储费、保管费、后续服务等）及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

11、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表身份证明复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表身份证明复印件粘贴处

- 投标人介绍

- 经营的历史、经验

- 投标人2013年以来的同类服务业绩

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施 时间 | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:合同复印件装订在投标书中，提供原件查验。

- 投标人获得的各种认证证书（复印件）

（包含维保人员名单及相应的资质证书。）

- 其他。

二、服务部分

（一）服务偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项服务要求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 1．服务偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标文件提出的要求 | 服务方达到的服务标准 | 支撑材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件第 页 |  |

注：（1）“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏

离”指低于招标文件的要求。

（2）在投标文件“服务偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。

在合同执行过程中，服务方必须无条件的满足招标文件的服务要求。

（3）投标人必须如实填写服务偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。

2.服务承诺

3.服务响应时间

4.详细的服务响应方案

（二）其他可提供的优惠条件

法定代表人或其委托代理人签字：                          投标人：盖章

年   月    日

三、资格证明文件及其他重要资料

注意：所有复印件必须盖鲜章。