- 询价通知书

项目名称：食品理化分析实验室设备采购

- 项目编号：XZCIT2017SYS013B2-1

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2017年11月

- 第一部分  供应商须知

（一）参加询价响应供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：食品理化分析实验室设备采购 - 项目编号：XZCIT2017SYS013B2-1 - 项目预算（人民币）：9.92万 |
| 2 | 招标采购单位：徐州工业职业技术学院 招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布询价通知书时间： 2017年11月16日起 保证金金额（人民币）：壹仟玖佰元整 （请递交询价响应文件时一同递交保证金，参加询价供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。未按要求提交保证金，采购人有权拒收询价响应文件。） |
| 4 | 报价有效期：六十(60)天 |
| 5 | 询价响应文件的接收： 询价响应文件接收开始时间：2017年11月24日北京时间下午2:10 询价响应文件接收截止时间：2017年11月24日北京时间下午2:40 询价响应文件递交至：徐州工业职业技术学院（东门）行政楼215招标室 询价响应文件接收人：蒋老师 电话：0516-85782688 |
| 6 | 询价响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 7 | 询价响应文件评审时间：2017年11月24日北京时间下午2:40 评审地点：徐州工业职业技术学院（东门）行政楼215招标室 |
| 8 | 资格审查时需携带的原件： 1、企业法人营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），税务登记证，企业组织机构代码证； 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 3、报价单位法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）原件； 4、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 5、检察机关出具的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》或通过检察机关网络平台下载打印的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》。 （以上材料在询价采购评审时须带原件，作为资格审查用，同时，在询价响应文件中提供相应的复印件并盖鲜章。否则，采购人有权拒绝其参加。） |

（二）参加询价供应商须知

一、合格的参加询价供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3、具有报价产品的生产或销售能力；

4、本项目采用资格后审，报价单位必须在询价开始时将要求的资质文件原件、证明文件原件带到报价现场，审查后退还，资格审核以原件为准；前附表中规定的除外。

5、本项目不接受联合体报名，成交后不允许转包与分包。

二、供应商报价

1、无论是国内供应还是国外供应的货物，参加询价供应商根据市场情况自主报价，所报的报价应包括货物递送到询价通知书规定的采购人指定实际交货地点的价格，价格包括但不尽于货物设计、制造、包装、采购、仓储、报关、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的等等所有费用，以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用，所报总价格为含税价，总费用价款包含所有达到采购方相关要求的所有费用，此外采购方无须再另行支付任何费用。

2、报价均应以人民币为结算单位。

3、总报价中不得缺漏询价通知书文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应文件中该项内容的最高价计入其评审总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

4、参加询价采购的供应商报价的前提：参加询价采购的供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本询价通知书的要求。

5、询价采购报价为一次性报价，询价响应文件中的报价为最终报价。

三、报价保证金

1、参加询价供应商应提交人民币壹仟玖佰元整的保证金（保证金以公告上要求的时间及方式提交），并作为其询价响应文件的组成部分之一。

2、保证金是为了保护采购单位免遭因参加询价供应商的行为而蒙受的损失，采购单位在因参加询价供应商的行为受到损害时没收参加询价供应商的保证金。

3、报价开始时，对于未按要求提交报价保证金的报价供应商，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

4、未成交供应商的报价保证金，于评标现场当场退还，不计利息。

5、成交供应商的保证金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

履约保证金在成交供应商货物经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收据、验收报告单及公司账户信息等办理退还手续（无息退还）。

6、下列任何情况发生时，保证金将被没收。

（1）参加询价供应商在递交询价响应文件截止期后至报价有效期内无故撤回其询价响应文件；

（2）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（3）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、询价响应文件份数和签署、密封

1、参加询价供应商应准备一份询价响应文件正本，两份文件副本，并写明“询价响应文件正本”和“询价响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附；

2、询价响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加询价供应商法定代表人或正式授权人签署。

3、密封：询价响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

注意：1、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人有权拒收；

2、未按要求密封的询价响应文件，采购人有权拒收。

五、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授予合同时有权对“询价响应文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

六、询价采购执行过程

1、接收所有参与询价采购的供应商的询价响应文件；

2、采购方对所有参与询价采购的供应商进行资质审查；

3、对符合资格条件的供应商的询价响应文件进行公开报价；

4、询价小组对所有供应商的询价响应文件进行评审（符合性评审，主要评审所有的技术及服务等是否满足采购方需求）；

5、按成交原则确定成交供应商；

6、公示；

7、签订合同。

七、询价采购执行原则：

1、为了维护政府采购的严肃性，本次询价必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家进行；

2、自愿、平等、互利的原则。

八、询价响应文件应包括的内容：

1、营业执照复印件；（盖鲜章）

2、组织代码证复印件；（盖鲜章）

3、税务登记证复印件；（盖鲜章）

4、询价单位授权委托书；

5、询价代理人的身份证复印件。（原件备查）

6、报价清单（总报价及分项报价清单）；

7、质量保证及质量保修承诺；

8、安装调试方案；

9、工期承诺；

10、付款方式承诺；

11、所报产品的技术参数详细说明；（包括生产厂家提供的彩页等）

12、询价单位介绍及相关荣誉证书；

（以上材料每一页都应加盖询价单位公章后装订成册密封在资料袋中）

九、询价采购的响应及评审

1、询价响应文件提交

（1）采购单位将在“参加询价供应商须知前附表”中明确规定时间、地点供提交询价响应文件。参加询价供应商应委派代表准时参加，参加的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加询价采购供应商的报价资格；

- （2）资质审查：报价评审前首先进行资质审查，资质审查内容见“第一部分 供应商须知，（一）参加询价响应供应商须知前附表，第8项。”

注意：资质审核必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加询价采购报价。如果前附表中未要求携带原件，则按前附表要求进行相应资质审查。

（3）询价采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，询价小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（4）按照规定，同意撤回的询价响应文件将不予开封；

（5）徐州工业职业技术学院招标办将做询价采购过程记录；

（6）本次询价采购由三个评委组成询价小组；

（7）询价小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则开展工作，负责审议询价响应文件，并推荐成交供应商。

2、成交原则

从质量和服务均能满足询价通知书中实质性响应要求(能够满足采购产品的技术参数及材质要求、质保、工期、售后服务、付款方式等要求)的供应商中，最低价成交。如果出现最低报价相同的供应商，则按照技术指标优劣对最低报价相同的供应商进行比较，技术指标第一的最低报价的供应商即为成交候选人。

3、无效响应文件的判定

（1）询价响应文件未密封或者密封但是启封处无显著标志或有拆封现象；

（2）询价响应文件关键内容字迹潦草模糊，无法辨认；

（3）未对询价通知书的实质性要求和条件做出响应的；

（4）超出本项目预算的；

（5）在评审过程中，询价小组发现报价人的报价明显低于其它报价或者明显低于预算价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该报价人做出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，应当否决其报价。

第二部分  采购人需求

一、项目内容：

本采购项目主要用于食品理化实验室建设，需采购如下设备：凯氏定氮仪/粗蛋白含量测定仪3台、脂肪快速测定仪3台、粗纤维测定仪1台、 SciO便携式食物成分检测仪2台、UV2000紫外可见分光光度计4台、智能PH计6台。详细采购清单及相关技术要求、服务要求等采购需求如下：

| 序号 | 品目 名称 | 规格 型号 | 技术参数 （主要技术参数及配置用“★”标明） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯氏定氮仪/粗蛋白含量测定仪（双排配八孔消化炉） | CDKDN-08A | ★1.测定品种：粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品； ★2.测定范围：含氮量 0.05%-90%； 3.工作电压：交流 220V 50Hz； ★4.消化时间：45分钟/批 蒸馏时间7分钟/个； ★5.功率： 八孔消化器 2400W； 6.重量：八孔消化器 17kg； 7.体积：八孔消化器 760×315×170mm3；蒸馏器 380×330×820mm3。 | 3 | 台 |
| 2 | 脂肪快速测定仪（索氏抽提原理） | CDSZF-06A | ★1.测定范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品； ★2.测定样品：6个/批； ★3.抽提时间可调，到时报警； 4.工作电压：220V； 5.电加热功率：800W； ★6.控温范围：室温~100℃； 7.外形尺寸：740×230×650mm3； 8.重量：22kg。 | 3 | 台 |
| 3 | 粗纤维测定仪 | CXC－06 | ★1.测定对象：各种饲料、粮食、谷物、食品及其他需测定粗纤维含量的农副产品 ★2.测试样品数：6个／次 ★3.重复性误差： 含量在10％以下，绝对值误差≤0.4 含量在10％以上，相对误差≤4％ 4.测定时间：约90min 5.电源：AC220V／50HZ ★6.功率：3.3KVA 7.体积：540×450×670mm 8.重量：28kg | 1 | 台 |
| 4 | 便携式食物成分检测仪 | Scio（包含食品成分数据库） | 尺寸：18.8mm*40.2mm* 68.0mm ★宽波段，近红外光源 ★测量距离：5-15mm ★响应时间：1.5s ★光波扫描、无线连接 ★工作温度：5-35℃ 安卓或者苹果系统 | 2 | 台 |
| 5 | UV2000紫外可见分光光度计 | UV2000 | ★光学系统单光束 ★波长范围200-1000nm ★波长精度±2nm波 ★长重复性1nm ★光度范围0-125%T, -0.097-1.999A, 0-1999C(0-1999F) ★光度精度±0.5%T ★杂散光≤0.3%T ★带宽5nm ★稳定性±0.003A/h 显示LED数码管 外形尺寸470×400×140（mm） | 4 | 台 |
| 6 | 智能PH计 | PHS-3C-02 | 1.仪器级别：0.01级 ★2.测量范围：pH：（-2.00～18.00）pH mV：（-1999～1999）mV 温度：（-5.0～105.0）℃ ★3.分辨率：pH：0.01pH mV：1mV 温度：0.1℃ ★4.基本误差：pH：±0.01pH mV：±1mV 温度：±0.3℃ 5.输入阻抗：1×1012Ω ★6.稳定性：±0.01pH／3h ★7.温度补偿范围：（0.0～99.9） ℃ ★8.被测溶液温度：（0.0～99.9）℃ | 6 | 台 |

注：1、采购清单所需设备的数量、规格型号等必须按清单要求提供；

2、以上主要设备技术指标(加★条款)不得负偏离。

二、项目完成时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。

三、免费质保时间：

成交供应商须对凯氏定氮仪/粗蛋白含量测定仪、脂肪快速测定仪、粗纤维测定仪、UV2000紫外可见分光光度计等提供至少2年的免费质保服务， 其余产品要求提供至少1年的免费质保服务。

四、交货定点：徐州工业职业技术学院九里校区采购人指定地点。

五、服务要求：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应；

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

六、付款方式

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起20个工作日内,校方根据成交方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联），付至合同价款的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内按供应商提供的相关收据一次性无息支付10%的余款。

第三部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间：2017年 月 日 |  |

徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和                （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理设备采购事宜，按下述条款和条件签订本合同。

第一条  产品名称及数量

乙方根据甲方需求提供                        。详细产品清单、数量及规格型号见附件“产品清单及报价”。

第二条  价款

1.合同项下产品总价款为人民币大写：       元整（小写：￥      元），分项价款见附件“产品清单及报价”。

2.本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件

（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）

（3）服务承诺

（4）甲乙双方商定的其它文件

第四条  质量标准及保证

1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3.乙方对须对凯氏定氮仪/粗蛋白含量测定仪、脂肪快速测定仪、粗纤维测定仪、UV2000紫外可见分光光度计等提供    年的免费质保服务， 其余产品要求提供    年的免费质保服务，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。货物中有关软件乙方保证提供软件终身免费升级服务。

4.货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。

第五条  交货和验收、验收标准

1.合同签订之日起       日内交货并安装调试完毕并验收合格。

2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。

3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。

5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。

6.货物安装验收的标准：

（1）执行第四条标准。

（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；

（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。

提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。

7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第六条  伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。

4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

5.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

6.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

6.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

6.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

6.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。

第七条  货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起20个工作日内,甲方根据乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联），付至合同价款的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内按供应商提供的相关收据一次性无息支付10%的余款。

第八条  违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。

乙方责任

1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。

2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。

4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付产品；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；

（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。

（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。

因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

第九条  履约保证金

1.乙方在按规定签订合同后将壹仟玖佰元的谈判保证金转为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，履约保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。

第十条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十三条  合同生效及其他

本合同共   页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第四部分  询价响应文件的组成

注意：

1、报价响应单位请按以下格式制作询价采购响应文件，询价采购响应文件内容请各单位按本询价采购通知书的相关的要求填写，文件格式仅供参考。

2、询价响应文件中每一页均需加盖供应商鲜章。（如果页面中已有签章的除外）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

询

价

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权代表人印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

询价采购评审时间：

目  录

报价一览表（总报价表）……………………………………………… …………（页码）

报价一览表（分项报价表）…………………………………………… …………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 质量及服务保障…………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 服务承诺…………………………………………………………………（页码）

  - 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

  - 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 所投产品的详细技术参数说明，包括子型号。（可以附生产厂家提供的彩页等）…（页码）

- 设备清单（含特殊工具及备件等清单）………………………………（页码）

- 技术偏离情况表…………………………………………………………（页码）

- 其它支撑材料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）……（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

4. 报价产品的销售证明或授权证明等……………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须单独密封，与响应文件分开装订，唱标时，以单独密封的报价一览表进行唱标，报价一览表必须打印，手写无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价\供货期 | 总报价（人民币） （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期：合同签订之日起 日内供货并安装调试完毕 免费质保期（多个产品可分开填写）： 付款方式响应情况（是否响应）： |

法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须单独密封，与响应文件分开装订，唱标时，以单独密封的报价一览表进行唱标，报价一览表必须打印，手写无效）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

  - 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）询价通知书的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照询价通知书中的要求参与询价采购，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、材料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等，此外，贵方无需另行支付其它任何费用；

3.我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意询价供应商须知前附表规定的有效期，在此期间，本询价响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次询价所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次询价有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目报价、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

二、技术部分

（一）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

（二）货物或设备设备清单及附属专用工具明细一览表（含特殊工具及备件等清单）

| 序号 | 设备及工具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

（三）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 技术配置偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件提出的技术要求 | 投标产品达到的技术标准 | 支撑材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |

注： 1、“符合”指与询价通知书文件要求一致，“正偏离”指高于询价通知书文件的要求；“负偏离”指低于询价通知书文件的要求。

2、 在询价响应文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标方必须无条件的满足询价通知书文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚，并且其投标保证金将不再退还。

（四）有关货物、设备的配置、功能的支撑材料详细介绍（可附彩页）

三、资格证明文件及其他重要资料

（复印件，盖鲜章）