- 询价通知书

项目名称：实训室柜式空调采购

- 项目编号：XZCIT2016HW003B1-1

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 二〇一六年三月二十二日

- 第一部分  供应商须知

（一）参加询价响应供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：实训室柜式空调采购 - 项目编号：XZCIT2016HW003B1-1 - 项目预算：￥45000元整 |
| 2 | 招标采购单位：徐州工业职业技术学院 招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布询价通知书时间： 2016年3月22日起 保证金金额：人民币壹仟元整（请递交询价响应文件时一同递交保证金，参加询价供应商自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收） |
| 4 | 报价有效期：六十(60)天 |
| 5 | 询价响应文件接收开始时间：2016年3月29日北京时间上午9: 00 询价响应文件接收截止时间：2016年3月29日北京时间上午9：30 询价响应文件递交至：徐州工业职业技术学院（东门）行政楼215招标室 询价响应文件接收人：蒋老师 电话：0516-85782688 |
| 6 | 询价响应文件份数： 正本份数：1份 副本份数：1份 |
| 7 | 询价响应文件评审时间：2016年3月29日北京时间上午9：30 评审地点：徐州工业职业技术学院（东门）行政楼215招标室 |
| 8 | 资格审查时需携带的原件： 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证； 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 3、报价单位法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）原件； 4、报价产品的经销证明。 （以上开标时须带原件，作为资格审查用。否则，采购人有权拒绝其参加。） |

（二）参加询价供应商须知

一、合格的参加询价供应商

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明；

2、参加询价采购单位具有报价产品的经销资格，成交单位在供货时，必须提供的报价产品的相关正品合格证明。

3、本项目不接受联合体投标，成交后不允许转包与分包。。

4、本项目采用资格后审。

二、询价报价

无论是国内供应还是国外供应的货物，参加询价供应商的报价应包括货物递送到询价通知书规定的采购人指定实际交货地点的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费（含安装、辅材等）、施工费等一切费用。

三、报价保证金

1、参加询价供应商应提交人民币壹仟元的保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），

并作为其询价响应文件的组成部分之一；

2、保证金是为了保护采购单位免遭因参加询价供应商的行为而蒙受的损失，采购单位在

因参加询价供应商的行为受到损害时没收参加询价供应商的保证金；

3、报价开始时，对于未按要求提交报价保证金的报价供应商，将被视为非响应性报价而

予以拒绝；

4、未成交供应商的报价保证金，将在报价结束后当场予以退还，不计利息；

5、成交供应商的保证金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

履约保证金在成交供应商货物经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收条办理退还手续，在十个工作日内退还。

6、下列任何情况发生时，保证金将被没收。

（1）参加询价供应商在递交询价响应文件截止期后至报价有效期内无故撤回其询价响应文件；

（2）成交供应商未在规定时间内签订合同；

（3）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、询价响应文件份数和签署

1、参加询价供应商应准备一份询价响应文件正本，一份文件副本，并写明“询价响应文件正本”和“询价响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附；

2、询价响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加询价供应商法定代表人或正式授权人签署。

五、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授予合同时有权对“询价响应文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

六、询价采购执行过程

1、采购方对所有参与询价的供应商进行资质审查；

2、对符合资格条件的供应商进行公开报价；

3、询价小组对所有供应商的询价响应文件进行评审（主要评审所有的技术及服务等是否满足采购方需求）；

4、按成交原则确定成交供应商；

5、公示；

6、签订合同。

七、报价原则：

1、为了维护政府采购的严肃性，本次询价必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家进行；

2、参加询价供应商报价及最终报价的前提：参加询价供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本询价通知书的要求；

3、自愿、平等、互利的原则。

八、询价响应文件应包括的内容：

1、营业执照复印件；（盖鲜章）

2、组织代码证复印件；（盖鲜章）

3、税务登记证复印件；（盖鲜章）

4、报价产品的经销证明材料复印件；（盖鲜章）

5、报价清单（总报价及分项报价清单）；

6、质量保证及保修承诺；

7、安装调试方案；

8、工期承诺；

9、付款方式承诺；

10、所报产品的技术参数详细说明；（包括生产厂家提供的彩页等）

11、询价单位介绍及相关荣誉证书；

12、询价单位授权委托书；

13、询价代理人的身份证复印件。（原件备查）

14、其它相关材料。

（以上材料每一页都应加盖询价单位公章后装订成册密封在资料袋中）

九、询价响应及评审

1、询价响应文件提交及评审

（1）采购单位将在“参加询价供应商须知前附表”中规定的时间、地点提交询价响应文件。参加询价供应商应委派代表准时参加，参加的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加询价供应商的报价资格；

（2）资质审查：报价评审前首先进行资质审查，参加询价的供应商必须携带以下原件参加资质审查：

①企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证；

②法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）；

③报价单位法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）原件；

④报价产品的经销资格证明。

注意：以上作为资质审核必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加报价。

（3）询价采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，询价小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（4）按照规定，同意撤回的询价响应文件将不予开封；

（5）徐州工业职业技术学院招标办将做询价过程记录；

（6）本次询价由三个评委组成询价小组；

（7）询价小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则开展工作，负责审议询价响应文件，并推荐成交供应商。

2、成交原则

从质量和服务均能满足询价通知书中实质性响应要求(能够满足采购产品的品牌及技术参数要求、质保、工期、售后服务、付款方式等要求)的供应商中，最低价成交。如果出现价格完全相同等其它特殊情况，按相关法律法规相应条款执行。

3、无效响应文件的判定

（1）询价响应文件未密封或者密封但是启封处无显著标志或有拆封现象；

（2）询价响应文件关键内容字迹潦草模糊，无法辨认；

（3）未对询价通知书的实质性要求和条件做出响应的；

（4）超出本项目预算的；

（5）在评审过程中，询价小组发现报价人的报价明显低于其它报价或者明显低于预算价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，应当否决其报价。

第二部分  采购人需求

一、项目内容：

1．项目名称：实训室柜式空调采购

2．采购数量：5台

3．具体安装位置及安装数量：徐州工业职业技术学院九里校区B18楼

| 具体位置 | 实训室面积 m2 | 安装数量(台) | 注意：安装时，平均每台约需要铜管约 4 米。具体数量请投标商自行勘察现场，安装所有费用计入总报价。 |
| --- | --- | --- | --- |
| B18-805 | 120 | 2 |  |
| B18-807 | 120 | 2 |  |
| B18-812 | 120 | 1 |  |

4．主要技术要求

（1）符合国家有关空调设备的相关标准，能效比等级符合《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021．3-2010）规定，能效比不低于二级。

（2）空调产品主要技术要求：

| 空调名称 | 品牌范围 | 制冷量（W） | 制热量（W） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜机 | 格力、美的、奥克斯、海尔、TCL、科龙 | ≥12000 | ≥13000 并电辅热≥3000 | 5 |

注：1.室外机要求风量大，噪音小。空调整体正常使用时室内外噪声符合国家有关标准；

2.具有节能、遥控等功能；

3.压缩机为知名品牌。

二、项目完成时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕；

三、交货定点：徐州工业职业技术学院九里校区采购人指定地点

四、服务要求：

1．所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应；

2.柜式空调整机质保不得低于6年；

3.本项目要求包安装。安装时空调所有附件（铜管加长等）均无偿提供（请投标人自行考察现场，测算空调附品附件及材料成本），投标报价应考虑此因素；

4．室内机至室外机电源线、连接铜管须为原厂配置且不允许驳接。制冷管道包扎两层扎带。外露制冷管道应使用一个不锈钢管码固定，并且应紧贴墙壁、美观。开凿墙孔应圆滑、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。必须考虑采用优质PVC管排水；

5.室外机固定所用的水泥台子或金属框架由中标方负责施工安装；

6.未列明事项，按空调安装规范执行；

7.安装时间应考虑我校校园的特殊性，投标人自行承担安装期间的安全责任；

8.中标人必须遵守我校的校园管理规定，文明施工，按计划施工。

六、付款方式

本项目无预付款和进度款，货物运送至我校指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起25个工作日内,学校根据供应商出具的正规发票，付至合同价款的90% (同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付 10%的余款。

第三部分  合同草案及主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：

- 货物名称及数量

乙方根据甲方需求提供柜式空调，品牌、规格及数量详见附表。

第二条 价款

1.合同项下货物总款为            ，（小写          元。）分项价款见附件“设备清单及报价”。

2.本合同总价款包括但不尽于货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有费用及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3．本合同总价款为含税价。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

⑴甲方提供的询价通知书，乙方提供的询价响应文件

⑵技术规格响应表

⑶服务承诺

⑷甲乙双方商定的其它文件

第四条 质量保证

1.乙方交付的货物应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及询价通知书要求。

2.乙方保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。

3.乙方提供产品免费质保     年，终身跟踪服务，包括远程及上门服务，若产品出现质量问题需上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后立即响应，1个工作日内安排维修人员到达现场排除故障（节假日照常服务）。

第五条 交货和验收

1.安装调试完工时间：合同签订在        日 内完成设备相关调试与安装，并接受甲方验收。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者询价通知书所规定的货物、数量和规格要求。

3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初步验收（仅对数量验收），在接到乙方的验收申请后10个工作日内完成整体验收。货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

5.货物在验收时，投标人应提供发票、产品的相关正品证明、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

第六条 伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

2.1所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

2.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

2.3货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复。

2.5所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。

2.6保修期后的维修只收零件成本费。

2.7甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

第七条 货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格之日起25个工作日内,甲方根据乙方出具的正规发票，付至合同价款的90% (同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，货物无质量问题及相关售后服务问题，一个月内一次性无息支付 10%的余款。

第八条 验收标准

1.符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

2.所供产品要有出厂合格证及相关的说明书等资料。

3.若出现不合格或假冒伪劣产品将追究乙方相关责任。

第九条 违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

2、乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任，且承担甲方委托第三人代为履行的费用。

3、乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付货物；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的；

（4）所供货物不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换货物仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付货物总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。

4、裁判文书确认乙方承担责任的，甲方处理该次案件的律师费由乙方承担。

第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同时应将1000元投标保证金作为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

第十三条 诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十四条 合同生效及其他

本合同共   页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址： | 行号： |
|  | 开户行： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第四部分  询价响应文件的组成

注意：询价响应单位请按以下格式制作询价响应文件，文件内容请各单位按报价文件的要求填写，文件格式仅供参考。

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

询

价

响

应

文

件

报价人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

报价时间：

目  录

报价一览表（总报价表）……………………………………………… …………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 供应商信誉证明材料…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务………………………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

  - 安装调试方案……………………………………………………………（页码）

  - 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 所投产品的详细技术参数说明，包括子型号。（可以附生产厂家提供的彩页等）………（页码）

- 设备清单（含特殊工具及备件等清单）

- 技术偏离情况表

- 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

4. 报价产品的销售证明或授权证明等……………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入询价响应文件，与询价响应文件一起装订）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价\供货期 | 总报价（人民币） （大写）： 元 (小写) ： 元 品 牌： 型号（详细子型号）： 供货期（项目完成时间）：合同签订之日起 日内供货并安装调试完毕 质保期： 付款方式响应情况（是否响应）： |

法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

  - 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）询价通知书的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照询价通知书中的要求参与询价，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.随同本投标函提交保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥     元）；

3.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、材料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

4.我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6.我方同意询价供应商须知前附表规定的有效期，在此期间，本询价响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

7.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

8.我方参加本次询价所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次询价有关的资质证书及其他资料。

9.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目报价、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明复印件粘贴处