## 消防设施分布情况1
附件一：消防设施分布情况（1）
| 楼宇名称或使用部门 | 使用时间 | 建筑面积m2 | 使用面积m2 | 消防栓(个） | 指示牌（个） | 应急灯（个） | 灭火器（个） | 防火卷帘门（扇）
A01 | 行政办公楼 | 2008年 | 6430 | 3380.7 | 33 | 49 |  | 62
B01 | 综合教学楼 | 2003年 | 8035 | 3535 | 25 | 16 | 28 | 30
B02 | 成教、团委、招就处等 | 2003年 | 6530 | 4473 | 24 | 24 | 31 | 28
B03 | 材料学院
B04 | 材料学院 | 2003年 | 8807 | 6076 | 22 | 22 | 24 | 38
B05
B06 | 机电学院 | 2003年 | 4648.28 | 2974 | 12 | 6 | 10 | 12
B07 | 化工学院 | 2007年 | 20683 | 11789 | 63 | 107 |  | 126
B08
B09 | 图书馆 |  |  |  | 103 | 163 |  | 376 | 57
B10 | 体育馆 |  |  |  | 35 | 68 | 28 | 82 | 8
B11 | 一期学术报告厅 | 2003年 | 1429 | 619 | 6 | 16 | 14 | 12
B16 | 机电学院 | 2010年 | 21793 | 11986 | 63 | 107 |  | 126
B17
B18 | 12层综合楼 | 2013年 | 40849 | 17974 | 150 | 382 | 150 | 308 | 83
B19 | 重大装备中心 | 2014年 | 8845 | 4715 | 46 | 126 | 72
C01 | 1#宿舍楼 | 2003年 |  |  | 48 | 24 | 24 | 48
C02 | 2#宿舍楼 | 2003年 |  |  | 24 | 22 | 10 | 24
C03 | 3#宿舍楼 | 2003年 |  |  | 24 | 22 | 10 | 24
C04 | 4#宿舍楼 | 2003年 |  |  | 24 | 22 | 10 | 24
C05 | 13#北宿舍楼 | 2006年 |  |  | 34 | 44 | 39 | 52
C06 | 13#南宿舍楼 | 2006年 |  |  | 30 | 39 | 37 | 48
C07 | 14#北宿舍楼 | 2006年 |  |  | 34 | 41 | 37 | 56
C08 | 14#南宿舍楼 | 2006年 |  |  | 30 | 39 | 36 | 50
C09 | 15#宿舍楼 | 2006年 |  |  | 30 | 38 | 33 | 56
C10 | 12#北宿舍楼 | 2009年 |  |  | 36 | 48 |  | 72
C11 | 12#南宿舍楼 | 2009年 |  |  | 30 | 36 |  | 60
C12 | 11#宿舍楼 | 2009年 |  |  | 30 | 51 |  | 60
| 大学生创业园 | [6 empty] | 14
D01 | 第一食堂 | 2003年 |  |  | 14 | 5 | 4 | 10
D02 | 第二食堂 | 2006年 |  |  | 15 | 31 | 31 | 30 | 6
| 第三食堂 | 2008年 |  |  |  | 8 | 14 | 32

## 消防设施分布情况2
附件一：消防设施分布情况（2）
一、图书馆
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 34
2 | 手动报警按钮 | 只 | 80
3 | 消火栓按钮 | 只 | 98
4 | 感烟探测器 | 套 | 470
5 | 感温探测器 | 套 | 22
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 2
7 | 消防广播 | 只 | 108
8 | 控制模块 | 只 | 117
9 | 信号模块 | 只 | 68
10 | 多线模块 | 只 | 5
11 | 总线短路隔离器 | 只 | 10
12 | 消防电话分机 | 只 | 1
13 | 排烟阀 | 套 | 8
14 | 防火阀 | 套 | 39
15 | 消防风机 | 台 | 3
16 | 消防卷帘门 | 樘 | 60
17 | 消防报警主机 | 台 | 1
18 | 消防电话总机 | 台 | 1
19 | 消防广播主机 | 台 | 1
20 | 气体灭火装置 | 系统 | 1
二、体育馆
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 18
2 | 手动报警按钮 | 只 | 25
3 | 消火栓按钮 | 只 | 39
4 | 感烟探测器 | 套 | 110
5 | 感温探测器 | 套 | 4
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 7
7 | 消防广播 | 只 | 60
8 | 控制模块 | 只 | 53
9 | 信号模块 | 只 | 23
10 | 多线模块 | 只 | 17
11 | 总线短路隔离器 | 只 | 4
12 | 消防电话分机 | 只 | 3
13 | 排烟口 | 套 | 16
14 | 防火阀 | 套 | 19
15 | 消防风机 | 台 | 17
16 | 消防卷帘门 | 樘 | 4
17 | 消防报警主机 | 台 | 1
18 | 消防电话总机 | 台 | 1
19 | 消防广播主机 | 台 | 1
20 | 消防水炮 | 系统 | 1
三、B07
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 30
2 | 手动报警按钮 | 只 | 54
3 | 消火栓按钮 | 只 | 66
4 | 感烟探测器 | 套 | 216
5 | 消防广播 | 只 | 88
6 | 控制模块 | 只 | 40
7 | 信号模块 | 只 | 4
8 | 多线模块 | 只 | 4
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 10
10 | 消防电话分机 | 只 | 10
11 | 排烟口 | 套 | 20
12 | 防火阀 | 套 | 4
13 | 消防风机 | 台 | 4
14 | 消防报警主机 | 台 | 1
15 | 消防电话总机 | 台 | 1
16 | 消防广播主机 | 台 | 1
四、B17
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 30
2 | 手动报警按钮 | 只 | 40
3 | 消火栓按钮 | 只 | 70
4 | 感烟探测器 | 套 | 178
5 | 消防广播 | 只 | 98
6 | 控制模块 | 只 | 50
7 | 信号模块 | 只 | 4
8 | 多线模块 | 只 | 4
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 10
10 | 消防电话分机 | 只 | 1
11 | 排烟口 | 套 | 20
12 | 防火阀 | 套 | 4
13 | 消防风机 | 台 | 4
14 | 消防报警主机 | 台 | 1
15 | 消防电话总机 | 台 | 1
16 | 消防广播主机 | 台 | 1
五、C11（11号女生宿舍）
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 12
2 | 手动报警按钮 | 只 | 12
3 | 消火栓按钮 | 只 | 32
4 | 感烟探测器 | 套 | 48
5 | 消防广播 | 只 | 36
6 | 控制模块 | 只 | 24
7 | 信号模块 | 只 | 2
8 | 多线模块 | 只 | 2
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 6
10 | 消防电话分机 | 只 | 1
11 | 排烟口 | 套 | 12
12 | 防火阀 | 套 | 2
13 | 消防风机 | 台 | 2
14 | 消防报警主机 | 台 | 1
15 | 消防电话总机 | 台 | 1
16 | 消防广播主机 | 台 | 1
六、C12（警务室）
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 25
2 | 手动报警按钮 | 只 | 37
3 | 消火栓按钮 | 只 | 70
4 | 感烟探测器 | 套 | 161
5 | 消防广播 | 只 | 92
6 | 控制模块 | 只 | 71
7 | 信号模块 | 只 | 4
8 | 多线模块 | 只 | 4
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 12
10 | 消防电话分机 | 只 | 1
11 | 排烟口 | 套 | 24
12 | 防火阀 | 套 | 4
13 | 消防风机 | 台 | 4
14 | 消防报警主机 | 台 | 1
15 | 消防电话总机 | 台 | 1
16 | 消防广播主机 | 台 | 1
七、B18
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 41
2 | 手动报警按钮 | 只 | 79
3 | 消火栓按钮 | 只 | 146
4 | 感烟探测器 | 套 | 818
5 | 感温探测器 | 套 | 249
6 | 红外光束感烟探测器 | 套
7 | 消防广播 | 只 | 170
8 | 防火门 | 樘 | 267
9 | 稳压泵 | 台 | 2
10 | 消防水泵、喷淋泵 | 台 | 4
11 | 喷头 | 只 | 3403
12 | 消防水炮 | 系统 | 2
13 | 排烟口 | 套 | 72
14 | 防火阀 | 套 | 24
15 | 消防风机 | 台 | 22
16 | 消防卷帘门 | 樘 | 83
17 | 消防报警主机 | 台 | 1
18 | 消防电话总机 | 台 | 1
19 | 消防广播主机 | 台 | 1
20 | 消防电梯 | 台 | 2
| 电控柜 | 台 | 5
八、B19
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 6
2 | 手动报警按钮 | 只 | 29
3 | 消火栓按钮 | 只 | 49
4 | 感烟探测器 | 套 | 128
5 | 感温探测器 | 套 | 2
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 2
7 | 消防广播 | 只
8 | 防火门 | 樘
9 | 中继模块 | 套 | 30
10 | 输入输出模块 | 套 | 80
11 | 控制器 | 台 | 1
12 | 消防电话总机 | 台 | 7
13 | 消防风机 | 台 | 7
14 | 消防卷帘门 | 樘