## 消防设施分布情况1
附件一：消防设施分布情况（表1）
| 楼宇名称或使用部门 | 使用时间 | 消防栓(个） | 消防栓规格、型号 | 指示牌（个） | 指示牌规格、型号 | 应急灯（个） | 应急灯规格、型号 | 灭火器（个） | 灭火器规格、型号 | 灭火器 铁皮箱 | 防火卷帘门（扇） | 防火卷帘门电机控制箱规格、型号
A01 | 行政办公楼 | 2008年 | 33 | 1600*700*240 DN65 | 49 | YG-BLZD-1LROEI1W-2K1 |  | 与照明一体 | 65 | 4KG
B01 | 综合教学楼 | 2003年 | 25 | 800*650*240 DN65 | 16 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 28 | L-ZFZD-E5W1200 | 30 | 5KG | 15
B02 | 成教、后勤等 | 2003年 | 24 | 800*650*240 DN65 | 24 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 31 | L-ZFZD-E5W1200 | 74 | 5KG | 37
B03 | 材料学院
B04 | 材料学院 | 2003年 | 22 | 800*650*240 DN65 | 22 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 24 | L-ZFZD-E5W1200 | 88 | 5KG | 44
B05
B06 | 机电学院 | 2003年 | 13 | 800*650*240 DN65 | 6 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 10 | L-ZFZD-E5W1200 | 48 | 5KG | 24
B07 | 化工学院 | 2007年 | 64 | 1600*700*240 DN65 | 107 | L-BLID-1LROEI5WDAA |  | 与照明一体 | 264 | 5KG | 64
B08
B09 | 体育馆 | 2008年 | 39 | 1600*700*240 DN65 | 38 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 28 | L-ZFZD-E5W1200 | 86 | 5KG |  | 8 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
B10 | 图书馆 | 2009年 | 106 |  | 163 | L-BLZD-1LROEI4WADE |  | 与照明一体 | 376 | 5KG |  | 60 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
B11 | 学术报告厅 | 2003年 | 6 | 800*650*240 DN65 | 16 | YG-BLZD-1LROEI1W-2K1 | 14 | L-ZFZD-E5W1200 | 10 | 5KG | 5
B16 | 机电学院 | 2010年 | 73 | 1600*700*240 DN65 | 107 | L-BLID-1LROEI5WDAA |  | 与照明一体 | 234 | 5KG | 44
B17
B18 | 12层综合楼 | 2013年 | 150 | 1800*700*240 DN65 | 382 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 150 | L-ZFZD-E5W1200 | 275 | 3KG |  | 83 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
B19 | 重大装备中心 | 2014年 | 46 | 1800*700*240 DN65 | 126 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 72 | L-ZFZD-E5W1200 | 120 | 5KG |  | 17 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
C01 | 1#宿舍楼 | 2003年 | 48 | 800*650*240 DN65 | 24 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 24 | L-ZFZD-E5W1200 | 48 | 5KG | 24
C02 | 2#宿舍楼 | 2003年 | 24 | 800*650*240 DN65 | 22 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 10 | L-ZFZD-E5W1200 | 24 | 5KG | 12
C03 | 3#宿舍楼 | 2003年 | 24 | 800*650*240 DN65 | 22 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 10 | L-ZFZD-E5W1200 | 24 | 5KG | 12
C04 | 4#宿舍楼 | 2003年 | 24 | 800*650*240 DN65 | 22 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 10 | L-ZFZD-E5W1200 | 24 | 5KG | 12
C05 | 13#北宿舍楼 | 2006年 | 34 | 800*650*240 DN65 | 44 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 39 | L-ZFZD-E5W1200 | 56 | 5KG | 28
C06 | 13#南宿舍楼 | 2006年 | 30 | 800*650*240 DN65 | 39 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 37 | L-ZFZD-E5W1200 | 58 | 5KG | 29
C07 | 14#北宿舍楼 | 2006年 | 34 | 800*650*240 DN65 | 41 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 37 | L-ZFZD-E5W1200 | 56 | 5KG | 28
C08 | 14#南宿舍楼 | 2006年 | 30 | 800*650*240 DN65 | 39 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 36 | L-ZFZD-E5W1200 | 54 | 5KG | 27
C09 | 15#宿舍楼 | 2006年 | 30 | 800*650*240 DN65 | 38 | L-BLZD-1LROEI4WADE | 33 | L-ZFZD-E5W1200 | 56 | 5KG | 28
C10 | 11#宿舍楼 | 2009年 | 30 | 1600*700*240 DN65 | 51 | L-BLID-1LROEI5WDAA |  | 与照明一体 | 60 | 5KG
C11 | 12#北宿舍楼 | 2009年 | 33 | 1600*700*240 DN65 | 48 | L-BLID-1LROEI5WDAA |  | 与照明一体 | 70 | 5KG
C12 | 12#南宿舍楼 | 2009年 | 33 |  | 36 | L-BLID-1LROEI5WDAA |  | 与照明一体 | 66 | 5KG
D01 | 第一食堂 | 2003年 | 14 | 800*650*240 DN65 | 5 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 4 | L-ZFZD-E5W1200 | 6 | 5KG | 3
D02 | 第二食堂 | 2006年 | 15 | 800*650*240 DN65 | 31 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 31 | L-ZFZD-E5W1200 | 50 | 5KG | 25 | 6 | 电机FJJ1000-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
D03 | 第三食堂 | 2008年 |  |  | 8 | L-BLID-1LROEI5WDAA | 14 | L-ZFZD-E5W1200 | 22 | 5KG | 11
B20 | 建筑学院屋面实训室 | 2020年 | 4 | 1600*700*240 DN65 | 16 | HD-BLZD-1LROEI4WB003 | 16 | YG-ZFZD-E1W-1605 | 16 | 5KG
| 配电室 | [7 empty] | 50 | 5KG
| 水泵房 | [7 empty] | 6 | 5KG | 3
| 超市 | [7 empty] | 12 | 5KG | 6
| 监控、消控室 | [7 empty] | 18 | 5KG | 9
| 东西大门值班室 | [7 empty] | 4 | 5KG | 2
| 广场绿地等室外 |  | 39 | SS*100

## 消防设施分布情况2
附件一：消防设施分布情况（表2）
一、图书馆
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 34 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 80 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 98 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 470 | JTY-GD-3002C
5 | 感温探测器 | 套 | 22 | JTW-BCD-3005
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 2 | JTW-HW-YA9108
7 | 消防广播 | 只 | 108 | 3W
8 | 控制模块 | 只 | 117 | HJ-1825
9 | 信号模块 | 只 | 68 | HJ-1750
10 | 多线模块 | 只 | 5 | HJ-1807A
11 | 总线短路隔离器 | 只 | 10 | HJ-1751
12 | 消防电话分机 | 只 | 1 | HY2712C
13 | 排烟阀 | 套 | 8 |  | 尺寸以实际为准
14 | 防火阀 | 套 | 39 | 280度
15 | 消防风机 | 台 | 3 |  | 含附属设备
16 | 消防卷帘门 | 樘 | 60 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
17 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3102
18 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
19 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
20 | 气体灭火装置 | 系统 | 1 | GQQ120-2.5-PL
二、体育馆
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 18 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 25 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 39 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 110 | JTY-GD-3002C
5 | 感温探测器 | 套 | 4 | JTW-BCD-3005
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 7 | JTW-HW-YA9108
7 | 消防广播 | 只 | 60 | 3W
8 | 控制模块 | 只 | 53 | HJ-1825
9 | 信号模块 | 只 | 23 | HJ-1750
10 | 多线模块 | 只 | 17 | HJ-1807A
11 | 总线短路隔离器 | 只 | 4 | HJ-1751
12 | 消防电话分机 | 只 | 3 | HY2712C
13 | 排烟口 | 套 | 16 |  | 尺寸以实际为准
14 | 防火阀 | 套 | 19 | 280度
15 | 消防风机 | 台 | 17 |  | 含附属设备
16 | 消防卷帘门 | 樘 | 8 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
17 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
18 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
19 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
20 | 消防水炮及消防泵控制盘 | 系统 | 1 | LA100、LIAN-BKP
三、B07
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 30 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 54 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 66 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 216 | JTY-GD-3002C
5 | 消防广播 | 只 | 88 | 3W
6 | 控制模块 | 只 | 40 | HJ-1825
7 | 信号模块 | 只 | 4 | HJ-1750
8 | 多线模块 | 只 | 4 | HJ-1807A
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 10 | HJ-1751
10 | 消防电话分机 | 只 | 10 | HY2712C
11 | 排烟口 | 套 | 20 |  | 尺寸以实际为准
12 | 防火阀 | 套 | 4 | 280度
13 | 消防风机 | 台 | 4 |  | 含附属设备
14 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
15 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
16 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
四、B17
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 30 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 40 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 70 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 178 | JTY-GD-3002C
5 | 消防广播 | 只 | 98 | 3W
6 | 控制模块 | 只 | 50 | HJ-1825
7 | 信号模块 | 只 | 4 | HJ-1750
8 | 多线模块 | 只 | 4 | HJ-1807A
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 10 | HJ-1751
10 | 消防电话分机 | 只 | 1 | HY2712C
11 | 排烟口 | 套 | 20 |  | 尺寸以实际为准
12 | 防火阀 | 套 | 4 | 280度
13 | 消防风机 | 台 | 4 |  | 含附属设备
14 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
15 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
16 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
五、C10（11#女生宿舍）
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 12 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 12 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 32 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 48 | JTY-GD-3002C
5 | 消防广播 | 只 | 36 | 3W
6 | 控制模块 | 只 | 24 | HJ-1825
7 | 信号模块 | 只 | 2 | HJ-1750
8 | 多线模块 | 只 | 2 | HJ-1807A
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 6 | HJ-1751
10 | 消防电话分机 | 只 | 1 | HY2712C
11 | 排烟口 | 套 | 12 |  | 尺寸以实际为准
12 | 防火阀 | 套 | 2 | 280度
13 | 消防风机 | 台 | 2 |  | 含附属设备
14 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
15 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
16 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
六、C11（12#北楼东头警务室）
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 25 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 37 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 70 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 161 | JTY-GD-3002C
5 | 消防广播 | 只 | 92 | 3W
6 | 控制模块 | 只 | 71 | HJ-1825
7 | 信号模块 | 只 | 4 | HJ-1750
8 | 多线模块 | 只 | 4 | HJ-1807A
9 | 总线短路隔离器 | 只 | 12 | HJ-1751
10 | 消防电话分机 | 只 | 1 | HY2712C
11 | 排烟口 | 套 | 24 |  | 尺寸以实际为准
12 | 防火阀 | 套 | 4 | 280度
13 | 消防风机 | 台 | 4 |  | 含附属设备
14 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
15 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
16 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
七、B18
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 41 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 79 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 146 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 818 | JTY-GD-3002C
5 | 感温探测器 | 套 | 249 | JTW-BCD-3005
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 4 | JTW-HW-YA9108
7 | 消防广播 | 只 | 170 | 3W
8 | 防火门 | 樘 | 267 |  | 尺寸以实际为准
9 | 消火栓泵 | 台 | 2 | Y2-200L1-2
10 | 喷淋泵 | 台 | 2 | Y2-225M-2
11 | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 | Y2-100L-2
12 | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 | Y2-90L-2
13 | 喷头 | 只 | 3403 | DN16 68度
14 | 消防水炮 | 系统 | 2 | LA100
15 | 排烟口 | 套 | 72 |  | 尺寸以实际为准
16 | 防火阀 | 套 | 24 | 280度
17 | 消防风机 | 台 | 22 |  | 含附属设备
18 | 消防卷帘门 | 樘 | 83 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型
19 | 消防报警主机 | 台 | 1 | JB-3208G
20 | 消防电话总机 | 台 | 1 | HJ-1756Z
21 | 消防广播主机 | 台 | 1 | HJ-1757B-SW500G
22 | 消防电梯 | 台 | 2 | LEHY-II
23 | 电控柜 | 台 | 5 | 强电
24 | AFE气溶胶自动灭火装置 | 套 | 10 | QRR10LW/S | S型灭火剂
25 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 台 | 5 | GQQ120/2.5、GQQ70/2.5 | 含控制设备
八、B19
目录 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注
1 | 声光报警器 | 只 | 6 | YA9204B
2 | 手动报警按钮 | 只 | 29 | J-SAP-M-03
3 | 消火栓按钮 | 只 | 49 | J-XAPD-02A
4 | 感烟探测器 | 套 | 128 | JTY-GD-3002C
5 | 感温探测器 | 套 | 2 | JTW-BCD-3005
6 | 红外光束感烟探测器 | 套 | 2 | JTW-HW-YA9108
7 | 消防广播 | 只 | 1 | JB-3208T
8 | 防火门 | 樘 | 10 |  | 尺寸以实际为准
9 | 中继模块 | 套 | 30 | HJ-1750
10 | 输入输出模块 | 套 | 80 | HJ-1825
11 | 控制器 | 台 | 1 | JB-3208G
12 | 消防电话总机 | 台 | 7 | HJ-1756Z
13 | 消防风机 | 台 | 7 |  | 含附属设备
14 | 消防卷帘门 | 樘 | 17 | 电机FJJ500-3P,控制箱FJK-SD-SX2000型