- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：省级创新创业实践教育中心建设项目

- 项目编号：XZCIT2020GC001

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2020年6月

- 第一部分  参加谈判承包人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：省级创新创业实践教育中心建设项目 项目编号：XZCIT2020GC001 项目预算：￥19.378485万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2020年6月29日 谈判保证金金额（人民币）：3800元整 （请递交谈判响应文件时一同递交保证金，参加谈判承包人自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、编号、金额。不按要求密封，采购人有权拒收并拒绝其参与谈判。） |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需携带的原件： 1.法人或者其他组织的有效营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明； 2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4.法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 5.授权代表人身份证原件； 6.具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质； 7.项目负责人具有房屋建筑工程专业贰级（含）及以上建造师资格。 （以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2020年7月7日北京时间下午14:30 谈判响应文件接收截止时间：2020年7月7日北京时间下午15:00 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2020年7月7日北京时间下午15:00 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 履约保证金：成交承包人在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳中标金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。 开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行. 户 名：徐州工业职业技术学院. 账 号：32001718936052505112. |

第二部分  参加谈判承包人须知

一、合格的参加谈判承包人

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人；

3.具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质；

4.项目负责人具有房屋建筑工程专业贰级（含）及以上建造师资格。

二、谈判报价

参加谈判承包人的报价应包括本项目所有费用（施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判保证金

1.参加谈判承包人应提交人民币3800元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2.谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判承包人的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判承包人的行为受到损害时没收参加谈判承包人的谈判保证金。

3.谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判承包人，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4.未成交承包人的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5.成交承包人的谈判保证金，在成交承包人按规定缴纳履约保证金后无息退还。履约保证金为成交金额的5%，在成交承包人承担的工程经使用方验收合格后，成交承包人凭采购方财务开具的履约保证金收据，办理无息退还。

6.下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）成交承包人未在规定时间内签订合同；

（2）其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判承包人应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判承包人法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由承包人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由承包人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须后附完整的工程量清单与计价表等谈判文件中采购人需求的详细响应情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判承包人一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的工程进行必要的修改，承包人必须服从予以增加和减少。

八、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判承包人须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的承包人进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关承包人；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一承包人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的承包人平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的承包人；

④ 承包人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。承包人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的承包人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的承包人不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由承包人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）承包人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是承包人响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果，退还未成交谈判承包人的谈判保证金；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判承包人谈判及最终报价的前提：参加谈判承包人的工程装修以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与承包人可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

5.三年内具有类似装修工程中标施工经验优先。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交承包人。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务、工程质量等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判承包人履行合同的能力；

（4）参加谈判承包人承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判承包人进行谈判；

（2）如果参加谈判承包人试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判承包人。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判承包人须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判承包人应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判承包人的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的承包人或者报价未超过采购预算的承包人不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、工程概况

本采购项目主要用于江苏省大学生创新创业实践教育中心装修工程，建设地点在九里校区B18一楼东侧大厅，主要包含该公共空间的整体隔断、电气工程改造和内部装修等。相关技术要求详见工程量清单及图纸等。

二、工程要求

1.工程质量应符合发包方使用要求，成交承包人须按国家有关部门现行规范标准规定进行施工，确保工程质量合格，在施工过程中随时接受发包方对施工情况的检查检验，在9月30日前竣工。

2.施工方案以发包方提供工程量清单、设计图纸、效果图及相关国家规范编制。

- 3.根据发包方的总体施工要求，承包方在发包方指定日期进场施工，承包方在双方商定的工期内完成施工，但因不可抗力以及发包方原因所造成的施工延期，不视作承包方的责任。承包人针对实际情况和各工种、工序的需要，合理配备先进机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要,从而来保证工程质量和装饰效果。

- 4.施工质量须按国家有关部门现行规范标准规定进行施工，确保工程质量合格。在施工过程中随时接受发包方对施工情况的检查检验，未经发包方同意不得随意变更。

- 5.承包方保证施工安全，对施工期间发生的安全事故承担全部责任。

- 6.本工程无发包方供材料，材料均由承包方根据材料汇总表自行采购，其采购、运输、检验、保管等费用由承包方负责。材料进场须由发包方进行验收。

- 7.工程技术规范与质量技术标准：适用现行国家及本省本市的有关标准规范及其他适用于本工程的技术标准规范。

- 8.主要建筑材料：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细木工板 | 2440*1220 | 平方 | 340 | 莫干山、千年舟、兔宝宝 |
| 2 | 烤漆玻璃 | 8 | 平方 | 21 | 国标 |
| 3 | 纸面石膏板 | 2440*1220 | 平方 | 288 | 泰山、龙牌、五星 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 75 | m | 462 | 泰山、龙牌、五星 |
| 5 | 乳胶漆 |  |  |  | 立邦、多乐士、奇艳丽 |
| 6 | 电线 |  |  |  | 铜山电缆、远东电缆、长江电缆 |
| 7 | 开关插座 |  |  |  | 松下、德力西、TCL |
| 8 | PVC地胶 |  |  |  | 阿姆斯壮、丽洁 |

- 9.投标报价方式及编制依据（编制依据指计价规范及定额名称、参考的造价信息等）

- （1）投标报价方式为清单报价

- （2）编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；江苏建筑与装饰工程计价定额(2014)、江苏安装工程计价定额(2014)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容，江苏省及徐州市现行计价文件。

- （3）材料价格参照执行2020.4期徐州市造价信息指导价，指导价中未有的价格依据市场询价。

- 10.严格按照双方审定后的工程量清单施工，任何变更和增减须经发包方签字盖章，方可实施，报发包方备案。如由于工程需要，工程量发生增减，承包方应积极进行方案和图纸设计调整，报备发包方，共同签署工程变更并注明该项变更所发生的费用。

- 11.成交承包人须提供至少2年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中。

- 12.验收：

采购人和相关部门以招标文件、施工图纸及施工技术要求为依据按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交承包人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

三、付款方式：

本项目无进度款和预付款，工程全部竣工并验收合格后3个月内支付至合同总价的60%；结算审计结束，发包方出具审计报告后45天内支付至审定工程款的95%（如有复审，工程价款结算最终以发包方委托的造价咨询复审机构出具的审计报告为准），留5%作为质量保修金，2年后无质量问题一次性付清余款(无息)。

第四部分  合同草案条款

工 程 施 工 合 同

甲方：  徐州工业职业技术学院                    （以下简称甲方）

乙方：                                          （以下简称乙方）

徐州工业职业技术学院的创新创业实践教育中心装修工程采用公开招标的方式，按照平等投标，公开评标，择优定标的原则。甲方选定乙方为             工程项目施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

1、工程概况

1.1工程名称： 徐州工业职业技术学院创新创业实践教育中心装修工程

1.2工程地址： 徐州工业职业技术学院内B18一楼东侧大厅

1.3工程内容： 工程量清单及施工图所含全部内容

1.4资金来源： 专项经费

2、工程承包范围

承包范围：

2.1、创新创业实践教育中心装修，详见工程量清单。

2.2、如若清单和图纸不符合，以工程量清单为准。

3、工期要求

3.1合同工期90日历天，（工期将根据中标人自报工期为准），必须按合同要求执行。

3.2合同工期原则上不得顺延。

乙方计算工期时间为：甲方下发的开工令指定时间即为计算开工时间，并不以合同签订盖章后计算工期。

4、质量标准

工程质量标准：  合格

5、合同价款

金额（大写）：                  元（人民币）
￥：                  元

6、其他说明

6.1　校内不提供施工人员住宿场所，且施工现场严禁生火做饭。

6.2本合同双方约定  自甲方、施工单位签字盖章  后生效

7、甲方派驻甲方代表为      ，乙方派驻项目经理为      。

8、工程承包方式

8.1本工程在承包范围内保工期、包质量、包保修、包安全文明施工、包竣工验收合格标准。

8.2乙方完全独立负责在校内施工时外界因素影响施工的协调，乙方要保证工程顺利进行；

9、工程承包造价

A、此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。

B、本工程实行固定单价合同，量的风险及价的风险按本款下列条款执行。

①量的风险主要体现为以下：

a、在施工期间，甲方有权对工程量清单内的工程量及工程量清单外的工程量取消或增加，乙方都必须无条件执行，并且中标的施工单位无权以任何经济损失为借口提出任何要求，否则视为违背甲方招标文件，甲方有权不支付任何工程款。

b、清单或图纸均未提到，但是甲方根据现状需要进行增加或删减，中标单位必须按照甲方要求无条件进行删减或增加，工期不计。

c、中标价工程量清单中已有相同项目的，按投标书相同项目的综合单价计算，但当清单项目的工程数量发生变化，工程量偏差15%以内的部分执行投标报价，工程量偏差超过15%时，应重新组价。

②价的风险：

工期较短的工程，所有材料、人工价格风险乙方必须自行承担，自招标开始到工程竣工验收合格之间材料价格和人工价格均不进行调整。

本工程需经甲方的审计处组织审计并出具终审审计报告作为最终结算依据。

10、工程质量及其管理：施工合同中的各系统名称、所选设备（材料）的品牌、型号规格、数量、技术参数等应与中标通知书、招标文件、工程量清单、投标文件、甲方对材料管理的要求一致。

10.1对于招标文件上没有规定的材料控制办法：见本合同第11款第3条

10.2乙方必须严格按照施工图、有关设计说明及国家现行施工验收规范等有关规定，精心施工、记录、检验，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格验收标准。

10.3乙方保证所提供的设备、材料是全新的、合格的、未使用过的。

10.4乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为业主提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.5合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准执行（按标准高者执行），没有国家或行业（部）标准的，按企业标准执行。

11、材料供应

11.1本工程部分具体材料要求，详见工程量清单。

11.2由乙方采购的主要材料，应在采购前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给甲方，待甲方同意认可后方可进行采购。甲方可以允许乙方使用其上报材料，也可以要求乙方采购其他品牌材料，无论何种要求，乙方都必须无条件执行。

11.3由乙方采购的材料，在招标文件中没有限定品牌的，乙方应在采购前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给甲方工地代表进行认质（此材料价格包含税金），待甲方同意认可后方可进行采购。甲方可以允许乙方使用其上报材料，也可以要求乙方采购其他品牌材料，无论何种要求，乙方都必须无条件执行。

11.4由乙方采购的材料、设备必须符合国家规范及设计图纸文件规定。如果甲方或监理方发现不合格材料进场，且已经使用，此时甲方不要求解除合同的，乙方无条件返工并按照合同总价的5%向甲方承担违约责任，并承担由此造成一切损失。

12、工程款支付和结算

A、本项目无进度款和预付款，工程全部竣工并验收合格后3个月内支付至合同总价的60%；结算审计结束，甲方出具审计报告后45天内支付至审定工程款的95%（如有复审，工程价款结算最终以甲方委托的造价咨询复审机构出具的审计报告为准），留5%作为质量保修金，2年后无质量问题一次性付清余款(无息)。

付款前提条件:每次付款,乙方应提前不少于20个工作日，向甲方提供等额增值税专用发票（发票联、抵扣联），以便甲方安排付款计划、签署付款手续；

B、甲方凭乙方出具的税务机关的正式有效增值税专用发票支付工程款，如乙方不出具发票或者出具的发票有瑕疵，甲方有权拒付或延误，直至乙方出具合法有效增值税专用发票时止。

C、结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》和2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2009年《江苏省修缮定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省园林工程计价定额》等（根据工程性质选用定额）及相关配套文件的规定、施工图纸、工程量清单及有效设计变更及签证等。

D、结算办法：（1）投标书工程量清单中已有的项目，按投标书相应清单综合单价计算；

（2）投标书工程量清单中有类似的项目，按投标书相应类似清单项目的综合单价计算；

（3）投标书中无类似清单项目时，其相应综合单价按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2018]298号）]、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号及有关文件规定及甲方提供的工程量清单，结合项目发生当期的《徐州工程造价信息》中材料指导价计算工程价款，并按中标价与工程预算价相比的浮动比率同比率下浮计算（建设方认质认价的材料不参与下浮）。

（4）若《徐州工程造价信息》指导价中无对应材料价格，由乙方自行合理报价，经监理单位、代建单位及建设单位共同市场询价后协商确定。

（5）对合同已有单价明显过低、明显过高在清标时发现的甲方可要求乙方澄清，是否保持原单价是乙方的权利，澄清甲方不能接受的可拒绝其投标，引起总价变化的不得变更总价，否则有权拒绝其投标；清标没有发现而且中标的，合同结算时甲方有权拒绝对投标单价明显过低的修改，只能认为是乙方的让利行为，单价明显过高的，有权做出变更子目且不超过招标预算价的综合单价的处理。

（6）措施项目清单中总价措施费(以费率计算的)、大型机械设备进出场及安拆费总价包死，不予调整（对于减少合同中施工内容导致总价措施费减少的，结算时应予扣减）。模板按接触面积计算；脚手架、超高增加费按计价定额规则计算，面积偏差在2%以内不做调整；垂直运输按合同工期计算。

（7）本合同中未约定可以调整的内容，一律不予调整。甲方有权根据实际情况减少工程量，乙方不得提出补偿。

13、工程验收与保修

13.1工程验收

13.1.1工程竣工验收以招标文件、施工图纸及施工技术要求为依据。

13.1.2 验收时间与条件

13.1.2.1 验收时间：本工程验收时间为中标结果合法公示结束后以甲方书面通知开工之日起开始计算工期，9月30日前必须验收完成。如拖延按照本合同处罚条款进行处罚。

13.1.2.2工程具备验收条件为：工程全部施工完毕后，因施工原因造成的建筑垃圾及时清理完毕，卫生打扫干净，无任何施工污染。

13.1.3工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料3份。

13.1.4工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

13.1.5符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

13.2工程保修

A、全部合同工程交工后，仍由乙方对工程质量实行保修，产品质量保证期为自工程通过最终验收并使用之日起二年，如果乙方自报保修期标准超过甲方要求则按照乙方自报的保修期为准。在产品质量保证期之内，承包商对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷造成的任何产品质量问题或故障负责。

B、属于保修范围内的项目，乙方在接到维修通知起24小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方有权委托他人处理，维修费由乙方承担。

13.3工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。

乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。保质要求特别说明，工程竣工后如有出现质量问题，则质保期按照自修复好之日起重新起算。

乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间环节的检查和验收手续，未通过甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方应无条件恢复至前一工序状态等待验收，并按总工程价的5%向甲方承担违约责任且工期不得顺延。

13.4技术规范：按照国家、行业、地方颁布的现行有关工程建设标准、规范、规程及相关法律、法规执行。

乙方的施工方案、使用材料需经过甲方确认同意。

14、违约责任

14.1 工期违约

14.1.1如果乙方未按投标时的工程横道图中的进度计划表及各分部分项的工期横道图执行，按每延迟一天向甲方支付500元违约金。 在工程管理过程中将严格按照中标人投标时工期横道图各分项掐点计算工期（甲方要求的或不可抗拒力除外）。

14.1.2由于乙方的原因造成竣工日期延误，除了对各个分项进度处罚外，另按每拖延一天向甲方支付1000元违约金，且履约保证金不退。

14.2因乙方原因，造成甲方增加工程费用和产生项目赔付费用，此部分费用由乙方承担，如果产生增加工期，则工期不得计算，按照拖延工期进行处罚。

14.3乙方未按合同约定履行维保义务，每发生一次应向甲方按合同总价款5%承担违约责任。

14.4如出现以下情形为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，并赔偿甲方的损失且不认可施工单位已完成工作量，并永久取消所有即将支付款项：

（1）工程中使用材料未按照招标文件或合同要求执行的；工程使用材料以次充好或是假冒伪劣的或使用不合格产品。

（2）拒绝或不遵照甲方或跟踪审计、监管方要求整改、更换或拆除有缺陷的工程。

（3）未经甲方同意，乙方分包、转包工程。

（4）因乙方原因或未按照国家相关安全管理规定，没有做好安全施工的各项保护措施导致人员伤亡的。

14.5因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，同时乙方必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。

14.6中标项目经理必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务；乙方投标项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，各类工程检查验收和会议，项目经理必须参加。除不可抗力外，中途不得随意更换。

14.7工程实施过程中，发包方根据进度情况及乙方实际完成状况判定乙方不能按期完成本合同工程，甲方有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），在以书面形式通知乙方而乙方不愿意接受书面通知时，则以甲方工程管理方、审计处及监察处短信通知为准。由此造成的一切损失，均由乙方承担。

14.8因乙方原因引发的诉讼，乙方除按照合同约定承担的违约责任外，还需承担甲方由此产生的其他费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费用、其他损失等）。

15、审计要求

15.1本工程需要经过甲方自行审计或委托的造价咨询机构审计后（工程造价在100万元以上的，需要经过初审和复审），以审计报告（如有复审，以复审机构出具的审计报告）作为最终结算依据。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

15.2审计费用结算方式

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。

15.3审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方双倍支付审增部分的审计费用。

15.4本工程实行固定单价合同。

16、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请按下列第（2）种方式解决；

（1）并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。

（2）向   工程所在地  人民法院提起诉讼。

17、合同份数
　  双方约定合同份数：   陆份（甲方肆份，乙方贰份）

18、补充条款

（1）对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，乙方未及时报送甲方的，将不予认可。

（2）施工用水、用电费用按照乙方投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。

（3）乙方必须遵守甲方现场的管理制度和规定，服从甲方及管理和监督检查。

（4）施工过程中，乙方如违反现场管理制度和规定，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，甲方有权在审计时双倍扣除。

（5）对放线验线、关键工序、主要原材料，甲方有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则甲方承担相应费用；如不合格则乙方承担相应费用及造成的一切损失。

（6)如乙方未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待乙方整改完毕并报经甲方验收同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

(7)如乙方拒绝执行甲方的合理指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对乙方处以1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由乙方支付；若乙方拒绝支付，则甲方有权从乙方工程款中扣除。

(8)乙方应优先支付工人劳动报酬；乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，甲方有权在竣工审计时按每次5万元处罚。

(9)建造师不得更换；确有特殊情况需更换，须经甲方批准同意,且乙方缴纳0.5万元/人·次的违约金后方可更换，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

(10)乙方建造师必须参加例会、专题会议和甲方组织召开的需乙方参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则甲方将处500元/次罚款。

(11)在下列情况下，经监管人员提出，甲方同意，乙方项目机构中不称职的管理人员，必须在24小时内离开工程现场，否则甲方将处1000元/人次的罚款；同时，乙方应在3日内向甲方报送合格的管理人员代替离开的人员。

A、甲方有充分证据确认无法胜任工作的；

B、不积极配合监理及甲方正常工作的；

C、违反甲方现场管理规定的；

D、无证上岗的（按规定必须持证上岗的）。

(12)甲方按照乙方投标文件中的施工组织设计进行审定，在计算开工之日期前乙方必须按照项目既定目标，依据投标时的施工组织设计及工期形象进度和工期进度横道图，修订项目施工时的施工组织设计及工期计划和安全保证措施以及安全文明工地措施计划、环境保护措施计划等报甲方签批，届时，将按照甲方审批的各项计划等检查验收，施工单位未有报送经甲方签批的合格的施工组织设计及各类计划，将视为不服从甲方管理，按照本合同补充条款第7条执行。

乙方不按时送审符合要求的施工组织设计，造成甲方无法判断工程施工顺利与否，责任由乙方承担。甲方对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属乙方自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由乙方自行承担。

(13)施工期间，乙方不得辱骂、殴打、威胁甲方、监理人及跟踪审计人员，如若发生将处罚乙方1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至乙方公司法人向甲方书面保证此类事件不再发生。

(14)乙方在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非甲方原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，甲方概不负责，由乙方自行解决。

(15)乙方负责甲方所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件，收取分包人的配合、管理费，否则甲方将相应扣减乙方的配合、管理费；

A、乙方负责协调脚手架和垂直运输设施的使用，不得刁难、为难分包人；

B、乙方负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源及生活、办公用房，协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排。

C、达到工程相关规定的安全措施审批要求的（例如脚手架搭拆），乙方应报有关部门批准。

(16)保修期按工程竣工验收合格后资料、手续齐备，正式移交甲方之日起计算。

(17)保修期内，因乙方原因发生工程质量问题需要维修，乙方须在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并于到场后二日内进行维修；如经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或乙方未按要求维修，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从乙方保修金中双倍扣除，超支部分由乙方承担。

(18)保修期内因乙方原因造成的工程质量问题给业主及第三方造成损失的，由乙方承担。

(19)监理人及甲方有权对乙方的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，乙方接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，甲方将按照现场管理规定进行处罚。

(20)本合同履行期间，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与甲方无关。

(21)本工程施工前期，务必配合甲方有关部门，针对现有物品盘点，进行物品交接。若后期物品因前期交接不清，造成的一切损失，由乙方自行承担。

(22)竣工验收时，卫生清理不符合要求的，罚款2000元。整改后还未达到验收标准的，罚款5000元，每拖延一天罚款5000元。

(23)乙方必须严格执行甲方各类各项规章管理制度。

(24)承包单位必须做好安全文明施工，并做好相关台账。无台账或者安全文明施工没有按照政府相关规定执行的将扣除其安全文明施工费用。

(25)校内不提供施工人员的住宿场所，且施工现场严禁生火做饭；如发现一次罚款1000元。

(26)严禁任何垃圾抛洒，所有垃圾应按照安全文明方式进行处理，否则，每发现一次罚款500元；

(27)工地应做好围挡，围挡要规范、美观，否则将扣除安全文明相关费用；

(28)施工现场务必要求所有人员佩戴安全帽，违者按照一人一次200元罚款；

(29)乙方务必注重原设备设施的成品保护，做好防护措施，如因为施工损坏必须恢复原状且工期不计入。

(30)所有未尽事项执行通用条款及招标文件。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

住所：　　　　　　　　　　　         　住所：

法定代表人：　　　　　　　　         　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　         委托代表人：

电话：　　　　　　　　　　　　         电话：

传真：　　　　　　　　　　　　         传真：

开户银行：　　　　　　　　　　         开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　         　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　          　邮政编码：

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判承包人请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

承包人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

承包人地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 承包人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 承包人获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判承包人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务………………………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 质保期满后维保服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 工程量清单与计价表……………………………………………………（页码）

- 施工方案及进度计划……………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 工程价款\施工工期 | 工程价款 （大写）： 元 (小写)： 元 施工工期：签订合同后 日内施工完成并验收合格 付款方式响应情况： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    承包人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 装饰 |  |  |  |  |
| 2 | 电气安装 |  |  |  |  |
| 汇总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：         承包人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）       元（￥     元）；

3.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

4.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6.我方同意谈判承包人须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

7.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

8.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

9.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

承包人（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

承包人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

承包人：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （承包人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

承包人：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）