- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：电梯定点维修服务采购

- 项目编号：XZCIT2020FW012

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2020年9月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：电梯定点维修服务采购 项目标段及编号：XZCIT2020FW012 项目预算：￥9.5万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2020年9月30日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需携带的原件： 1．法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明； 2．本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 3. 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4.具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（具有电梯安装、维修的B级及以上资质）； 5. 法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 6. 授权代表人身份证原件。 （以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2020年10月19日北京时间上午09:00 谈判响应文件接收截止时间：2020年10月19日北京时间上午09:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2020年10月19日北京时间上午09:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

四、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

五、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

六、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

七、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

八、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

九、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十一、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、采购清单及技术参数

1.项目名称：电梯定点维修保养服务采购

2.服务数量、位置、型号等详细内容：

九里校区电梯定点维修保养服务

| 名称 | 电梯位置 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 层/站/门 | 载重量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 院图书馆 | 上海三菱 | HOPE-II | 1 | 4/4/4 | 1350KG | 2008年 |
| 杂货梯 | 院图书馆 | 杭州霍普曼 | HDSN-HG | 2 | 4/4/4 | 200KG | 2008年 |
| 客梯 | 院行政楼 | 广州日立 | GVF-II1000-CO60 | 1 | 4/4/4 | 1000KG | 2008年 |
| 客梯 | 主教学楼 | 上海三菱 | LEHY-II-S2 | 4 | 12/12/12 | 1350KG | 2013年 |
| 消防电梯 | 主教学楼 | 上海三菱 | LEHY-II | 2 | 13/13/13 | 1050KG | 2013年 |
| 杂货梯 | 二食堂 | 江苏天利 | TWJ300/0.4-AS | 1 | 3/3/3 | 300KG | 2018年 |

3.维护保养范围

采取“大包方式”，负责电梯的日常保养及应急故障修理，电梯正常使用和修理所需零件、材料费用、年检测费等一切费用。人为造成的损坏和其他非正常情况（如火灾、水灾、地震等）由甲方负责。

二、服务要求

1.服务时间:服务期限为三年（2020年10月-2023年10月），合同一年期满后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，校方有权终止服务合同。

2.保养人员每月两次定期对我院上述电梯进行保养。做好每台电梯保养记录，建档备查。保养的范围、内容按照电梯保养规范的规定执行。包含但不限于：

（1）曳引机、电动机检查、清洁、润滑；

（2）控制柜各元件检查、清洁；

（3）限速器灵活可靠性检查、清洁、润滑；

（4）抱闸检查、润滑、调整；

（5）开门机系统检查、调整、清洁、润滑；

（6）轿厢内各按钮、指层信号检查；

（7）平层精度检查，光电保护装置检查、调整；

（8）照明通风系统检查；

（9）轿顶检修箱检查，轿底、承重装置检查；

（10）厅门门锁、强迫关门装置检查调整，厅外召唤及显示系统检查，厅门各部间隙尺寸检查、调整；

（11）上下极限、限位开关终端换速动作可靠性检查；

（12）地坑各安全开关检查；

（13）限速器、涨绳装置检查、清洁、调整；

（14）导靴检查、导轨清洁、润滑，补偿链装置检查；

（15）液压缓冲器油位、开关检查。

3.发生故障时，维保单位应在接到通知后一小时内派员到达现场进行处理并且提供24小时上门维修服务（如发生电梯困人事故，维保单位应在接到电话后立即赶赴现场并及时有效的解决问题）。现场维修完成时间：小修30分钟内，中修3小时内，大修小于24小时，如有待件48小时内完成。维保单位对质保内的电梯接到报修后联系原供应商或电梯品牌驻徐维修单位，并保证维修人员及时到位，确保电梯正常运行，让校方满意。

4.维保单位服务人员应服务热情，遵守规定，服从管理。双休日、节假日内正常工作。

5.维保单位必须保证所换的零部件为原厂原装正品，严禁使用假冒伪劣产品，更换零部件时必须经校方确认并认可。

6.维保单位在维保过程中必须如实向我院反映电梯各项情况。

7.成交供应商在和原维保公司交接的过程中需严格检查设施设备，如发现需要维修和更换的零部件，由原维保公司进行维修，如因交接检查不仔细造成的任何后续纠纷，由成交供应商全权负责解决。

电梯维修保养工作质量考核标准

| 检查人： 日期： 审核人： 日期： 标 准 内 容 | 评分方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。 | 一项不符合扣3-5分 |  |
| 2、轿内照明、风扇应良好；轿顶内卫生应干净无污迹或虫尸。 |  |  |
| 3、安全触板动作应有效。 |  |  |
| 4、轿厢连接到院监控室的线路应保持畅通良好。 |  |  |
| 5、维保人员的基本要求：应着工作制服；干净整洁；佩戴工作牌；工作认真负责；具备专业技能。 |  |  |
| 6、机房卫生应干净整洁，工具摆放整齐 |  |  |
| 7、维保人员需遵循学院的相关章程，不得影响正常教学工作的进行；维保结束后必须做好现场的清理工作；恢复电源；关好（锁好）机房门；撤除警示牌；通知用户电梯已恢复正常使用。 |  |  |
| 7、轿厢内张贴的维修应急电话应24小时有人接听，且电话畅通无阻，如遇占线，占线时间不应超过三分钟。 | 拨打两次接听扣5分，如遇两次以上（不含两次）拨打电话无人接听或占线时间超过三分钟则为10分 |  |
| 8、故障处理： （1）故障处理及时，从报修到维修人员，到达现场一般不超过1小时，电梯困人时，应在30分钟之内抵达现场； （2）一般故障修复不超过1小时； （3）现场作业人员不得少于2人，且在工作期间不得随意离岗、脱岗。 | 一项不符合扣10分；因易损件未及时更换导致电梯出现故障，扣20分 |  |
| 9、若电梯故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障电梯型号档次的备用电梯供甲方使用，直至电梯修复。 | 如未提供则扣20分 |  |
| 10、每月两次电梯保养和检查，需做好工作记录与设备档案记录，维保过程按要求详细记录。 | 记录不详实扣10分 未记录则扣20分 |  |
| 11、安全情况： 电梯实施维保时基站、最高层、机房、重要楼面必须挂有"例行保养、停止使用"的安全警示牌；通知用户方电梯负责人暂停使用；期间若有无关人员擅自进入维保区域必须阻止。 | 一项不符合扣3-5分 |  |

注：

每半年对服务进行考核汇总，考核成绩80分为合格线，80-90分为良好，90分以上为优秀。考核低于90分（不包括90分），低于90分的每分按50元扣罚。年度考核不合格予以解除合同。

三、付款方式：

签定合同后，自服务开始之日起，每满半年经校方考核合格并无怠于服务及其他违约行为（根据考核情况，如有处罚，在支付服务款时应将处罚款按实扣除）后，于20个工作日内凭借服务方出具的正规发票支付本年度服务总金额的50%。

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间：2020年 月 日 |  |

- 电梯名称及数量

乙方根据甲方需求提供九里校区电梯定点维修保养服务，规格及数量等详见附表。

第二条  价款

1.合同项下服务总款为（人民币）大写：________       （小写：          元/年）。

2.维保期限：甲方委托乙方进行电梯维保服务的总期限为三年，时间为2020年  月   日—2023年   月   日，合同一年期满后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，校方有权终止服务合同。

若乙方在管理期限内无法达到本合同规定的电梯维保标准或发生重大服务质量问题，甲方则视乙方没有能力承担该维保服务，有权随时解除合同，并重新选聘电梯公司进行维保服务。

3.考核标准：每半年对服务进行考核汇总（详见附表电梯维修保养工作质量考核标准），考核成绩80分为合格线，80-90分为良好，90分以上为优秀。考核低于90分（不包括90分），低于90分的每分按50元扣罚。

4.本服务合同为电梯的日常保养及应急故障修理，费用包含电梯维修保养所需零件费用、材料费用、年检测费用等保证电梯正常使用完成本项服务的一切费用，总价款为含税价。

5.本合同共维护电梯11台，分别为客梯6台、杂货梯3台、消防电梯2台。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方提供的招标文件、乙方提供的投标文件（报价单）；

2.技术规格响应表；

3.服务承诺；（见附件）

4.甲乙双方商定的其它文件。

第四条  质量保证

1．乙方对所有电梯每月不少于2次的预防性维护保养并提供24小时不间断抢修服务（节假日不休）；保养人员做好每台电梯保养记录，建档备查。保养范围、内容按照电梯保养规范的规定执行。主要内容有：

（1）曳引机、电动机检查、清洁、润滑；

（2）控制柜各元件检查、清洁；

（3）限速器灵活可靠性检查、清洁、润滑；

（4）抱闸检查、润滑、调整；

（5）开门机系统检查、调整、清洁、润滑；

（6）轿厢内各按钮、指层信号检查；

（7）平层精度检查，光电保护装置检查、调整；

（8）照明通风系统检查；

（9）轿顶检修箱检查，轿底、承重装置检查；

（10）厅门门锁、强迫关门装置检查调整，厅外召唤及显示系统检查，厅门各部间隙尺寸检查、调整；

（11）上下极限、限位开关终端换速动作可靠性检查；

（12）地坑各安全开关检查；

（13）限速器、涨绳装置检查、清洁、调整；

（14）导靴检查、导轨清洁、润滑，补偿链装置检查；

（15）液压缓冲器油位、开关检查。

2.乙方负责电梯的日常保养及应急故障修理，修理所需零件、材料费用、年检测费等一切费用，保证电梯正常运行。维保人员在维保过程中必须如实向甲方反应电梯情况。

3.乙方更换的配件为原厂正品，质保时间按厂家规定执行。并根据甲方要求可提供配件定制服务，包括远程及上门服务，若产品出现质量问题，上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后立即响应，1小时内到现场，小修30分钟内，中修3小时内，大修小于24小时，如有待件48小时内完成，应甲方要求可提供周转机使用。

4.乙方应配合甲方完成政府相关部门的各项检查，并确保达标。

第五条  支付方式

签定合同后，自服务开始之日起，每满半年经甲方考核合格并无怠于服务及其他违约行为（根据考核情况，如有处罚，在支付服务款时应将处罚款按实扣除）后，于20个工作日内凭借乙方出具的正规发票支付本年度服务总金额的50%。

第六条  违约责任

- 维修时间违约：乙方不能按上述服务时间要求，每晚一次一小时以内的，扣罚总

维修费的0.5%；一小时以上的扣罚总维修费的1%；如果造成严重后果的，则追究相关责任。

- 在维修过程中，所更换的零部件出现假冒伪劣产品的，出现一次，根据情况扣罚

总维修费的5%-10%；如果造成严重后果的，则追究相关责任，造成的一切损失均由乙方承担，并作为合同是否续签的重要依据。

- 乙方在服务期间不服从甲方管理，造成一定影响的，酌情给予处理，造成严重影

响的甲方可终止合同。

第七条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第八条  争议的解决

1.因电梯的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对电梯质量进行鉴定，电梯符合标准的，鉴定费由甲方承担；电梯不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商的方式解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第九条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照谈判文件要求和谈判响应文件承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十条  合同生效及其他

本合同共   页，合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

附件1：电梯维护清单

附件2：服务承诺

附件3：电梯维修保养工作质量考核标准

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

- 服务保障及偏离表………………………………………………………（页码）

- 详细的服务方案…………………………………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

- 其它资料…………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务总报价 （人民币：元/年） | 总报价 （大写）： 元/年 (小写)： 元/年 付款方式响应情况： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

九里校区电梯定点维修保养服务

| 名称 | 电梯 位置 | 名称 | 型号 | 数量 | 层/站/门 | 载重量 | 年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 院图 书馆 | 上海三菱 | HOPE-II | 1 | 4/4/4 | 1350KG |  |
| 杂货梯 | 院图 书馆 | 杭州霍普曼 | HDSN-HG | 2 | 4/4/4 | 200KG |  |
| 客梯 | 院行 政楼 | 广州日立 | GVF-II-1000-C060 | 1 | 4/4/4 | 1000KG |  |
| 客梯 | 主教 学楼 | 上海三菱 | LEHY-II-S2 | 4 | 12/12/12 | 1350KG |  |
| 消防 电梯 | 主教 学楼 | 上海三菱 | LEHY-II | 2 | 13/13/13 | 1050KG |  |
| 杂货梯 | 二食堂 | 江苏天利 | TWJ300/0.4-AS | 1 | 3/3/3 | 300KG |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：                   供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

（三）投标人介绍

- 经营的历史、经验

- 投标人2018年以来的同类项目业绩

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施 时间 | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:合同复印件按顺序装订在投标书中。

- 拥有的技术力量

- 投标人获得的各种认证证书（复印件）

- 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的重合同守信用证书等）。

- 其他。

二、服务部分

（一）服务偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项服务要求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 服务偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标文件提出的要求 | 投标的要求 | 材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |

注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏离”指低于招标文件的要求。

2、 在投标文件“服务偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的服务要求。

3、 投标人必须如实填写服务偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚。

法定代表人或其委托代理人签字：                          投标人：盖章

年   月    日

三、资格证明文件及其他重要文件

注意：所有复印件必须盖鲜章。