竞争性磋商文件

项目编号：XZCIT2020FW013

（供应商）：

徐州工业职业技术学院供暖运行服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州工业职业技术学院

二、项目名称：供暖运行服务采购

三、项目编号：XZCIT2020FW013

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：XZCIT2020FW013）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州工业职业技术学院无承诺表示时视为未成交，徐州工业职业技术学院认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 履约保证金

十一、履约保证金

本项目无履约保证金。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件时间：2020年11月9日14:30-15:00。

2、提交首次响应文件地点：徐州工业职业技术学院行政楼215室

3、首次响应文件提交的截止时间：2020年11月9日15:00，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

4、首次响应文件开启时间：2020年11月9日15:00。

5、首次响应文件开启地点：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。 在“首次响应文件提交的截止时间”后送达的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

十三、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。

3、首次响应文件一式三份，正本一份，副本二份，需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。

4、响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定采购合同后，由本单位提供给采购人。

5、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第二部分  响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）投标人合法有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需提供2名作业人员有效的固定式压力容器操作上岗证）；

（3）财务状况报告，至少提供：

① 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内的任何一日资产负债表复印件1份；

② 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月利润表月报表复印件1份；

（4）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、服务方案（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

第四章 磋商相关说明

十四、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在徐州工业职业技术学院招投标网站（http://zbb.xzcit.cn/）发布公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购人已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

质疑接收人：蒋老师   联系电话：0516-85782688

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

第八章 附件

二十四、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项报价表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

1、评分细则

评分细则

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 价格(30分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分= (磋商基准价/最后磋商报价)×30分 得分四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 运行服务方案（60分） | 根据投标文件相应内容，主要从方案的合理性、可执行性、严密性等对以下供暖运行服务方案内容进行评审。 1、人员情况（人员人数、年龄、人员分布情况等）（0-10分）； 2、维修方案（人员上岗资质、人员数量、时间安排、维修基本方案等。）（0-10分）； 3、服务方案（各楼宇运行服务人员服务范围、服务职责及时间的衔接；）（方案设计优秀得15-20分，较好得8-14分，一般得0-7分）； 4、服务单位管理规章制度及奖惩措施（0-5分）； 5、应急事件的处置预案（0-10分）； 6、服务承诺（0-5分）。 注：供暖运行服务方案中用工方面要求必须符合国家劳动法的有关规定；未提供方案本项不得分。 |
| 业务业绩(10分) | 根据2018年1月份以来同类项目服务协议或合同评分： 每提供一份有效协议得1分 （以投标文件中的协议或合同复印件为依据，同时，投标方提供协议或合同原件在评标现场进行审核，两者缺一不可，否则视为无效，不得分。） |

说明:

采用综合评分法，不保证最低价成交，综合评分最高者为成交供应商。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概况、采购清单及技术需求：

项目名称：供暖运行服务，项目编号：XZCIT2020FW013，项目预算：12万元/年。

学校现采用市政集中供暖，蒸汽管道由学院东北角入户，并安装热计量设备设施后，沿北院墙内侧敷设进入热交换站，管径为DN 300。热交换站内共有汽-水换热器2台，分汽缸1台；学校所有建筑设施共有31处热力进户，采暖面积约20余万平米，分布如下：

| 序号 | 建筑名称 | 入户管径 | 数量：处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A01行政楼 | DN100 | 1 |
| 2 | B01教学楼 | DN100 | 1 |
| 3 | B02教学楼 | DN65 | 1 |
| 4 | B03教学楼 | DN65 | 1 |
| 5 | B04材料学院 | DN65 | 1 |
| 6 | B05材料学院 | DN65 | 1 |
| 7 | B06汽车实训中心 | DN65 | 1 |
| 8 | B07化工学院 | DN100 | 1 |
| 9 | B08化工学院 | DN100 | 1 |
| 10 | B09体育馆 | DN100 | 1 |
| 11 | B10图书馆 | DN100 | 1 |
| 12 | B11学术报告厅 | DN65 | 1 |
| 13 | B16机电学院 | DN100 | 1 |
| 14 | B17机电学院 | DN100 | 1 |
| 15 | B18综合楼 | DN100 | 2 |
| 16 | B19重大设备基地 | DN80 | 1 |
| 17 | C01学生宿舍 | DN65 | 1 |
| 18 | C02学生宿舍 | DN65 | 1 |
| 19 | C03学生宿舍 | DN65 | 1 |
| 20 | C04学生宿舍 | DN65 | 1 |
| 21 | C05学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 22 | C06学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 23 | C07学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 24 | C08学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 25 | C09学生宿舍 | DN100 | 1 |
| 26 | C10学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 27 | C11学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 28 | C12学生宿舍 | DN80 | 1 |
| 29 | 二期食堂浴室 | DN80 | 1 |
| 30 | 第三食堂 | DN80 | 1 |
| 合计 | 共计31处用户，采暖面积约20余万平米。 |  |  |

服务工期：按照徐州市市政部门每年规定的供暖周期执行（原则上为每年11月中旬至次年3月上旬），另考虑到学校寒假放假，供暖前后养护期等因素，有可能提前或延期停供暖，成交供应商须严格按照学校的要求执行。

作业人员人数及资格要求：项目服务人数由供应商根据服务方案填报，至少2名作业人员持有有效的固定式压力容器操作上岗证。

二、项目服务要求

1.服务期限：供暖运行服务期限为三年（时间为2020年11月—2023年11月），合同一年期满后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，校方有权终止服务合同。

2.本次供暖运行服务费用为年度费用，本费用包括：人员工资、劳动工具（包括但不限于管钳子、活板子、手板牙、角磨机、熔接机等）、利润、管理费用、税金、节日福利补助、社会保障和保险及相关警示标牌、高危作业防护用品等相关所有费用。

3.本次供暖服务除运行费用按照成交价格结算，对暖气管道抢修和维修以及给排水的抢修和维修套用最新修缮定额或相关适用定额，抢修和维修所涉及的材料按照甲方认质认价执行。

三、服务质量考核管理办法

（一）供暖服务标准

1、供暖运行服务期限为徐州市市政部门每年规定的供暖日期，学校根据实际的天气情况，在校师生人数变化，有可能提前或延期停供暖，或对某区域随时停/供暖，中标方须严格按照学校的要求执行。

2、实24小时两班制服务，保证上岗操作人员不低于2名且持有效的特种设备操作证上岗，并及时填写热交换站设备运行及能耗记录表。另须提供专职技术维护人员负责服务范围内、各栋楼宇内外的供暖设施的故障处理，保证服务质量。

3、负责正常供热前期服务范围内供热设施的检查、试运、维护维修工作。

4、负责正常供热期间服务范围内的供热管网、室内散热器及其附属设备的巡查维护，保证设备的正常连续运行。

5、严格遵守学校及后勤中心热交换站安全运行操作规程、值班员岗位职责及交接班等相关规章制度。

6、负责系统设备现状及运行实际情况，通过精心操作、利用良好的技术经验，合理规划运行方案及设备改造等措施节能降耗。

7、在接到报修通知后，应立即响应，30分钟内必须赶到现场，进行应急处理。

8、保证供暖效果，在热力公司供用汽压力正常情况下，确保用户室内温度不能低于18摄氏度。

9、供暖周期内，学校对师生供暖问卷调查满意率达到95%以上。

（二）供暖考核条款

1、节汽要求及奖励标准（奖励金额不在预算总价内，根据考核结果另行预结算）

在提供供暖服务期间做到节能减排、节约经费，以2016年度供暖的用汽量为基准数据进行对比，并结合本年度寒冷情况进行综合衡量【备注：2016年度我校供暖共计67天、供汽10731.7立方、蒸汽费用220万元】，在供暖天数、面积、质量不低于2016年的前提下，按照节约额的5%-10%给予奖励。节约20万（含）以下，按照节约额的5%奖励；节约20-40万按照节约额的8%奖励；节约40万（不含）以上按照节约额的10%予以奖励。

2、供暖期间造成供暖质量不达标、服务不及时等被师生投诉的（不可抗拒原因除外），经查实每次罚款500元。

3、甲、乙双方发现供暖设备、管道及其附属设施等故障应及时通知对方，乙方必须及时组织抢修；对供暖维护、抢修不及时，自接到通知20分钟之内未到位的，每次罚款500元；拖延超过2小时仍未到位的，罚款1000元；对乙方拒不履行维护和抢修责任的，甲方将视情节轻重按合同总价的5%-20%予以处罚，并有权终止合同。

4、供暖周期内，学院或后勤中心供暖问卷调查不满意率以5%（含）为基数，每超出一个百分点，处罚200元。

5、服务期内被处罚2次或以上的，或罚金总额超过1000元（含）的，视为本年度供暖运行服务考核不合格，不享有本供暖考核条款第1条所规定的权利。

6、其它未尽事宜按照徐州工业职业技术学院有关管理规定处理。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 供暖运行服务 | 详见磋商文件 |  |
| 报价（大写） |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》；
3、所报价格为采购种类中各项的单价，可分别填写。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

5、合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： 签订时间： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |

根据《中华人民共和国合同法》、《徐州市供热管理条例》等相关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将所属的徐州工业职业技术学院九里校区内的供暖运行服务工作委托乙方进行运行、管理、维护，为了明确双方的权利与责任，特订立如下条款：

第一条  项目名称：徐州工业职业技术学院供暖运行外包服务

第二条  乙方服务范围：

1、校区内A01、B01、B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B16、B17、B18、B19等教学楼，体育馆、图书馆、报告厅、食堂、浴室及C01—C12学生宿舍等楼宇的供暖设备、设施，供暖面积共约200000平方米。

2、主换热站至行政楼、教学楼、图书馆、报告厅、食堂、浴室及学生宿舍C01-C12楼的供暖管线及附属设备的巡查、维护及维修。

3、参与热力管网的抢修维修及校区给排水管网的抢修和修缮。

第三条  乙方服务事项：

- 负责正常供暖前期，上述服务范围内供暖设备设施的检查、试运、维修工作。

- 负责正常供暖期间上述服务范围内的供暖管网及其附属设备的巡视检查、维护保养、正常检修及应急抢修工作，消除故障，保证设备的正常连续运行。

- 负责建立健全相应管理规章制度和设备操作规程并遵守。

- 负责系统设备现状及运行实际情况，通过精心操作、利用良好的技术经验，合理规划运行方案及设备改造等措施节能降耗。

- 在接到报修通知后，应立即响应，20分钟内必须赶到现场，进行应急处理。

第四条  甲方的权利与义务：

1、甲方按照国家及相关行业标准监督、检查乙方服务工作质量，发现问题甲方有权提出书面或口头通知，责令乙方及时改进工作。

2、甲方有权根据自身需要安排供暖期限，但应提前通知乙方进行相应准备。

3、甲方负责日常维护维修所需的截止阀、闸阀、调节阀、排气阀、浮球阀、铁抱箍、岩棉管、管材以及大宗物料费用及设备检修、更换费用，甲方认为可以认质认价的材料，乙方可以按照甲方认价确定单进行购置。

4、为保证正常供暖，热交换站设立24小时值班制度，甲方为乙方提供值班休息的条件。

5、甲方负责与热力公司协商供用汽时间及其它相关事宜，并确保及时支付蒸汽费用。

6、甲方按照合同约定支付乙方服务费等相关费用。

第五条  乙方的权利与义务：

1、乙方在受委托运行管理期间，严格按照《徐州市供热管理条例》等相关文件的规定，履行供热单位的责任和义务。

2、乙方自主进行管理、维修、技术、操作人员的选聘工作，相关人员上岗操作前必须具备相应的上岗资格证书。

3、乙方应提供足够的人员用于暖气运行期间的维护、抢修，其中操作人员不低于4名，另须提供专职技术维护人员负责服务范围内、各栋楼宇内外的供暖设施的故障处理，保证服务质量。

4、乙方要按照相关法律法规要求给相关人员缴纳相应的社会保险，所聘人员工资、社保等由乙方自行负责，发生意外及劳动纠纷等与甲方无关。

5、在供暖期间，若发生大的故障或事故，乙方应立即通知甲方。甲乙双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行。如因乙方原因造成大的故障或事故，费用全部由乙方承担。

6、乙方在合同期内，应保证供暖效果，在热力公司供用汽压力正常的情况下，室内温度不得低于18摄氏度。

7、乙方应通过加强运行管理及技术改造等措施节能降耗。

8、在冬季供暖设施停用期间，乙方应按照操作规范，对供暖管网进行排水处理，防止因极寒天气冻坏供暖管网。

9、供暖管网及附属主要设施维修前应及时告知甲方，经甲方批准后方可实施，如未经甲方同意，乙方擅自施工，产生的一切费用由乙方自行承担。如因乙方原因造成的维修，甲方不承担此费用。

10、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。

第六条  费用结算：

1、压力容器、安全阀、流量传感器、压力变送器、流量积算仪等设备设施的校验费用由甲方负责，以上设备设施的拆装由乙方负责。

2、供暖运行维护管理期间产生的截止阀、闸阀、调节阀、排气阀、浮球阀、铁抱箍、岩棉管、管材以及大宗物料费用由甲方负责，甲方认为可以认质认价的材料，乙方可以按照甲方认价确定单进行购置。

3、本项目的服务款在当年度供暖季学校放寒假后一周内甲方根据乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）付至合同总价款的50%，剩余50%服务费于当年度供暖结束后一个月内支付给乙方。

4、本次供暖服务除运行费用按照中标价格结算，对暖气管道抢修和维修以及给排水的抢修和维修套用最新修缮定额或相关适用定额，抢修和维修所涉及的材料按照甲方认质认价执行。

第七条  供暖考核条款：

1、节汽要求及奖励标准

在提供供暖服务期间做到节能减排、节约经费，以2016年度冬季供暖的用汽量为基准数据进行对比，并结合当年度冬季寒冷情况进行综合衡量【备注：2016年度我校供暖共计67天、供汽10731.7立方、蒸汽费用220万元】，在供暖天数、供暖面积、供暖质量不低于2016年度的前提下，按照节约额的5%-10%给予奖励。节约20万（含）以下，按照节约额的5%奖励；节约20—40万（含）按照节约额的8%奖励；节约40万（不含）以上按照节约额的10%奖励。

2、供暖期间造成供暖质量不达标、服务不及时等被师生投诉的（不可抗拒原因除外），经查实每次罚款500元。

3、甲、乙双方发现供暖设备、管道及其附属设施等故障应及时相互通知，乙方必须及时组织抢修；对供暖维护、抢修不及时，自接到通知20分钟之内未到位的，每次罚款500元；拖延超过2小时仍未到位的，罚款1000元；对乙方拒绝履行维护和抢修责任的，甲方将按照合同总价的5%-20%予以处罚，并有权终止合同，甲方将不付任何费用给乙方。

4、供暖周期内，学院或后勤中心供暖问卷调查不满意率以5%（含）为基数，每超出一个百分点，处罚200元。

5、服务期内被处罚2次或以上的，或罚金总额超过1000元（含）的，视为本年度供暖运行服务考核不合格，不享有本供暖考核条款第1条所规定的权利。

6、其它未尽事宜，按照徐州工业职业技术学院有关规定处理。

第八条  服务期限：

本合同有效期为：2020年  月  日至  年  月  日。合同一年期满后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，校方有权终止服务合同。

第九条  其它约定：

1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或解除。若本合同需要变更或解除时，经双方协商一致，达成新的书面补充协议，补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。

2、履行协议期间，因外部其它因素影响导致合同无法履行时，经双方协商可变更或解除合同。

3、乙方工作人员在我校工作期间因人为原因损坏甲方设备，应修复至正常使用，产生的一切费用全部由乙方承担。

4、本合同一式    份，甲方执    份、乙方执    份，均具有同等法律效力。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

6、承诺书

徐州工业职业技术学院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与            采购项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                        采购项目（项目编号：    ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：