竞争性磋商文件

项目编号：XZCIT2021FW010

（供应商）：

徐州工业职业技术学院空调维护维修服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州工业职业技术学院

二、项目名称：空调维护维修服务采购

三、项目编号：XZCIT2021FW010

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：XZCIT2021FW010）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州工业职业技术学院无承诺表示时视为未成交，徐州工业职业技术学院认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 服务保证金

十一、服务保证金

成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳人民币5000元服务保证金。服务保证金在合同中约定的服务期满后按考核情况，一次性无息退还。

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

户 名：徐州工业职业技术学院

账 号：32001718936052505112

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件时间：2021年7月26日14:30-15:00。

2、提交首次响应文件地点：徐州工业职业技术学院行政楼215室

3、首次响应文件提交的截止时间：2021年7月26日15:00，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

4、首次响应文件开启时间：2021年7月26日15:00。

5、首次响应文件开启地点：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。 在“首次响应文件提交的截止时间”后送达的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

十三、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。

3、首次响应文件一式三份，正本一份，副本二份，需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。

4、响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定采购合同后，由本单位提供给采购人。

5、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第二部分  响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）投标人合法有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（4）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、服务方案（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

第四章 磋商相关说明

十四、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在徐州工业职业技术学院招投标网站（http://zbb.xzcit.cn/）发布公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购人已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

质疑接收人：李老师   联系电话：0516-85782688

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

第八章 附件

二十四、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项报价表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

1、评分细则

评分细则

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | - 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 2.得分四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 2 | 合同执行能力 | 5 | 具有有效期内的制冷空调设备维修安装企业资质等级D类资质得3分，否则得0分。 具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多2分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 10 | 审查供应商投标截止时间前三年内（2019年1月1日以后签订的）做过的同类项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最多得10分。（投标文件中必须提供合同复印件，评标现场提供原件，两者缺一不可，否则不得分。） |
| 4 | 服务方案 | 40 | - 服务方案完整、详细，对需求理解深刻有针对性的得19-30分； - 服务方案基本完整，对需求的把握到位，针对性一般得8-18分； - 服务方案一般，对需求把握基本到位，针对性差得0-7分。 - 根据压缩机及移机时需要的铜管等报价情况酌情给分10分。 |
| 5 | 人员配置 | 10 | 到我校服务的配置人员2人以上（含2人）具有制冷与空调作业操作证，得10分。每少一人扣5分，扣完为止。（投标文件中必须提供证书复印件，评标现场提供原件，两者缺一不可，否则不得分。） |
| 6 | 应急预案 | 5 | 特殊时期服务的人员配备、快速反应以及故障维修的承诺完整、详细有针对性得3-5分；一般得0-2分。 |

说明:

采用综合评分法，不保证最低价成交，综合评分最高者为成交供应商。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概况、采购清单及技术需求：

项目名称：空调维护维修服务，项目编号：XZCIT2021FW010，项目预算：6.3万元/年。全院空调（学生宿舍空调除外）维护维修约700台。

| 服务项目 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、空调精洗 | 每年完成总量的三分之一 | 所有空调（约700台，其中风管机约70台） |
| 2、普通清洗 | 清洗过滤网，外壳等；每年夏季清洗一次（已精洗的不重复清洗） | 所有空调（约700台，其中风管机约70台） |
| 3、其它服务 | 1、维修：含加氟、更换零配件等（不含更换压缩机）；2、空调拆除并送到校内指定地点；3、空调移机（包括拆装），每年不超过10台次。 |  |

二、项目服务要求

1.服务地点：徐州工业职业技术学院指定地点

2.服务时间:服务期限为自签订合同之日起至2024年9月1日止（考核合格后自动执行下一年服务，如考核不合格合同自动终止）。

3.成交供应商更换的零配件应保证是全新、未使用过的合格正品，成交供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。成交供应商保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

4.接到用户报修电话，成交供应商维保人员必须在 4 小时内赶到现场并解决问题。

5.成交供应商必须做到在服务期内节假日正常服务。

6.成交供应商服务人员均应持证上岗，并向校方出示相关证书原件。

三、服务质量考核管理办法

空调设备设施维保工作考核表                                                  年    月

| 序号 | 考核项目 | 考 核 具 体 内 容 | 分值 | 考核 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 工作 计划 性（10分） | 1. 乙方必须在每年末提交下一年度维保计划。如未及时提交，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单,如内容不全,每项扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3. 乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知国资处,并同时提交顺延后的维保日期,经国资处书面同意后方可变更。否则,每次扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 维保 工作 准时率、及时率（20分） | 1. 乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。如有不合格,每次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2. 如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知后,乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件.必须确保系统24小时内能恢复正常(需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)。如有不合格,每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 3 | 维保 作业（50分） | 1. 乙方的保养人员必须按计划实施保养作业,保养作业完毕必须按要求填写保养记录,记录为一式两份(乙方与国资处各一份)。同时国资处将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标,每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2. 乙方的保养人员必须按制定的计划实施保养作业,如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目,出现维保工作漏做或没做,每次每项扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3. 乙方保养人员在进入机房或其他无人值守场所作业完毕后,必须锁好门。如有疏忽每次扣2分,同时由此导致发生意外事件,全部责任由供应商承担。 | 10 |  |  |
|  |  | 4. 乙方提供的维保服务,必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保,必须达到相关技术要求正常使用、运行。因空调故障，不能制冷、制热引起用户强烈投诉，每次扣5分。由此导致发生意外事件的,全部责任由乙方承担。 | 10 |  |  |
|  |  | 5. 乙方保养人员在实施维保作业时,必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目进行维保,并确保100%无漏点，如有不合格,每次每项扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 零配 件等更 换（20分） | 1. 当空调设备设施出现故障,甲乙双方认为确需更换零配件,乙方应免费提供相应的配件负责免费安装、调试，主材按合同约定另行结算。不能及时更换的，有一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2. 如需更换压缩机或增加冷凝管等主材，乙方提供的主材件价格经甲方确认不得高于市场供应价格,不得再收取人工费用。如不能按投标价执行或高于市场价，有一次扣1分且扣除超出部分金额。 | 5 |  |  |
|  |  | 3. 乙方所提供的主材在正常使用期限内再次损坏,由乙方负责免费更换，拆下的旧件交回国资处指定地点。未及时更换或未交回旧件的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 5 | 合计 | 合计得分： 分 |  |  |  |
|  | 备注 | 总分得85分及以上为合格 |  |  |  |

审核：                   考核人：                国资处长：

日期：                   日期：                  日期：

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 空调维护维修服务项目 | 详见磋商文件 |  |
| 报价（大写） |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》；
3、所报价格为采购种类中各项的单价，可分别填写；

4、加氟数量无法准确预计，所以报价存在风险，此风险完全由投标商承担。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

压缩机、铜质管线报价表

货币单位：人民币元

| 项目 | 规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机（分型号、分品牌报价） | 120 | 个 |  |
|  | 70 | 个 |  |
|  | 50 | 个 |  |
|  | 挂机 | 个 |  |
| 铜质管线（分型号报价） | 120 | 米 |  |
|  | 70 | 米 |  |
|  | 50 | 米 |  |
|  | 挂机 | 米 |  |

报价说明：

1、本报价只作为以后增加时使用。
2、所报价格为采购种类中各项的单价，可分别填写。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

5、合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和           （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方对全校空调（学生宿舍空调除外），按下述条款签订本合同。

第一条  服务内容、范围及起止时间

1、乙方根据甲方需求提供 空调维护维修服务 ，具体服务内容见附件“服务内容”。

2、服务起止时间：自签订合同之日起至2024年9月1日止（考核合格后自动执行下一年服务，如考核不合格合同自动终止）。

第二条  价款

1.合同项下服务总价款为人民币大写：    元整/年（小写：￥元）。

2.本合同总价款包含了除更换压缩机、增加冷凝管、另行移机外的全部费用，包括但不尽于日常维护（清洗、加氟等）、维修（更换零配件等）等服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件

（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）

（3）服务承诺

（4）甲乙双方商定的其它文件

第四条  质量标准及保证

1．乙方服务应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方更换的零配件应保证是全新、未使用过的合格正品，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3.考核服务质量的标准：

| 序号 | 考核项目 | 考 核 具 体 内 容 | 分值 | 考核 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 工作 计划 性（10分） | 1. 乙方必须在每年末提交下一年度维保计划。如未及时提交，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单,如内容不全,每项扣1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 3. 乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知国资处,并同时提交顺延后的维保日期,经国资处书面同意后方可变更。否则,每次扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 维保 工作 准时率、及时率（20分） | 1. 乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。如有不合格,每次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2. 如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知后,乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件.必须确保系统24小时内能恢复正常(需要更换部件的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外)。如有不合格,每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 3 | 维保 作业（50分） | 1. 乙方的保养人员必须按计划实施保养作业,保养作业完毕必须按要求填写保养记录,记录为一式两份(乙方与国资处各一份)。同时国资处将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标,每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2. 乙方的保养人员必须按制定的计划实施保养作业,如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目,出现维保工作漏做或没做,每次每项扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3. 乙方保养人员在进入机房或其他无人值守场所作业完毕后,必须锁好门。如有疏忽每次扣2分,同时由此导致发生意外事件,全部责任由供应商承担。 | 10 |  |  |
|  |  | 4. 乙方提供的维保服务,必须参照国家规定的相关要求执行。空调设备设施通过定期的维保,必须达到相关技术要求正常使用、运行。因空调故障，不能制冷、制热引起用户强烈投诉，每次扣5分。由此导致发生意外事件的,全部责任由乙方承担。 | 10 |  |  |
|  |  | 5. 乙方保养人员在实施维保作业时,必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目进行维保,并确保100%无漏点，如有不合格,每次每项扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 零配 件等更 换（20分） | 1. 当空调设备设施出现故障,甲乙双方认为确需更换零配件,乙方应免费提供相应的配件负责免费安装、调试，主材按合同约定另行结算。不能及时更换的，有一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 2. 如需更换压缩机或增加冷凝管等主材，乙方提供的主材件价格经甲方确认不得高于市场供应价格,不得再收取人工费用。如不能按投标价执行或高于市场价，有一次扣1分且扣除超出部分金额。 | 5 |  |  |
|  |  | 3. 乙方所提供的主材在正常使用期限内再次损坏,由乙方负责免费更换，拆下的旧件交回国资处指定地点。未及时更换或未交回旧件的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 5 | 合计 | 合计得分： 分 |  |  |  |
|  | 备注 | 总分得85分及以上为合格 |  |  |  |

第五条  服务考核

按考核服务质量的标准考核合格即为通过验收。

第六条  服务标准

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的使用服务，所有费用均已包含在投标报价中，乙方免费提供的零件在服务期内损坏，应免费更换。

3.乙方所有服务人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

4.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在 4 小时内赶到现场并解决问题。

5.乙方必须做到在服务期内节假日正常服务。

第七条  货款支付

本项目无预付款，服务满一年并经考核合格，校方自收到乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内,付合同年度价款的100%。

第八条  违约责任

甲方责任

1.无正当理由不按合同决定服务的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

3.甲方配合乙方办理零配件采购过程中的免税手续。

乙方责任

1.乙方负责办理服务所需的所有手续。

2.乙方逾期服务的，每逾期一天，按服务总额的5‰承担违约责任。

3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。

4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方没有能力提供合同约定的服务；

（2）如乙方逾期服务达10天（含10天以上的）；

5.由于不可抗力原因使乙方延迟服务，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

第九条  服务保证金

1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳5000元作为服务保证金。

2.服务保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，服务保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。

第十条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1.因服务的质量问题发生争执的，由法院裁判或邀请国家认可的机构进行裁定，如果是乙方的问题，鉴定费由乙方承担，并按本合同第八条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方原因（包括但不限于违约、侵权等）引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十三条  合同生效及其他

本合同共   页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

6、承诺书

徐州工业职业技术学院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与            采购项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                        采购项目（项目编号：    ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：