- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：一期广播系统（电铃）更换采购

- 项目编号：XZCIT2021HW016

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2021年7月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：一期广播系统（电铃）更换采购 项目编号：XZCIT2021HW016 项目预算：￥10万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2021年7月23日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需携带的原件： 1．法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明； 2．本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 3. 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4. 法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 5. 授权代表人身份证原件。 （以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2021年7月29日北京时间上午9:00 谈判响应文件接收截止时间：2021年7月29日北京时间上午9:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2021年7月29日北京时间上午9:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 履约保证金：成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳成交金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货并验收合格后，一次性无息退还。 缴纳方式：银行汇票 注：请注明履约保证金、项目名称、编号及公司名称。 |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、履约保证金

成交供应商在领取成交通知书后需向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为成交价的5%，履约保证金在合同中约定的供货时间完成供货经使用方验收合格后，办理一次性无息退还。

缴纳方式：银行汇票

注：请注明履约保证金、项目名称、编号及公司名称。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

本项目采购一期广播系统（电铃）更换。详细采购清单及相关技术要求、服务要求等采购需求如下：

一、采购清单及质量要求、规格及技术指标：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络智能公共广播系统V2.0 | 1 | 套 | 1.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址.音量.任务状态，可远程调节所有终端音量； 3.配置各类终端参数：终端名称.广播权限（操作范围.优先级).对讲权限（呼叫范围.优先级).监听权限（监听范围）等； 4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 9.日志功能，每次呼叫.通话和广播操作均有记录供查询； |  |
| 2 | 解码器【机柜式单通道】 | 2 | 台 | 1.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能.支持级联功能； 2.内置1路EMC紧急优先线路输入，1路EMC紧急优先线路链接输出, 1路网络解码音频线路输出，可自定义设定本地.网络音频的优先级等级； 3.具有报警联动方式有1路短路输出和1路DC 24V电平输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源； 4.内置5W高效监听数字功放与监听喇叭； 5.内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级； 6.内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形网络连接； 7.具有LED显示屏，可显示时间.播放进度等； 8.网络实时音频传输延时小于50mS； 9.具有1路TS大二芯单插头输出或2RCA莲花头一样的输出音频接口； 10.EMC线路输入:输入灵敏度:1V，频响:100Hz-20kHz，失真度:≤0．1%，信噪比:≥75 dB； 11.网络节目源：频响:100Hz-20kHz，失真度:≤0．5%，信噪比:≥75dB； 12.电源:AC220V（±10%）/50Hz； 13.机器尺寸（mm）:（L×W×H）225×190×44； |  |
| 3 | IP网络智能广播终端软件 V3.0 | 2 | 套 | 1.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议； 2.具备接受主机广播寻呼功能； 3.可接受单次播放.顺序播放.单曲循环.随机播放.循环播放等模式； |  |
| 4 | 铝合金防水音柱40W | 14 | 只 | 1.额定功率 20W/40W 2.输入电压 70V/100V 3.灵敏度 100dB 4.频率响应 100-20KHZ 5.喇叭单元 4寸×4+1.5寸高音 6.产品规格 630*150*103mm 7.重量 4KG 8.外箱尺寸 68.5*22*16.5cm | 楼与楼室外音柱 |
| 5 | 纯后级功放500W | 2 | 台 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 3.智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作； 4.一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量； 5.5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号； 6.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 7.70V.100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 8.工作状态实时指示灯，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能； 9.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路.过载等任何恶劣环境下安全工作； 10.完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低； 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真.冲击.或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护； 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； 13.高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 14.额定功率：450W 15.输出方式：70V，100V，4-16Ω 16.输入灵敏度/阻抗：MIC1,2：5mV/600Ω,不平衡TS端子输入；AUX1,2,3：350mV/10KΩ,不平衡RCA端子输入 17.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω,不平衡TS端子输出 18.过载源电动势：MIC1,2：>12dB,不平衡TRS端子输入；AUX1,2,3：>20dB,不平衡RCA端子输入 19.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB) 20.信噪比：MIC1,2：66dB;AUX1,2,3：80dB 21.总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率 22.通道串音衰减：≤50dB 23.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 24.保护：过热,过载&短路 25.电源：AC 220V/50Hz 26.最大耗散功率：600W 27.尺寸(W×H×D)：484×88×360mm 28.重量：16Kg | 楼与楼室外纯后级功放 |
| 6 | 铝合金防水音柱240W | 5 | 只 | 1.频响范围 80Hz-16kHz 2.灵敏度(1m,1W) 94dB 3.最大声压级(1m) 116dB 4.额定功率 240W 5.尺寸(长×宽×高) 230×250×1320mm 6.重量 23kg 7.材质：铝合金 8.喇叭单元：4个8寸全频+1个高音 | 对操场室外音柱 |
| 7 | 纯后级功放1500W | 1 | 台 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 3.智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作； 4.一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量； 5.5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号； 6.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 7.70V.100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 8.工作状态实时指示灯，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能； 9.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路.过载等任何恶劣环境下安全工作； 10.完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低； 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真.冲击.或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护； 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； 13.高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 14.额定功率：1500W 15.输出方式：70V，100V，4-16Ω 16.输入灵敏度/阻抗：MIC1,2：5mV/600Ω,不平衡TS端子输入；AUX1,2,3：350mV/10KΩ,不平衡RCA端子输入 17.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω,不平衡TS端子输出 18.过载源电动势：MIC1,2：>12dB,不平衡TRS端子输入；AUX1,2,3：>20dB,不平衡RCA端子输入 19.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB) 20.信噪比：MIC1,2：66dB;AUX1,2,3：80dB 21.总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率 22.通道串音衰减：≤50dB 23.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 24.保护：过热,过载&短路 25.电源：AC 220V/50Hz 26.最大耗散功率：2000W 27.尺寸(W×H×D)：484×88×360mm 28.重量：38Kg | 对操场室外纯后级功放 |
|  | 纯后级功放800W | 1 | 台 | 1.标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2.专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； 3.智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作； 4.一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量； 5.5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号； 6.1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 7.70V.100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 8.工作状态实时指示灯，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能； 9.线路安全工作区保护，保证输出负载在短路.过载等任何恶劣环境下安全工作； 10.完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低； 11.峰值负反馈保护，当信号出现失真.冲击.或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护； 12.综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； 13.高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 14.额定功率：800W 15.输出方式：70V，100V，4-16Ω 16.输入灵敏度/阻抗：MIC1,2：5mV/600Ω,不平衡TS端子输入；AUX1,2,3：350mV/10KΩ,不平衡RCA端子输入 17.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω,不平衡TS端子输出 18.过载源电动势：MIC1,2：>12dB,不平衡TRS端子输入；AUX1,2,3：>20dB,不平衡RCA端子输入 19.频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB) 20.信噪比：MIC1,2：66dB;AUX1,2,3：80dB 21.总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3输出功率 22.通道串音衰减：≤50dB 23.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 24.保护：过热,过载&短路 25.电源：AC 220V/50Hz 26.最大耗散功率：1050W 27.尺寸(W×H×D)：484×88×360mm 28.重量：25Kg |  |
| 9 | 功放前置放大器 | 1 | 台 | 1.标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2.有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。 3.2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 4.第1个话筒(MIC 1)具有最高优先、强行切入优先功能。 5.MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 6.MIC 2、3、4、5采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入。 7.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量。 8.MIC 2、3、4、5话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。 9.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)、总音量(MAIN)独立调节。 10.具5个音频信号指示灯、1个削峰指示灯，实时显示音频信号输出情况。 11.话筒输入：15mV/600Ω 非平衡 12.话筒辅助输入：0.775V /10KΩ 非平衡 13.辅助输入：350mV/10KΩ 非平衡 14.紧急话筒输：5mV-25mV/600Ω 非平衡 15.紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 16.音频输出：1KΩ，0-6V非平衡 17.输出静噪：≤3mV 18.频率响应：20Hz-20KHz 19.信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB 20.音调调节(低音)：±10dB @ 100Hz 21.音调调节(高音)：±10dB @ 10KHz 22.保护：AC FUSE×1A 23.工作电压：AC 220V/50Hz 24.功率消耗：20W 25.尺寸(W×H×D)：484×44×355mm 26.重量：5.8kg |  |
| 10 | 调音台 | 1 | 台 | 1.8路通道输入高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路； 2.两编组，60mm行程的推子（衰减器）； 3.+48V幻象供电开关选择； 4.1组AUX辅助输出，1组FX发送，1路立体声返回； 5.10段LED电平显示器，内置数码效果器效果器； 6.录音输出接口，PSU内置电源； 7.内置SD卡接口.USB接口MP3播放器。 8.频率范围：20Hz-20KHz 9.信噪比： >90dB 10.分离度：>80dB 11.高音：(+-15dB12KHz) 12.中音：(+-15dB2.5KHz) 13.低音：(+-15dB80Hz) 14.输入阻抗：40KΩ平衡/20KΩ 15.输出阻抗：200Ω平衡/100Ω不平衡 16.供电电源：220V/AC/50Hz 17.功耗：25W 18.尺寸：长43cm，宽：40cm，上高：7.5cm，下高：5cm； |  |
| 11 | 音箱【全频壁挂式】20W | 50 | 只 | 1.造型独特，美观大方，ABS外壳，箱体厚实，有效防止低频共振，高低音层次分明，高音清晰嘹亮，低音浑厚有力； 2.功率:20W/8Ω； 3.频响:90Hz-20KHz； 4.灵敏度:87±3dB； 5.外观尺寸:220*150*135 mm； 6.安装形式:壁挂式； 7.装饰材料:ABS； 8.重量KG:2.1kg； 9.喇叭尺寸:4"*1+1"*1； | 若室内有坏的备用 |
| 12 | 解码器【机柜式网络功放 1500W】 | 1 | 台 | 1.具有自适应以太网接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能。 2.内置1路线路输入，1路话筒输入，1路线路输出，可自定义设定本地.网络音频的优先级等级，内置1路音频数据RS485扩展总线，总线可扩展各类扩展设备； 3.具有本地USB播放功能，可插U盘和SD卡； 4.具有EMC 短路\ 24V输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源； 5.内置1500W高效数字定压功放，具有过热.短路等故障检测功能； 6.内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级； 7.内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形连接； 8.具有1路消防短路联动触发输入接口； 9.网络实时音频传输延时小于50mS； 10.具有LED显示屏在空闲时显示时间，有音频播放时显示播放进度等； 11.具有本地线路输入.本地话筒输入.网络音频三级优先级设置功能； 12.话筒输入:输入灵敏度:10mV，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．5%，信噪比:≥73dB； 13.线路输入:输入灵敏度:1V，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．1%，信噪比:≥78dB； 14.线路输出:额定输出电平：1V，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．1%，信噪比:≥78dB； 15.网络节目源(功放输出）：频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．5%，信噪比:≥75dB； 16.供电：AC150-255V/50Hz~60Hz； 17.机器尺寸（mm）：（L×W×H）221×195×88； | 室内音柱用 |
| 13 | IP网络智能广播终端软件 V3.0 | 1 | 套 | 1.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议； 2.具备接受主机广播寻呼功能； 3.可接受单次播放.顺序播放.单曲循环.随机播放.循环播放等模式； |  |
| 14 | 解码器【机柜式网络功放 1000W】 | 2 | 台 | 1.具有自适应以太网接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机.路由器.互联网连接功能。 2.内置1路线路输入，1路话筒输入，1路线路输出，可自定义设定本地.网络音频的优先级等级，内置1路音频数据RS485扩展总线，总线可扩展各类扩展设备； 3.具有本地USB播放功能，可插U盘和SD卡； 4.具有EMC 短路\ 24V输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源； 5.内置1000W高效数字定压功放，具有过热.短路等故障检测功能； 6.内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级； 7.内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形连接； 8.具有1路消防短路联动触发输入接口； 9.网络实时音频传输延时小于50mS； 10.具有LED显示屏在空闲时显示时间，有音频播放时显示播放进度等； 11.具有本地线路输入.本地话筒输入.网络音频三级优先级设置功能； 12.话筒输入:输入灵敏度:10mV，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．5%，信噪比:≥73dB； 13.线路输入:输入灵敏度:1V，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．1%，信噪比:≥78dB； 14.线路输出:额定输出电平：1V，频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．1%，信噪比:≥78dB； 15.网络节目源(功放输出）：频响:20Hz-20kHz，失真度:≤0．5%，信噪比:≥75dB； 16.供电：AC150-255V/50Hz~60Hz； 17.机器尺寸（mm）：（L×W×H）221×195×88； | 室内音柱用 |
| 15 | IP网络智能广播终端软件 V3.0 | 2 | 套 | 1.支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议； 2.具备接受主机广播寻呼功能； 3.可接受单次播放.顺序播放.单曲循环.随机播放.循环播放等模式； |  |
| 16 | 服务器电脑 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 设备机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 音频跳线 | 9 | 条 |  |  |
| 19 | 音频跳线 | 8 | 条 |  |  |
| 20 | 音频跳线 | 1 | 条 |  |  |
| 21 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 广播音箱线 |  | 米 |  |  |
| 23 | 网线 |  | 米 |  |  |
| 24 | PVC20线管 |  | 米 |  |  |
| 25 | 检修、更换、安装、调试 |  | 工时 |  |  |

注：

1、采购清单所需产品的数量、规格型号等必须按清单要求提供。

2、以上产品技术指标及相关要求不得负偏离，如有负偏离则视为不能满足采购文件需求而拒绝其参与谈判。

3、检查现有的设备及线路，在原有广播设备及以上清单所含设备（不再增加）的情况下，更换或调整原有的“老、破、坏”的线路及设备，以实现打铃、背景音乐、团委的校园广播的播放和便捷切换，包含室内室外区域及教学楼的单独播放和切换，实现整体校内广播系统功能和音质效果的提升。改造或增加的部分必须与B18、B17、B16、B07、B08互联互通无缝对接实现一体化操控，达到全校全区域内广播覆盖。

二、服务要求

1、交货期（工期）: 2021年8月20日前安装完毕并通过调试可正常运行。

2、送货、安装、调试地点：徐州工业职业技术学院指定地点

3、成交供应商须提供至少1年免费质保服务。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4、成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5、供应商为本项目提供专业技术服务（含售后和培训）的人员。售后服务响应时间：如出现故障，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话4小时内到现场并解决问题。

6、成交供应商在供货时需免费提供2个工作日技术培训（具体培训方式按校方要求）直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

9、货物送到项目实施现场后，成交供应商与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行货物查验。查验中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

10、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

11、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

12、成交供应商应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财务，如有损坏由成交供应商照价赔偿。

三、付款方式：

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格，校方自收到中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内,付合同价款的100%。

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理设备采购事宜，按下述条款和条件签订本合同。

第一条  产品名称及数量

乙方根据甲方需求提供                    。详细产品清单、数量及规格型号见附件。

第二条  价款

1.合同项下产品总价款为人民币大写：                 （小写：￥          元），分项价款见附件。

2. 本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。、

3.合同总价款为含税价。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）；

（3）服务承诺；

（4）甲乙双方商定的其它文件。

第四条  质量标准及保证

1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3.乙方对提供所投产品原厂      年免费保修及免费软硬件上门服务，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后    小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于   小时内到达甲方现场，   小时内排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。货物中有关软件乙方保证提供软件终身免费升级服务。

4.货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。

第五条  交货和验收、验收标准

1.合同签订之日起       日内交货并安装调试完毕并验收合格。

2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。

3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。

5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。

6.货物安装验收的标准：

（1）执行第四条标准。

（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；

（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。

提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。

7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第六条  伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。

4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

5.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在      小时内赶到现场并解决问题。

6.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

7.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

7.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

7.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

7.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。

7.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过48小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。

第七条  货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定地点，安装调试完毕并经验收合格，校方自收到中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内, 付合同价款的100%。

第八条  违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。

乙方责任

1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。

2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。

4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付产品；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；

（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。

（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。

因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

第九条  履约保证金

1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳合同总价款的5%为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

3.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，履约保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。

第十条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第八条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十三条  合同生效及其他

本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式捌份，甲方执柒份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务………………………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

  - 培训计划…………………………………………………………………（页码）

  - 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 详细技术参数……………………………………………………………（页码）

- 详细交付的项目成果清单………………………………………………（页码）

- 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价\供货期 | 总报价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期（项目完成时间）：签订合同后 日内供货并安装完毕 付款方式响应情况： 质保时间： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）