我校主要水表编号位置及编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校区** | **使用性质** | **用水地点** | **计量点** | **水表级别** | **水表编号** |
| **001** | **九里** | **校用** | **1#2#水泵房** | **校西门外** | **一级** | **01** |
| **002** | 九里 | 宿舍综合用量 | 1#宿舍一单元 | 楼外东1井 | 二级 | OO1 |
| **003** | 九里 | 宿舍综合用量 | 1#宿舍二单元 | 楼外东2井 | 二级 | OO2 |
| **004** | 九里 | 宿舍综合用量 | 1#宿舍三单元 | 楼外东3井 | 二级 | OO3 |
| **005** | 九里 | 宿舍综合用量 | 1#宿舍四单元 | 楼外东4井 | 二级 | OO4 |
| **006** | 九里 | 宿舍用 | 2#宿舍一单元 | 楼外东1井 | 二级 | OO5 |
| **007** | 九里 | 宿舍用 | 2#宿舍二单元 | 楼外东2井 | 二级 | OO6 |
| **008** | 九里 | 宿舍用 | 2#宿舍三单元 | 楼外东3井 | 二级 | OO7 |
| **009** | 九里 | 宿舍综合用量 | 2#宿舍四单元 | 楼外东4井 | 二级 | OO8 |
| **010** | 九里 | 宿舍用 | 2＃宿舍公厕（东） | 楼外东北侧 | 二级 | OO9 |
| **011** | 九里 | 宿舍用 | 2＃宿舍公厕（西） | 楼外西北侧 | 二级 | O10 |
| **012** | 九里 | 宿舍综合用量 | 3#宿舍一单元 | 楼外东1井 | 二级 | O11 |
| **013** | 九里 | 宿舍用 | 3#宿舍二单元 | 楼外东2井 | 二级 | O12 |
| **014** | 九里 | 宿舍用 | 3#宿舍三单元 | 楼外东3井 | 二级 | O13 |
| **015** | 九里 | 宿舍用 | 3#宿舍四单元 | 楼外东4井 | 二级 | O14 |
| **016** | 九里 | 宿舍综合用量 | 4#宿舍一单元 | 楼外东1井 | 二级 | O15 |
| **017** | 九里 | 宿舍用 | 4#宿舍二单元 | 楼外东2井 | 二级 | O16 |
| **018** | 九里 | 宿舍用 | 4#宿舍三单元 | 楼外东3井 | 二级 | O17 |
| **019** | 九里 | 宿舍用 | 4#宿舍四单元 | 楼外东4井 | 二级 | O18 |
| **020** | 九里 | 校用 | B03 | 楼外北侧偏西 | 二级 | O19 |
| **021** | 九里 | 综合用量 | B02 | 楼外北面公厕南角 | 二级 | O20 |
| **022** | 九里 | 综合用量 | B05 | 楼外东侧井内 | 二级 | O21 |
| **023** | 九里 | 综合用量 | B04 | 楼外西面井内 | 二级 | O22 |
| **024** | 九里 | 综合用量 | B06 | 楼外西北角井内 | 二级 | O23 |
| **025** | 九里 | 校用 | 热交换站（补） | 站外东南角井内 | 二级 | O24 |
| **026** | 九里 | 后勤用 | 一期食堂（东） | 食堂东北角处 | 二级 | O25 |
| **027** | 九里 | 后勤用 | 一期食堂（西） | 食堂内西北角处 | 二级 | O26 |
| **028** | 九里 | 后勤用 | 一期食堂三楼 | 食堂一层楼梯东仓库内 | 二级 | O27 |
| **029** | 九里 | 综合用量 | 一期浴室茶水综合用量 | 房内西北角 | 二级 | O28 |
| **030** | 九里 | 对外经营 | 重庆惠选（一期超市） | 超市内东北角 | 二级 | O29 |
| **031** | 九里 | 校用 | B01西男女卫生间 | 楼外西北角井内 | 二级 | O30 |
| **032** | 九里 | 校用 | B01东男卫生间 | 楼外东北角井内 | 二级 | O31 |
| **033** | 九里 | 校用 | B01东女卫生间 | 楼外东北角井内 | 二级 | O32 |
| **034** | 九里 | 校用 | B10图书馆西南侧 | 楼外西南角方井内 | 二级 | 033 |
| **035** | 九里 | 校用 | B11学术报告厅 | 北面中间处井内 | 二级 | O34 |
| **036** | 九里 | 校用 | 西门卫 | 传达室南侧 | 二级 | O35 |
| **037** | 九里 | 校用 | 配电室 | 配电室内 | 二级 | O36 |
| **038** | 九里 | 校用 | B18楼南侧 | 南门西侧东3圆井内 | 二级 | 037 |
| **039** | 九里 | 校用 | B18楼东北 | 东北角圆井内 | 二级 | 038 |
| **040** | 九里 | 校用 | B18楼西北 | 西北角方井内 | 二级 | 039 |
| **041** | 九里 | 宿舍 | C09楼（东） | 楼内东楼梯间 | 二级 | **O40** |
|  |
| **043** | 九里 | 宿舍 | C09楼（西） | 楼内西楼梯间 | 二级 | **O41** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **045** | 九里 | 宿舍 | C07楼南楼 | 南楼内西头 | 二级 | **O42** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **047** | 九里 | 宿舍 | C08楼北楼 | 北楼内西头 | 二级 | **O43** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **049** | 九里 | 宿舍 | C05楼南楼 | 南楼内东头 | 二级 | **O44** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **051** | 九里 | 宿舍 | C06楼北楼 | 北楼内东头 | 二级 | **O45** |
| **052** | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **053** | 九里 | 对外经营 | 二期浴室 | 房内西北角 | 二级 | O46 |
| **054** | 九里 | 综合用 | 二期食堂 | 南门内上方 | 二级 | O47 |
| **055** | 九里 | 后勤用 | 第二食堂一层南 | 南门仓库内东墙 | 二级 | 048 |
| **056** | 九里 | 对外经营 | 杭州华联（二期超市） | 超市内东南角 | 二级 | O49 |
| **057** | 九里 | 校用 | 大学生创业中心 | 室外大门东侧 | 二级 | O50 |
| **058** | 九里 | 校用 | 天道屋面实训中心 | 中心内南墙下 | 二级 | O51 |
| **059** | 九里 | 校用 | 4#楼西 | 楼内西北角 | 二级 | O52 |
| **060** | 九里 | 校用 | 4#楼东南 | 楼内东男厕 | 二级 | O53 |
| **061** | 九里 | 校用 | 4#楼东北 | 楼内东北角 | 二级 | O54 |
| **062** | 九里 | 校用 | B10图书馆西侧 | 楼外西侧偏北 | 二级 | O55 |
| **063** | 九里 | 校用 | B10图书馆北侧 | 楼外北侧偏西 | 二级 | O56 |
| **064** | 九里 | 校用 | B10图书馆南侧 | 楼外南门偏西 | 二级 | **O57** |
|  | 九里 |
| **066** | 九里 | 校用 | B07南楼 | 楼内中楼梯间 | 二级 | **O58** |
|  | 九里 |
| **068** | 九里 | 校用 | B08北楼 | 楼内中楼梯间 | 二级 | **O59** |
|  | 九里 |
| **070** | 九里 | 后勤用 | 花房 | 花房院内西北角 | 二级 | O60 |
| **071** | 九里 | 校用 | B09西南侧 | 体育馆西南侧 | 二级 | O61 |
| **072** | 九里 | 校用 | B09西北侧 | 体育馆西北侧 | 二级 | **O62** |
|  | 九里 | 校用 |  |  | 二级 |
| **074** | 九里 | 校用 | B09东南侧 | 体育馆东南侧 | 二级 | **O63** |
|  | 九里 | 校用 |  |  | 二级 |
| **076** | 九里 | 校用 | B09东北侧 | 体育馆东北侧 | 二级 | **O64** |
|  | 九里 | 校用 |  |  | 二级 |
| **078** | 九里 | 宿舍 | C10楼 | 楼内东南角 | 二级 | **O65** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **080** | 九里 | 宿舍 | C11南楼 | 楼内西南角 | 二级 | **O66** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **082** | 九里 | 宿舍 | C12北楼 | 楼内西南角 | 二级 | **O67** |
|  | 九里 | 宿舍 |  |  | 二级 |
| **084** | 九里 | 校用 | 二期茶水房 | 东门室内南侧 | 二级 | O68 |
| **085** | 九里 | 后勤用 | 第三食堂综合用量 | 室外北侧方井内 | 二级 | O69 |
| **086** | 九里 | 校用 | B17南楼 | 楼外东南侧 | 二级 | O70 |
| **087** | 九里 | 校用 | B17南楼 | 楼外西侧 | 二级 | O71 |
| **088** | 九里 | 校用 | B16北楼 | 楼外东北铡 | 二级 | O72 |
| **089** | 九里 | 校用 | B16北楼 | 楼外西北侧 | 二级 | O73 |
| **090** | 九里 | 校用 | 热交换站（总） | 东侧冷却池内 | 二级 | O74 |
| **091** | 九里 | 校用 | 东门卫 | 室外西侧 | 二级 | O75 |
| **092** | 九里 | 对外经营 | 重庆惠选（桥头超市） | 2#配电室西南角 | 二级 | O76 |
| **093** | 九里 | 校用 | 重大设备实训基地 | B19楼外东北侧 | 二级 | O77 |
| **094** | 九里 | 校用 | 重大设备实训基地 | B19楼外西北侧 | 二级 | O78 |
| **095** | 九里 | 校用 | 建筑屋面实训中心 | 实训中心西侧井内 | 二级 | O79 |
| **096** | 九里 | 校用 | 青教公寓 | 青教公寓泵房 | 一级 | **02** |
| **097** | 九里 | 校用 | 青教公寓 | 公寓楼东侧 | 二级 | O80 |
| **098** | 九里 | 校用 | 青教公寓 | 公寓楼东侧 | 二级 | O81 |
| **099** | 九里 | 校用 | 青教公寓 | 公寓楼西侧 | 二级 | O82 |
| **100** | 九里 | 校用 | 青教公寓 | 公寓楼西侧 | 二级 | O83 |

说明：目前我校共有2块一级水表，98块二级水表，二级水表中有15块为复式水表，为方便抄表，上表中将复式表统计为一个编号，因此二级水表有83个编号。