- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：消防设施维修更换服务采购

- 项目编号：XZCIT2023FW012

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2023年8月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：消防设施维修更换服务采购 项目编号：XZCIT2023FW012 项目预算：￥15.5万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2023年8月3日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需提供的材料： 1.法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；（复印件盖公章） 2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的相关证明材料；（盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； 3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4.法定代表人授权书（盖公章）； 5.授权代表人身份证原件； （以上所带材料参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。除身份证原件外其他材料需编制谈判响应文件里。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2023年8月11日北京时间上午09:00 谈判响应文件接收截止时间：2023年8月11日北京时间上午09:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2023年8月11日北京时间上午09:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 服务保证金：成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳成交金额5%的服务保证金。服务保证金在合同中约定的时间服务完成并通过验收后，一次性无息退还。 开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行. 户 名：徐州工业职业技术学院. 账 号：32001718936052505112. |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

四、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

五、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

六、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

七、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

八、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

九、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十一、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、项目概况及采购需求

1.项目名称：消防设施维修更换服务采购

2.服务地点：徐州工业职业技术学院校内；

3.服务内容：

（1）、图书馆一、五层气体灭火系统钢瓶检测、七氟丙烷药剂充装、报警设备拆除更换、消防信号线及电源线拆除更换，气体控制器采购安装，气体灭火系统调试。

（2）、图书馆、教学楼、宿舍楼报警设备，消防排烟设备，消防信号线，消防电源线，防火卷帘门进行维修，无法维修的设施进行更换、调试。

（3）、维修、更换清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷检测充装 | 120L | 瓶 | 15 | 检测、维修 |
| 2 | 气体控制器 | HJ-9705BA/252-2 | 套 | 2 | 维修或更换 |
| 3 | 放气指示灯 | 上海松江 | 套 | 4 | 维修或更换 |
| 4 | 启停按钮 | 上海松江 | 套 | 4 | 维修或更换 |
| 5 | 声光报警器 | 上海松江 | 套 | 4 | 维修或更换 |
| 6 | 感烟探测器 | 上海松江 | 套 | 9 | 维修或更换 |
| 7 | 感温探测器 | 上海松江 | 套 | 24 | 维修或更换 |
| 8 | 消防信号线 | ZRRVS2*1.5 | 米 | 452 | 更换 |
| 9 | 消防电源线 | ZRBC2.5 | 米 | 728 | 更换 |
| 10 | 辅材 |  | 批 | 1 | 采购 |
| 11 | 七氟丙烷药剂 | FC-227ea | 公斤 | 433 | 检测充装 |
| 12 | 启动瓶检测充装 |  | 瓶 | 4 | 检测充装 |
| 13 | 安装调试 |  | 工 | 30 |  |
| 14 | 消防风机控制柜 |  | 台 | 7 | 维修或更换 |
| 15 | 防火阀 | 710*710*200 | 套 | 20 | 维修或更换 |
| 16 | 防火阀 | 1075*690*200 | 套 | 4 | 维修或更换 |
| 17 | 消防风机软接 |  | 个 | 12 | 更换 |
| 18 | 消防信号线 | ZRRVS2*1.5 | 米 | 1800 | 更换 |
| 19 | 消防排烟阀连锁电缆 | ZRKVV5*1.5 | 米 | 50 | 更换 |
| 20 | 感烟探测器 | 上海松江 | 套 | 16 | 更换 |
| 21 | 消火栓按钮 | 上海松江 | 套 | 2 | 更换 |
| 22 | 手动报警按钮 | 上海松江 | 套 | 2 | 更换 |
| 23 | 声光报警器 | 上海松江 | 套 | 1 | 更换 |
| 24 | 感温探测器 | 上海松江 | 套 | 2 | 更换 |
| 25 | 模块 | 上海松江 | 套 | 19 | 维修或更换 |
| 26 | 电接点压力表 | 1.6mpa | 套 | 1 | 维修或采购 |
| 27 | 压力表 | 1.6mpa | 块 | 1 | 更换 |
| 28 | 消防广播功放 | 上海松江 | 套 | 2 | 维修或更换 |
| 29 | 消防主机电池 | 12V 24AH | 块 | 2 | 更换 |
| 30 | 双电源转换开关 |  | 套 | 2 | 维修或更换 |
| 31 | 消防风机电机维修 |  | 台 | 3 | 维修 |
| 32 | 排烟执行机构 |  | 套 | 1 | 维修或更换 |
| 33 | 消防风机皮带 |  | 根 | 2 | 维修或采购 |
| 34 | 消防广播 | 3W | 个 | 1 | 更换 |
| 35 | 消防打印机 | 上海松江 | 套 | 2 | 更换 |
| 36 | 防火卷帘门按钮 |  | 个 | 7 | 维修或更换 |
| 37 | 防火卷帘门控制箱 |  | 套 | 1 | 更换 |
| 38 | 防火卷帘门电机 |  | 套 | 1 | 维修或更换 |
| 39 | 水流指示器 | DN150 | 套 | 6 | 更换 |

4.服务要求：

（1）、服务地点：徐州工业职业技术学院指定地点

（2）、服务时间：合同签订之日起20日内完成并通过验收。

（3）、设施的维修、采购、安装、调试、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（4）、所有维修、更换的设施（包括零辅料）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书。

（5）、维修、更换结束验收时，提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交供应商提供的必要文件。

（6）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，拥有相对固定的维护人员，能及时解决设备出现的任何问题。

（7）、七氟丙烷检测充装需有钢瓶检测资质专业机构检测并出具检测报告，充装具有气瓶充装许可证。

（8）、在维修过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。

（9）、在维修期内，成交供应商必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员安全，工作人员在校工作范围内发生的一切责任由成交供应商负责。

（10）、成交供应商须提供至少3年免费质保服务。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于谈判响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

二、服务质量考核管理办法

1.保卫处牵头成立考评小组，考评小组由保卫处、专业机构代表组成，负责对成交公司进行考评。

2.成交供应商使用的设备材料及安装质量与合同约定的要求不符的，校方有权拒绝支付不符合要求部分的款额，并要求维修方更换或返工，直至符合要求。

3.成交供应商采购所供应的设备材料经校方组织相关人员进行验收，设备质量验收不合格的，应更换，直至符合验收要求，并承担由此造成的一切损失，工期不予顺延。

4.由于成交供应商的原因造成建设安装调试完成日期延误（自然不可抗拒力和校方造成的原因除外），以结算价款为基数，按每一天千分之五向校方支付违约金，完成日期延误超过10天的，之后的每天按合同价款百分之五向校方支付违约金，维修方同时还应承担由于建设安装调试延误导致产生的安全风险及损失；

三、付款方式：

本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，校方自收到中标人提供的增值税普通发票之日起20个工作日内,付合同价款的100%。

四、现场勘察：

消防设施现场请供应商自行察看、确认。

项目咨询及现场勘察联系人：魏老师 15162172691  耿老师 18251630716

现场勘察地点：徐州工业职业技术学院

现场勘察时间：2023年8月8日上午9:00-11:00 下午14:00-17:00

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规,经双方协商一致,按以下条款签订本合同。

第一条  乙方根据甲方需求对徐州工业职业技术学院九里校区图书馆、教学楼、宿舍楼气体灭火系统、消防报警设备、消防排烟设备、防火卷帘门维修、更换服务，数量以招标文件维修、更换清单为准。

第二条  价款

1.合同项下总服务价款为人民币大写：        （小写       元）；

2.服务总费用价款包含所有达到采购方相关要求的所有服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用；

3.本合同总价款为含税价。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本服务项目的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.甲方提供的招标文件、乙方提供的投标文件（报价单）；

2.服务方案及细则；

3.服务承诺；

4.甲乙双方商定的其它文件。

第四条  维修、更换范围：

（1）图书馆一、五层气体灭火系统钢瓶检测、七氟丙烷药剂充装、报警设备拆除更换、消防信号线及电源线拆除更换，气体控制器采购安装，气体灭火系统调试。

（2）图书馆、教学楼、宿舍楼报警设备，消防排烟设备，消防信号线，消防电源线，防火卷帘门进行维修、换、调试。

（3）原则上对损坏的消防设施进行维修，无法维修的待甲方人员确认后再进行采购更换。

第五条  服务期限：

服务期限：合同签订之日起    日内完成并通过验收。如果消防设施维修、更换不合格或服务出现重大质量问题，校方有权终止合同，服务方应承担由此产生的一切责任并接受校方的相应处罚。

第六条 维修、更换服务要求

1.当维修、更换后的消防设施发生突发故障时，必须保证其技术维修人员在1小时内赶到现场，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱，不得派非专业技术人员到达现场应付了事。

2.应认真履行合同的条款、积极做好校方建筑消防设施维修、更换工作。

3.在维修、更换过程中应爱护校方财物，注意环境整洁，做好文明施工、安全施工。

4.在维修、更换过程中发现设备重大故障和隐患，应及时通报校方现场察看，并采取措施及时处理。

5.维修人员自身安全和施工安全由已方负责，校方不承担责任。

第七条  甲方的责任和义务

- 甲方应安排专人配合乙方进行维修前检查和测试，查清损坏情况。

- 根据消防设施的损坏情况，拟定具体的维修更换方案。

- 甲方负责协调解决消防设备维修更换过程中出现的有关问题。

- 甲方安排专人对消防设备维修更换各重点环节进行质量检查。

- 甲方在接到乙方验收申请后，应于规定时间内组织验收。

- 甲方按合同约定支付有关款项。

第八条  乙方的责任和义务

1.乙方应依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施维修更换服务活动，对维修质量负责。

2.根据维修对象的具体情况，拟定具体的维修方案，明确项目负责人，维修时应当认真如实填写维修记录。

3.消防设施维修更换完工后接到甲方通知设备故障，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

4.乙方应培训甲方的操作维护人员，直至其能熟练操作和维护，并排除简单故障。

5.乙方负责维修人员的人身安全和施工安全，甲方不承担责任。

6.配合甲方组织验收。

第九条  费用及支付方式、期限：

本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，校方自收到中标人提供的增值税普通发票之日起20个工作日内,付合同价款的100%。

第十条 质保期

1.维修更换的消防设施质保期    年。

2.在质保期内，乙方应对更换的设备和材料免费维修，不收取材料费和维修费。

第十一条  违约责任：

1.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

2.乙方在维修更换过程中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修更换合同。

3.因乙方原因造成甲方重大安全事故的，由乙方承担全部责任，并负责赔偿全部损失，构成犯罪的，依法交由公安机关处理。

第十二条  服务保证金

1.乙方在签订本合同前已向甲方缴纳的服务保证金      元，将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

2.如乙方出现根本性违约情况的，除按上述违约责任处理外，服务保证金将作为处罚金直接罚没并归甲方所有。

第十三条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的或因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

2.因乙方原因（包括不限于违约、侵权等）引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十五条 合同生效及其他

本合同共     页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 行号： |
|  | 开户行： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

- 详细的服务方案…………………………………………………………（页码）

- 服务情况（含故障响应方案等）………………………………………（页码）

- 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 社会养老保险金和缴纳税收的证明……………………………………（页码）

  - 无违法违规行为声明文件………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 总报价（大写）： 元 (小写)： 元 付款方式响应情况： 服务时间：签订合同后 日内服务完成并验收合格 质保时间： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

分项报价表

（注：分项报价表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

格式自拟

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）