- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：校园化粪池、污水管道、沉降井、食堂油污井等清洗服务采购

- 项目编号：XZCIT2023FW011

- 三次

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2023年8月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：校园化粪池、污水管道、沉降井、食堂油污井等清洗服务采购 项目编号：XZCIT2023FW011 项目预算：￥17.1万元/三年 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2023年8月14日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需提供的材料： 1.法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；（复印件盖公章） 2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的相关证明材料；（盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； 3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4.法定代表人授权书（盖公章）； 5.供应商具有至少一项2020年至今的同类业绩证明（提供合同等相关证明材料，时间以合同签订时间为准，复印件盖鲜章，评审现场原件备查）； 6.供应商本次项目所提供的抽污等设备和清洁专用车辆应与所投标法人或企业自行所有，不得租用、借用等。（应提交行驶证证明等相关证明材料复印件，评审现场原件备查。）； 7.授权代表人身份证原件； （以上所带材料参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。除身份证原件外其他材料需编制谈判响应文件里。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2023年8月18日北京时间上午09:00 谈判响应文件接收截止时间：2023年8月18日北京时间上午09:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2023年8月18日北京时间上午09:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 服务保证金：成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳5000元服务保证金。服务保证金在合同中约定的服务期满后按考核情况，一次性无息退还。 开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行. 户 名：徐州工业职业技术学院. 账 号：32001718936052505112. |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

四、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

五、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

六、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

七、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

八、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

九、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十一、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、项目概况及采购需求

1.项目名称：校园化粪池、污水管道、沉降井、食堂油污井等清洗服务采购

2.服务地点：徐州工业职业技术学院黄河校区家属院内、九里校区院内及青教公寓院内；

3.服务内容：对徐州工业职业技术学院校内、黄河校区家属院、九里校区、青教公寓的化粪池、污水管道、沉降井、食堂油污井等进行定期清理服务。

4.服务要求：

（1）、成交供应商在服务期间必须守法，不得从事违法犯罪的行为，不得在校园内从事非法活动；不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，招标人有权终止合同。

（2）、必须做到抽一个池开一个盖，池口设置“注意安全”障碍物，留人看守。直至清理完毕，把池盖封好看守人员才能撤离。

（3）、成交供应商必须严格履行合同，执行采购人各项规章制度，服从管理，严禁出现任何破坏校园秩序的行为，包括所有绿化设施，如有意损坏按价赔偿，进入校区禁止乱窜。

（4）、车进入用户单位必须按车辆行驶线路方向行驶，不得逆向开车，不得超速行驶，车辆不可鸣喇叭。

（5）、进场施工人员不得高声喊叫，不得讲粗言秽语，以免影响他人。

（6）、进场人员必须注意安全，施工现场的一切安全责任由施工单位负责。

（7）、化粪池清理，管道、管井清洗完毕施工人员必须把施工现场清洗干净。

（8）、化粪池清理，管道、管井清洗完毕，用户单位指派有关人员验收合格后，施工人员方可离场。

（9）、合同期限内，化粪池清理每年寒、暑假必须全面彻底清理各一次（捞面清底），污水管道必须每一季度清洗一次，日常淤堵随叫随到、随时清理。

（10）、若有溢满等突发状况，成交供应商接到用户通知后，2个小时内派车及时清理，费用由成交供应商负责。

（11）、清理化粪池要求清理后目视井内、水面、井底无积物，出入口畅通,保持污水不溢出地面。清洗完后放回化粪池盖板，用清水冲洗工作现场。

（12）、化粪池清理后6个月内保持畅通。化粪池所清运的污水等必须按照有关规定运出校外进行处理。疏通所有化粪池管道，要求用管道疏通车全面疏通化粪池管道，疏通后6个月内保持畅通。

（13）、成交供应商全面负责从业人员工作过程中的安全责任和管理责任，进场服务人员应具备相应的技能技术，如发生生产安全事故，或意外伤亡事故，成交供应商应承担全部责任和经济补偿。

（14）、成交供应商按照学校要求严格遵守服务时间，并遵守节假日、学校大型活动以及紧急突发事件等采购人做出的临时性安排。

5.本次清理服务费用为三年总费用，此费用为包干费用，包括化粪池清理及污水管道、沉降井、油污井等一系列清理服务相关的费用、代运费、处置费、乙方人工成本、材料费、设备设施及国家规定购买的各类保险费用、管理费、税费等其他完成本项服务的一切费用。

6.服务起止时间：2023年9月--2026年8月（其中，污水管道清理服务自2023年12月开始）以合同签订时间为准，项目服务期为叁年。按照1+1+1模式签订，每服务满一年，经校方考核合格后方可继续延续下一年的服务合同，如本年度考核不合格，校方有权终止合同并拒绝签订下一年服务合同。

二、服务质量考核管理办法

徐州工业职业技术学院化粪池清理监督考核管理办法

为加强对学校化粪池清理管理，提高服务质量，为师生员工提供优质安全的服务，提升后勤服务规范建设，依据《徐州工业职业技术学院化粪池清理服务合同》制定本考核办法。

一、指导原则

化粪池清理服务必须以方便师生生活为宗旨，必须做到安全生产、文明施工、服务至上。

二、组织机构

后勤服务中心成立监管考核小组，负责对监管的化粪池清理服务质量进行监管考核。

三、工作要求

1、化粪池清理应按照招标文件的相关技术要求和所服务的目标承诺实施管理。

2、化粪池清理应根据管理工作的目标承诺制定详细的工作实施方案（计划），交学校后勤服务中心备案，后勤服务中心将依据本办法和其工作实施方案进行实地工作考核。

3、后勤服务中心考核人员定期或不定期的进行现场检查，对检查出的问题当场指出，分析原因，确定整改办法和时间并记录。

4、化粪池在清理服务过程中遇到问题，应及时主动向后勤服务中心请示报告，以利于协调，及时解决问题。

四、考评要求

1、后勤服务中心监管考评小组依据《徐州工业职业技术学院化粪池清理考核评分细则》进行考核。

2、考核评分采用百分制，按合同年度统计汇总。合同年度考核共分四个等级：95分及以上为优秀；85-94分为良好；75-84分为合格；低于75分（不含）为不合格。考核不合格的，甲方有权决定是否续签下一个年度合同。

3、对在考核检查中发现的问题，考评小组参照考核评分细则扣除对应分值，同时下发违约通知单或罚单或整改通知单，进行限期交纳和整改；如果在限期内未能交纳违约金或罚金或未整改或整改不到位或同一问题连续两次被限期整改，考核小组将参照考核评分标准进行双倍罚款并扣分，直至问题整改完成。

4、考核违约金或罚金由经营者按照甲方要求交纳，并将缴费凭证原件或复印件上交给后勤相关管理部门进行核对存档。

徐州工业职业技术学院化粪池清理考核评分细则

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容及评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理时效 | 乙方接到甲方化粪池清掏指令后2小时内达到现场检查清理，24小时内必须到现场进行清理完毕。如有懈怠拖延，每延迟一天，扣2分，罚款200元；超过3天（含）扣10分，罚款1000元；超过5天（含）乙方无条件退场。 |  |
| 2 | 作业规范 | 乙方作业时应采取足够的安全防范措施，如设置安全警示牌，拉警戒线等。安全措施不到位，违者每次扣2分，罚款200元。 |  |
|  |  | 化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。违者每次扣2分，罚款200元。 |  |
|  |  | 作业时禁止在化粪池、沉降井及排污管道口边缘点火或吸烟。违者每次扣2分，罚款200元。 |  |
| 3 | 服务态度 | 工作人员作业时须统一着装，服从甲方的管理。违者每次扣1分，罚款100元。 |  |
|  |  | 严禁乙方人员与校方师生发生冲突。违者每次扣5分，罚款500元。 |  |
|  |  | 乙方人员被校方有关人员投诉批评。一经查实每次扣2分，罚款200元。 |  |
| 4 | 服务质量 | 乙方清理化粪池沉降井应清掏见底，无明显残留物，清理效果彻底。经检查验收不合格的，每次扣5分，罚款500元。 |  |
|  |  | 存在清理遗漏情况的，每遗漏一个化粪池或沉降井，扣2分，罚款200元。 |  |
|  |  | 化粪池、沉降井清理后1个月内再次出现堵塞外溢情况的，扣5分，罚款500元；乙方应无条件在2小时内前往现场处理，如响应不及时，每次扣10分，罚款1000元。 |  |
| 5 | 清洁养护 | 清掏作业过程中，应保持现场清洁卫生，不对周边环境及其它设施造成污染和破坏。如有不合格,每次扣1分，罚款100元。 |  |
| 6 | 其他情况 | 如存在其它影响安全、不符合相关国家行业规范的情况，每次扣1分，扣100元。 |  |

验收标准：清掏见底，清掏后做到池内无粪便杂物见清水，进出口排水通畅，通气管畅通，池口密封良好，周边环境冲洗干净。

三、付款方式：

本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格后每年支付一次，在无违约责任或考核处罚情况下，校方收到成交供应商提供的增值税普通发票之日起20个工作日内付款，如遇寒暑假、节假日则顺延。

四、现场勘察：

化粪池及污水管道、油污井等有大有小，请供应商自行察看、确认。

项目咨询及现场勘察联系人：宋老师 15250941505

现场勘察地点：徐州工业职业技术学院

现场勘察时间：2023年8月16日上午9:00-11:00 下午14:00-17:00

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规,经双方协商一致,按以下条款签订本合同。

一、项目概况

1、服务内容：对徐州工业职业技术学院校内、黄河校区家属院、九里校区、青教公寓的化粪池、污水管道、沉降井、食堂油污井等进行定期清理服务。

2、合同期限： 2023 年    月    日至  2026 年    月    日止，项目服务期为叁年（其中，污水管道清理服务自2023年12月开始）。本合同按照1+1+1模式签订，每服务满一年，经校方考核合格后方可继续延续下一年的服务合同，如本年度考核不合格，甲方有权终止合同并拒绝签订下一年服务合同。

3、服务标准：乙方使用吸粪车将池内的粪渣、油渣、杂物等清掏干净，并使用专用粪便运输车辆运送到政府指定的处置地点。排污水管道（含污水井）用高压管道清洗机疏通清洗，确保化粪池内及池口周边、排污管网、井等环境冲洗干净。验收不合格，乙方须在三日内免费整改并达到甲方要求。

4、验收标准：清掏见底，清掏后做到池内无粪便杂物见清水，进出口排水通畅，通气管畅通，池口密封良好，周边环境冲洗干净。

5、售后服务：化粪池从验收之日起6个月内，保证化粪池及主管道能正常使用；污水管道从验收之日起3个月内，保证污水管道能正常使用。如出现堵塞，乙方在接到通知后2小时内到达现场，及时排堵，且不再收取任何费用。如乙方未按时到达，甲方有权指定第三方进行清掏，产生的费用从乙方履约保证金或服务管理费中扣除。

6、服务频次：以甲方通知为准，化粪池一年定期集中（原则上安排在寒、暑假期间）清理不得少于2次、污水管道一年清理不得少于4次（原则上一个季度一次）；油污井等日常发生淤堵外溢情况随叫随到随清。

二、项目费用

本项目三年合同期总服务管理费：            元整(小写：        元整)，每年服务管理费：            元整(小写：        元整)。此费用为包干费用，包括但不限于清理费、运输费、处置费、乙方人工费、材料费、燃油费、设备设施及国家规定购买的各类保险费用、管理费、税费等其他一切费用。乙方需自行提供相关服务人员（含人员保险）、设备、运输工具等。

三、付款方式

本项目无预付款和进度款，化粪池清理服务费每年支付一次，每年乙方完成清理并经现场查验合格后，在无违约责任或考核处罚情况下，且甲方收到乙方提供的增值税普通发票后以转账形式支付给乙方，如遇寒暑假、节假日则顺延，乙方不得提出异议。

四、服务保证金

为确保合同按质按量完成，乙方成交后，且合同签订前需要一次性向甲方指定账户缴纳服务保证金 伍仟 元，合同期结束后，在无违约金及考核处罚后，甲方无息退还，如遇寒暑假、节假日等则顺延。

五、甲方权利和义务

1、提供基本施工场所,甲方有权根据实际需要要求乙方调整工作时间。

2、根据实际需要无偿提供清理化粪池、污水管道时的用水、用电；协调施工过程中的有关问题。

3、项目完工后，甲方代表负责验收，若乙方清理未达到甲方要求，甲方有权要求乙方继续清理，直至达到要求为止。在本合同期内，如化粪池溢出，乙方须无条件继续按甲方要求进行清理。

六、乙方权利和义务

1、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护等规定。

2、化粪池清理车辆要求密封抽吸、密封运输、无渗漏、无溢出。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物和绿化地，如有损坏需照价赔偿。

4、负责乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的安全，乙方在施工过程中，应当采取相应的安全防范措施，严防安全事故，乙方在工作期间发生的任何意外事件与甲方无关，由乙方自行承担责任（包括第三者人员在内）。

5、乙方须确保持有合法、有效的化粪池清理资质证书，确保清理之工作人员符合相关规定的要求且均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件；本项目所产生的运输、人力、物资等费用，一概由乙方负责。

6、施工过程中应尽量减少对甲方造成的干扰和不便；清出的废渣要及时运走，不得停留在校区内。

7、施工单位必须在规定时间内完成全部清理任务，撤走相关设备，清理现场，解决周围场地因施工产生的卫生问题。

8、乙方雇佣员工须符合国家有关法律法规的规定，乙方与员工发生的一切劳动纠纷与甲方无关，由乙方自行完全承担。

9、乙方人员工作期间若出现人身财产安全等事故，所涉及的一切费用均由乙方全部承担，甲方不对此负责。

10、负责履行法规政策规定由乙方承担的其他责任。包括但不限于公共卫生防控常态化下，国家、省、市以及学校制定的相关疫情防控政策、规定和管理办法。

11、甲方不倡导乙方人员校内使用电动车、电动三轮车，如乙方人员因骑行电动车、电动三轮车产生的所有伤害、损失或给别人造成的伤害和损失均由乙方全权负责。

12、乙方在化粪池清掏过程中的一切行为应符合国家的相关规定，如因此受到政府相关行政部门的处罚，所有后果自负，与甲方无关。

七、服务要求及质量保证

1、合同期内化粪池清理时间以不影响甲方的日常教学和生活秩序为宜。在本合同期限内，承包区域内化粪池出现溢出情况，乙方接到甲方通知后应及时入场清理。

2、合同期内，化粪池一年定期集中（原则上安排在寒、暑假期间）清理不得少于2次、污水管道一年清理不得少于4次（原则上一个季度一次）；日常发生淤堵随叫随到、及时清理。

3、化粪池的粪渣及污水管道要清理干净、无杂物、捞面至水清为止（水不属于清运范围），确保排污畅通。

- 每个化粪池（包含与之相连的排污管网、沉降井等设施）清洁完毕要把清理场地冲洗干净。

- 清洗过程中应保证污水管道完好，如不慎损坏管道，需自行修复。

- 清理内容包括学校所有化粪池及污水管网（包含与之相连的周边沉降井及管网等设施），若双方对工作内容存在争议，乙方应按照学校确定的内容为准。

- 所使用的清洁设备、物料必须符合国家相关规定。

8、在紧急情况下，乙方须在接到通知后2个小时内赶到现场处理。

9、如遇暴雨等特殊情况，乙方需无条件配合学校并根据需要组织足够的车辆和相关设备参加抗洪抢险。

八、违约责任

1、甲乙双方如有违反上述条款中的任何一条或无故终止履行条约，则视为违约，因为此造成的一切经济损失，由违约方赔偿给对方。

2、如乙方未能履行合同，或能达到甲方要求的，甲方有权按照考核评分细则给予相应处罚，造成不良后果的，甲方有权解除合同，不退保证金，并保留追究乙方相关责任的权利。

3、因乙方原因达不到本合同规定的验收标准的，甲方有权要求乙方重新清理直至达到验收标准，由此引起的一切费用及给甲方带来的相应损失由乙方承担，并且乙方应承担延期交工的违约责任，因乙方原因造成的质量事故和引起的质量问题，乙方应承担给甲方造成的全部损失。

九、合同变更及解除

1.合同执行期间，如遇政策变更及不可抗力因素，甲方有权提前解除合同，不承担赔偿责任。

2.合同签订后，如甲乙双方任何一方提出修改合同条款，需向对方提出书面申请，经双方协商后方可更改。

3.甲乙双方任何一方要解除合同需提前两月向对方提出书面申请，经对方书面同意后方可解除合同。

十、其它约定

1、合同所有附件均为合同有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、合同履行期间，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分，合同生效日期为双方签字盖章或确认之日起。

3、除甲方书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

4、因不可抗力或政府出台相关政策、规定等原因而不能履行本合同的，应及时向对方通报不能履行或需要延期履行、部分履行或不履行本合同义务的原因，因以上原因至合同不能履行的，甲方不承担违约责任。

4、争议的解决方式：双方协商不成的，提交至甲方所在地人民法院解决。

5、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方一份，合同一经双方签字盖章即为生效。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 行号： |
|  | 开户行： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

- 详细的服务方案…………………………………………………………（页码）

- 服务情况（含故障响应方案等）………………………………………（页码）

- 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 社会养老保险金和缴纳税收的证明……………………………………（页码）

  - 无违法违规行为声明文件………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 总报价（大写）： 元 (小写)： 元 付款方式响应情况： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

分项报价表

（注：分项报价表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

格式自拟

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）