竞争性磋商文件

项目编号：XZCIT2023FW016

（供应商）：

徐州工业职业技术学院C13C14直饮水服务采购采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州工业职业技术学院

二、项目名称：C13C14直饮水服务采购

三、项目编号：XZCIT2023FW016

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：XZCIT2022FW016）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州工业职业技术学院无承诺表示时视为未成交，徐州工业职业技术学院认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 服务保证金

十一、服务保证金

成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳人民币5000元服务保证金。服务保证金在合同中约定的服务期满后按考核情况，一次性无息退还。

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

户 名：徐州工业职业技术学院

账 号：32001718936052505112

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件时间：2023年9月25日09:00-09:30。

2、提交首次响应文件地点：徐州工业职业技术学院行政楼215室

3、首次响应文件提交的截止时间：2023年9月25日09:30，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

4、首次响应文件开启时间：2023年9月25日09:30。

5、首次响应文件开启地点：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。 在“首次响应文件提交的截止时间”后送达的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

十三、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。

3、首次响应文件一式三份，正本一份，副本二份，需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。

4、响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定采购合同后，由本单位提供给采购人。

5、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第二部分  响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）投标人合法有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（4）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、服务方案（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

第四章 磋商相关说明

十四、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在徐州工业职业技术学院招投标网站（http://zbb.xzcit.cn/）发布公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购人已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

质疑接收人：李老师   联系电话：0516-85782688

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。

第八章 附件

二十四、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项报价表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

1、评分细则

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 60 | （1）收费标准取投标单位最低值：直饮水热水：25分 直饮水冷水：25分 自来水热水：10分 （2）投标单位得分=直饮水热水最低值/投标单位报价*25分+直饮水冷水最低值/投标单位报价*25分+自来水热水最低值/投标单位报价*10分 （3）得分按照四舍五入法保留小数点后两位。 |
| 2 | 服务标准 | 15 | （1）根据投标方投标时对本项目的服务标准、管理情况、产品维修等的描述，科学可行的为优，得12-15分； （2）服务标准的描述较科学合理可行的为良，得8-11分； （3）服务标准的描述一般的，得3-7分。 （4）服务标准的描述一般的或未提供的，得0-2分。 |
| 3 | 优惠条件 | 5 | 根据所报优惠条件（必须能使学校或师生确实能感受到受益，且具有可操作可实施性）等酌情打分，优得5-4分，良得3-2分，中得1分，差得0分，最高得5分。 |
|  | 业绩 | 5 | 磋商文件中提供供应商为乙方（卖方），合同签订日期在2020年1月1日后，合同内容与本项目同类或相似的合同复印件，每提供一份得1分，本项最高得5分。 复印件投标时须提供原件核查后方为有效。 |
|  | 经营方案陈述 | 15 | （1）根据陈述人员现场对经营方案的陈述，从人员管理、饮用水检测、虑芯更换等方案、安全措施等，具体、合理，具有可行性，优秀得12-15分； （2）良好的，得8-11分； （3）一般的，得3-7分。 （4）不合理，得0-2分。 不陈述不得分 |

说明:

磋商响应文件中必须提供评分细则中相关证书材料复印件，评标现场提供原件，两者缺一不可，否则不得分。

采用综合评分法，不保证最低价成交，综合评分最高者为成交供应商。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概况及采购需求

1.项目概况：新建C13、C14入住学生约2600多名，各栋学生公寓根据电负荷余量，可在各幢楼单层安装1台直饮水（含热水、冷水各一出水口），双层安装1台自来水热水器（经用电负荷测算后建议安装功率为8千瓦/台），每幢楼有11层可放置11台设备，两幢楼共计可安装22台设备。

2.服务地点：徐州工业职业技术学院新建C13、C14公寓楼；

3.经营方式：我校提供经营所需的房屋场地，并对承包人的经营实施全面监管；承包人自行投入全部设施设备，自行设计，并负责设备材料的采购、安装、调试、改造、日常维修、维护、管理等，直至经学校验收合格，正常使用。

4.服务期限：服务期限为3+2模式，服务期满后，承包方按合同要求退场。经营期限以合同签订之日起算，经营期内如承包人有违约或重大违法行为，学校有权终止经营服务合同；合同期满一年后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，采购方有权终止服务合同。

5.服务要求：

（1）、成交供应商在服务期间必须守法，不得从事违法犯罪的行为，不得在校园内从事非法活动；不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，招标人有权终止合同。

（2）、为宿舍区域学生提供符合国家标准的冷、热直饮水（每台机器满足不少于100人日常饮水），出水水质必须符合国家《饮用净水水质标准（CJ 94-2005）》的规定要求，直饮开水及自来水热水器出水的温度不低于95℃。为保证师生的饮水健康，每学期不少于一次（如有上级相关规定按相关规定执行）供水前更换饮水机中的滤芯并对全面清洁，而且必须由第三方检测机构对水质进行检测，水质检测合格达到饮用净水水质标准（CJ94-2005），并取得当地卫生部门颁发的许可证，方可供水。

（3）、投入直饮水设备需要具备相应的生产许可证，保证产品符合生产标准和质量要求。

（4）、投入热水器具有相应的3C认证，以保证产品的安全性。

（5）、本项目安装完毕后由成交供应商负责进行调试，试运行七个工作日，校方配合成交供应商调试工作并为成交供应商提供便利条件。达到各项预定技术指标要求、安全标准、满足学生热水饮水需求为合格。

二、服务质量考核管理办法

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员及车辆 管理 | 1.乙方遵守甲方学校管理规章制度的情况：有无违反，有无故意损坏或浪费学校财产。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员应身份明确，持健康证上岗，着装统一，仪表端庄、服务热情、文明有礼。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方进校车辆必须严格服从学校保卫处管理制度。工作人员的车辆一定要按照规定的地点停放，杜绝乱停乱放。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 | 1.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。禁止出现由于自身原因而引发损害学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。情节特别严重的按合同另行处理。 |
|  | 2.乙方执行隐患汇报制度的情况：乙方人员若在履行合同过程中发现安全薄弱环节或隐患后应及时报告甲方，并采取及时有效的措施解决。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方应按时遵循学校要求缴纳水电费等，严禁出现偷水偷电行为。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方按应遵循学校规定做好防滑措施，按照学校要求张贴防滑警示标志，并按照要求安装摄像头。 |  |  |  |  |
| 服务 规范 | 1.乙方维保人员需遵循学院的相关章程，不得影响学院的正常教学、生活的进行，科学制定对所有设备进行巡查并报甲方备案，每月不少于一次，排除安全隐患，保障设备正常运行。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。情节特别严重的按合同另行处理。 |
|  | 2.乙方应在每台设备上醒目位置处张贴24小时报修电话，且电话畅通无阻，遇到设备损坏的情况，乙方应在接到报修电话2小时内到达现场，小修应在2小时内完成，重大故障应在24小时内修复并恢复设备正常使用。维修结束后必须做好现场的清理工作，做好维修记录并通知甲方设备已恢复正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按要求完成设备投入，服务期内如须增加经营性设备的，乙方按要求及时配置。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方根据相关规定制定体系完整、科学合理的管理制度，并严格执行。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方按制度规定及合同约定对设备出水水质委托第三方进行检验，保证水质安全。 |  |  |  |  |
|  | 6.乙方按要求对设备及设备周围环境进行消毒、清洁。 |  |  |  |  |
|  | 7.乙方严格按标准收费，不得随意变更价格。 |  |  |  |  |
|  | 8.服务期内，不得与学院师生产生争吵与纠纷。如遇投诉，一经查实，从重处罚。 |  |  |  |  |
|  | 9.乙方工作期间必须无条件服从甲方管理，如不服从，从重处罚。 |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 检查考评实行百分制，每分值为20元。对在考核检查中发现的问题，参照考核评分标准扣除对应分值，同时发出整改通知单限期整改；如果在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，则进行加倍处罚，直至解除合同。每年进行年度考核，考核80分以上为合格，合同自动顺延1年，否则合同自动终止。 |  |  |  |  |

三、费用收取：

（1）、本项目由承包人自行投入全部设施设备，并负责设备材料的采购、安装、调试、改造、日常维修、维护、管理等，收入归承包人所有。

（2）、成交供应商需每年向学校上交2万元的管理费用；

（3）、成交供应商必须严格按照投标时的价格收取学生取水的费用。经营期内，不得以任何理由提高收费标准，不得随意更改经营价格；

（4）、投标价格控制价：直饮水热水不得高于0.4元/L、直饮水冷水不得高于0.4元/L、自来水热水不得高于 0.3元/L。不接受超预算报价。

（5）、成交供应商向校方支付热水供应系统运行经营所产生的水电费用，学校后勤服务中心派专人查抄电表和水表，按季度收费，自来水单价暂定为3.5元/吨、用电单价暂定为0.54元/千瓦时，另收电量损耗管理费0.16元/千瓦时，如遇徐州市水电价格政策性调整，收费标准同步调整。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| C13C14直饮水服务采购 | 详见磋商文件 | 直饮水热水 /L 直饮水冷水 /L 自来水热水 /L |
| 报价（大写） | 直饮水热水 /L 直饮水冷水 /L 自来水热水 /L |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》；
3、按L报价。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

格式自拟。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

5、合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

为保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规,经双方协商一致,按以下条款签订本合同。

第一条：项目经营模式及收费

经营模式：

1、本项目采用甲方提供场地，乙方自行投入设备、自行改造、自主经营（包括日常维修、维护、管理），自负盈亏。

2、.在管理运营期内，所有经营投资和系统运营维护管理费用均由乙方承担，经营收入归乙方所有。

3、乙方投入直饮水11台，电热水器11台，为宿舍区域学生提供符合国家标准的冷、热直饮水（每台机器满足不少于100人日常饮水），出水水质必须符合国家《饮用净水水质标准（CJ 94-2005）》的规定要求，开水的温度不低于95℃。

收费标准：

1、乙方向甲方支付热水供应系统运行经营所产生的水电费用，学校后勤服务中心派专人查抄电表和水表，按季度收费，自来水单价暂定为 3.5 元/吨、用电单价暂定为 0.54元/千瓦时，另收电量损耗管理费  0.16 元/千瓦时，如遇徐州市水电价格政策性调整，收费标准同步调整。

2、收费价格为：直饮水热水为     元/L，直饮水冷水为     元/L，自来水热水为     元/L 。为保证师生的饮水健康，每学期不少于一次（如有上级相关规定按相关规定执行）供水前更换饮水机中的滤芯并对全面清洁，而且必须由第三方检测机构对水质进行检测，水质检测合格达到饮用净水水质标准（CJ94-2005），并取得当地卫生部门颁发的许可证，方可供水。

3、乙方必须严格按照投标时的价格收取学生取水的费用。经营期内，不得以任何理由提高收费标准，不得随意更改经营价格。

4、结算方式

（1）乙方统一按照甲方提供的收款设备进行支付结算，如果采用其它收款方式需经过甲方审批同意。经甲方审批后，乙方自己提供支付系统，学生用水消费金额进入乙方自己的账户，乙方应向甲方提供监管账户，甲方对乙方的收费价格等进行监管。

（2）如果采用学校一卡通收费，甲方财务部门根据乙方的经营数据，于次月进行支付结算，支付结算账户必须为乙方的对公账户（个体的除外），当月产生的水电、罚款及其他费用应按照甲方规定的方式进行上缴。

（3）乙方应在合同服务期内每年9月30日前向甲方交纳2万元的管理费用。

第二条：项目建设与经营期限

1.工程施工时限为合同签订之日起     日内完成施工。施工期包括施工与安装、恢复施工现场原状、清洁卫生、设备调试、人员退场等所有与改造施工有关的工作。学生公寓能够正常开放，满足学生饮水要求。

2.如在合同期限内，项目合作范围内学生人数大幅增加，前期建设直饮水服务不能满足学生需求的，乙方应根据学生人数增加相应设备及进行必要的免费改造。

3.本项目经营期限为3+2模式，自      年    月     日始至      年   月    日止。服务期满后，乙方按合同要求退场。经营期限以合同签订之日起算，经营期内如乙方有违约或重大违法行为，学校有权终止经营服务合同；合同期满一年后，如考核合格则直接转为下一年的服务合同，如果考核不合格，甲方有权终止服务合同。

第三条：项目建设

1.施工方案

乙方根据甲方宿舍实际情况及投标文件，在学生公寓楼建设分体式直饮水系统和终端加热设备，以及学生生活用水所需设备。整套设备的费用（包括其他辅助材料，如：电缆、管材、电表、水表等）均由乙方负责，甲方不投入任何费用，不提供人员住宿以及库房。设计方案、施工方案必须经甲方同意方可施工，且同时提供投资设备型号、金额等明细。

2.乙方义务

（1）乙方应严格按照设计方案、施工方案组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须严格按照招标文件、投标文件确定的要求采购，并符合国家相关安全标准，乙方须提供产品合格证书。

（2）在设备、材料采购进场后，应经甲方相关人员检验合格后方可投入使用。在甲方认为有必要时，可将相应的设备、材料送第三方检测部门检测，检测费由乙方承担。

（3）分体式直饮水系统和终端加热设备必须符合低碳、环保、安全的CCC强制认证且与投标文件一致的产品，并按照招标文件的要求向甲方提供相关证书备案。

（4）本项目直饮水供应管理系统必须无偿实现与学校一卡通系统无缝对接、数据共享。刷卡读卡器与节水控制系统安装和维护等费用由乙方承担。读卡器必须确保学生饮水过程中卡片不易掉落，对接费用由乙方负责。

（5）甲方依据学生公寓的实际使用需求，有权要求乙方合理变更机型，乙方应积极配合。

3.水电接入由乙方负责。电源接入点为学生公寓就近相关配电房，水源利用学生公寓供水主管道就近取水，水电接入位置由甲方提供，要求乙方投标前对现场进行勘察，相关改造工作由乙方负责，所有水电建设必须按规范敷设并符合学校相关要求，所有费用由乙方自行承担。（如原学生公寓的水电接入能够满足直饮水系统的使用要求，可以继续使用，是否能够满足直饮水系统的使用由乙方自行检查和判断）

4.本项目工程不得转包，乙方所派出的常驻工地项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员，必须每天在现场办公，未经甲方书面同意不允许中途换人。

5.乙方应严格按照甲方认可的施工方案规范施工，确保工程质量，乙方必须采取必要措施确保安全施工，施工期间发生安全事故的（包括第三者），由乙方负责赔偿。

6.施工过程中所产生的建筑垃圾需按指定地点堆放并及时清运，施工完成后，乙方必须将施工现场恢复原状。

7.乙方必须在甲方指导下安装施工用水电表，在施工结束后按实用数向甲方缴纳施工用水、电费。

8.乙方安装期间如损坏甲方现有设施应及时复原，如不能修复，应照价赔偿。

9. 乙方应在每个直饮机附近或饮水机上张贴“接用热水谨防烫伤”标志，并保证与饮水机“衔接美观，整体协调”。

10、乙方应在场所内安装监控并接入学校保卫处的校园监控网内。

11、乙方应在场所内的地面铺设防滑地垫；

12.乙方应对饮水机定期消毒，确保设备的卫生安全。

13.该项目的施工或服务使用过程中造成人员伤害，应由乙方积极处理，并负全责，发生乙方怠于处理情形的，甲方有权没收保证金。并追究乙方给甲方声誉所造成损害的赔偿责任。

第四条：项目验收

1.本项目安装完毕后由乙方负责进行调试，试运行七个工作日，甲方配合乙方调试工作并为乙方提供便利条件。达到各项预定技术指标要求、安全标准、满足学生热水饮水需求为合格。

2.安装调试完毕无问题后，乙方应书面通知甲方进行验收，由双方确定验收日期，由甲方组织相关人员按招标文件、投标文件及本合同书的约定对设备安装和技术指标达标情况进行验收。

3.由甲方组织验收小组，在设备建设完成后，进行设备运营、安全生产、供水质量、人员配备等方面进行综合验收，符合合同约定后，方可投入使用。

4.竣工验收要求一次通过，如初验不合格，乙方应无条件返工，在  7  天内整改并达到标准，费用自理，由此造成工期延误的，按照延误工期规定方式进行处罚。整改后仍不合格的，甲方有权终止合同。

第五条：设备保养、维修

1.本项目所有属于乙方建设、安装、经营管理范围内的设施设备，包括乙方使用的甲方现有设施设备等，均由乙方负责保养、维修。

2.乙方必须有稳定、强有力的维修技术队伍，负责日常系统设备维护、管道入水到出水闭环系统各部位的维修检修、保证饮水系统正常运营。乙方所供设备须提供终身的维保服务，具体以乙方投标文件记载的内容为准。

3.乙方需在每一台直饮水设备上醒目位置上公布一个24小时热线电话，负责受理咨询、保修、投诉等事项，在接到故障报告后2小时 内到达现场并解决故障问题，重大故障应当在24小时内修复并恢复正常的热水供应。热水系统投入使用后，乙方须配备 1 名设备、系统维护员跟班维修，确保热水系统安全正常运行。乙方有义务为相关使用人做好沟通、协调工作。乙方人员与甲方不存在劳动关系，该人员须遵守甲方的各项制度，其发生的任何问题所产生的责任由乙方承担。

4.除非因人为使用不当原因，所有设备保养、维修、更换所产生的相关费用，均由乙方自行承担。如确因人为使用不当造成设备损坏，乙方可向相关责任人员收取成本费用。

5.乙方应当定期对相关设施设备检查，确保设施设备完好，避免造成无法使用或其他安全事故。

6.在经营期内，如确需对设施设备进行大规模改造，应经双方协商一致，并就相应的更新、改造达成书面一致意见方可开始施工，费用由乙方承担。

第六条：改造运营服务管理安全、文明、卫生要求

1.根据有关法律、法规及合同约定，建立、健全内部管理的各项规章制度（安全防范、日常管理、卫生保洁、日常值班等），规章制度要打印、装裱、张贴（悬挂）在醒目位置，以作宣传和互相监督。

2.为了饮水设备、设施的安全运行，乙方应配备相应的操作员、安全员、专业电工（要求有相应的上岗证书），负责检查用水、用电安全，检查饮水设备是否存在安全隐患，一旦发现安全隐患应立即上报并进行整改，直到隐患消除。

3.乙方用工必须符合国家有关行业规定，合法用工，所聘工作人员要在甲方备案，乙方对所聘人员有教育管理责任，注重培养良好的企业文化，员工统一着装、佩证上岗，要做到语言文明、行为规范、服务热情；不得与教职工发生争吵，每发生一次争吵扣除乙方1%的服务保证金、如发生打架斗殴扣除乙方5%的服务保证金；如出现违规经营、服务态度差，师生意见大，反映强烈，甲方有权采取应急措施，并终止合同，且不退还保证金。

4.乙方确保所有设备不会对环境产生任何污染；要有合理措施，避免污染、噪音和工作方法不当造成周围环境和公共人员及财产等的危害和干扰。

5.遇有突发事件，乙方应有应急预案，发现安全隐患要及时处理，必要时应向相关部门报告。

第七条：服务保证金

1.乙方在收到中标通知书后，向甲方缴纳金额  5000元服务保证金。服务保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2.服务保证金的退还：服务保证金在合同中约定的服务完成并验收合格后，在合同服务期满一个月后一次性无息退还，如遇节假日则顺延。

3.在合同建设与经营期限内，乙方存在重大违约行为的，甲方有权没收服务保证金，并终止合同。

第八条：合同变更、解除与终止

1.经双方协商一致后可以书面解除合同。

2.一方严重违约，致使另一方合同目的不能实现，守约一方可以单方解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3.在合同期内，若发生不可抗力事件，则知晓不可抗力因素的一方应当书面通知对方，双方均应采取有效措施降低无可抗力因素对系统正常运营和管理带来的影响。若不可抗力致使合同无法履行，任何一方均可提前解除合同。

4.在合同期内，如遇乙方停产、停业、转产、合并、分立等原因，可能导致合同履行主体发生变化的，乙方应事先告知甲方，并将本合同列入新的履约主体中，若双方或与其他第三方就合同继续履行无法达成一致意见，则乙方应在此变化发生前，与甲方协商解决，协商不成的，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

5.在合同履行期内，任何一方未征得他方同意前，均不得将本合同项下的权利义务转让至其他第三方。

第九条：违约责任

1.因乙方设备质量、施工工艺或管理不当等原因造成安全事故，给甲方或者实际使用人造成人身或财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

2.在甲方供水供电正常且不存在认为破坏或不可抗力的情况下，系统出现故障，连续超过10天无法按照合同约定供应直饮水的，甲方有权解除合同，并有权没收服务保证金。

3.因乙方原因致使本项目未按照本合同约定的期限完成施工建设、试运行和验收工作的，每延期一日罚款500元，超过5天的，每天罚款1000元，以此类推。超过一个月仍未完成设备安装、调试工作，或设备安装完毕后一个月后仍不能正常运行或实质上达不到供热水服务标准的，甲方有权解除合同。

4.因甲方原因导致乙方投资总额不足，则甲乙双方互不追究责任。当甲方条件满足时，乙方须依据甲方要求随时追加投入直至达到投资总额。

5.甲方无正当理由提前解除合同，应提前30天书面通知乙方，并按投资折旧费一次性补偿乙方，并补偿相应合理的利润。

6.在本项目运营过程中，发生以下情况之一的，将视为乙方放弃本项目所有权及经营权，甲方除扣除服务保证金外，乙方应在10日内无条件退出场地：

（1）乙方无正当理由提前解除合同。

（2）在运营期内，乙方设备达不到直饮水服务标准且10天仍未达到直饮水服务标准的；

（3）因乙方严重违约，甲方提前解除合同的。

7.若遇到国家政策性调整，禁止安装或者停止使用此类热水供应设施设备，甲方允许乙方以符合标准的替换产品继续履行协议，如乙方无替换产品，则协议自行终止，本项目下的设备、系统资产自动归甲方所有，造成投资损失由乙方自行承担。

第十条：争议的解决

1.本合同执行过程发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.在相关诉讼过程中，除双方有争议的部分之外，其他部分仍应当继续履行，乙方拒不履行致使甲方无法使用热水的，甲方有权解除合同。

3.因乙方原因引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条：其他约定

1.组成本合同的文件包括：

（1）合同文本

（2）补充协议或备忘录

（3）招标文件；

（4）投标文件;

（5）中标通知书；

（6）相关标准、规范及有关技术文件；

（7）与本合同履行相关的其他文件。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议内容与以本协议内容不一致的，以补充协议为准。

3.本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式 陆 份，甲方执伍份，乙方执 壹 份，招标文件、乙方的投标文件、服务承诺等与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

6、承诺书

徐州工业职业技术学院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与            采购项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                        采购项目（项目编号：    ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：