- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：图文中心门禁道闸系统采购

- 项目编号：XZCIT2023HW14（2）

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2023年10月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：图文中心门禁道闸系统采购 项目编号：XZCIT2023HW14（2） 项目预算：￥28.5万元（不接受超过项目预算的谈判报价） |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2023年10月10日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需提供的材料： 1.法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明； 2.本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 3.近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件； 4.法定代表人授权书（盖公章）； 5.授权代表人身份证原件。 （以上所带材料参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。除身份证原件外其他材料需编制谈判响应文件里。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2023年10月18日北京时间上午9:00 谈判响应文件接收截止时间：2023年10月18日北京时间上午9:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：蒋老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2023年10月18日北京时间上午9:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |
| 9 | 成交供应商在领取成交通知书后签订合同前，需向徐州工业职业技术学院缴纳中标金额5%的履约保证金。 开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行 户 名：徐州工业职业技术学院 账 号：32001718936052505112 |
| 10 | 现场勘察：本项目提供现场勘察，勘察时间：2023年10月16日上午9:00—11:00，下午：2:30-5：00，联系人：方老师，联系电话： 15205201629 |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判保证金：无

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

五、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

六、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

七、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

八、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

九、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

十、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十一、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十二、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、详细采购需求

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口三通道闸机 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁统计管理平台 | 1 | 套 |
| 3 | 出口摆闸 | 2 | 个 |
| 4 | 人脸识别终端 | 5 | 个 |
| 5 | 双通道防盗仪（含围栏） | 1 | 套 |

2、详细技术要求

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口闸机主机 | 1、翼闸式闸机， 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm；扇门：双向对称。场地尺寸：400cm*180cm；支持同时刷卡、二维码、身份证及人脸识别方式认证。 2、当闸机断电时扇门可自动打开，遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道符合国家安防及消防要求。 3、需满足防尘防水、防漏电、抗静电干扰等要求。 4、具有定时开关扇门功能，设置定时后读者离馆座位预约系统不计违规。 5、具有门禁入馆预约功能。 6、门禁系统与新一代图书管理系统兼容，实现读者逾期图书、预约预借、证卡到期等相关事宜语音提醒功能。 7、闸机须与校园一卡通、图书馆管理系统等系统兼容，校园一卡通、图书馆管理系统接口由校方提供。在保修期内，采购方需要拓展接口，供应方应免费提供。 8、显示屏采用不小于5英寸的64K真彩显示屏，可显示今日入馆人次以及当前在馆人数，读者刷卡后显示返回信息，如：有效卡显示读者信息以及该读者是今日第几位入馆等；无效卡可显示用户自定义的返回信息，如：“重复刷卡”、“过期卡”、“挂失卡”、“在馆人数已满”等。 9、显示屏设置功能。可通过显示屏对闸机参数、模式进行设置，如进方向通行时间、报警时间、关门时间、闸机关闭、免检模式、双向模式、单向模式等。 10、闸机平均无故障运行次数不小于3000万次。 | 3 | 台 |
| 2 | 门禁统计管理平台 | 1、监控软件：读者在闸机上刷卡、刷脸后监控软件可以分通道显示读者的信息及照片。管理员可以在后台添加重点关注人员，当被关注人员入馆时，监控软件随即发出提示信息。 2、信息墙显示软件：软件架构B/S，可以嵌入图书馆信息发布系统进行显示；页面分辨率1920*1080。显示信息要求如下： 1）可显示历史进馆人次，当年进馆人次，当月进馆人次，双向模式可显示当前在馆人数，自动刷新间隔小于5秒； 2）读者刷卡入馆实时显示读者信息，包括今日第几位进馆，姓名、学号，涉及读者姓名及学号的个人信息须做隐私处理； 3）柱状图显示当年每月的进馆人次； 4）柱状图显示当年各学院入馆人次前10排行； 5）柱状图显示当月各学院入馆人次前10排行； 6）柱状图显示当年个人读者入馆人次前10排行； 7）柱状图显示当月个人读者入馆人次前10排行； 8）表格显示当年各学院入馆具体人次； 9）显示内容自动切换显示，切换时间可以在后台自由设定。 3、读者管理软件：可通过读者类型或读者单位进行批量限制某一类型/单位的读者在设定日期前入馆。可设定特殊读者禁止入馆。可设定被限制入馆的类型或单位中的特殊读者优先入馆。 4、统计功能：B/S架构，管理员可在浏览器内输入门禁统计地址，对图书馆进馆人员进行统计。统计功能要求如下： 1）人次统计：可根据读者类型、单位、分馆区域、通行方式、小时段可选项按照总数、年、月、周、时间跨度进行统计，统计报表的x轴y轴内容可从读者类型、单位、闸机组、分馆、小时段、日期选项里由用户自由选择； 2）人数统计：可根据读者类型、单位、分馆区域、通行方式、小时段可选项按照总数、年、月、周、时间跨度进行统计，统计报表的x轴y轴内容可从读者类型、单位、闸机组、分馆、小时段、日期选项里由用户自由选择； 3）综合统计：可根据读者类型、单位、分馆区域、通行方式、可选项按照总数、年、月进行人次和人数的分类统计，统计出每年进馆人次/数，平均每月进馆人次/人数，最高月进馆人次/人数，最低月进馆人次/人数，各类型以及各单位的进馆人次/人数的占比排行； 4）对比统计：可根据读者类型、单位、分馆区域、通行方式、可选项按照2个时间段统计出前后2个时间段人次/数的统计对比，对比项可根据时间、类型、单位、卡类型自由选择； 5）排行统计：可根据读者类型、单位、分馆区域、通行方式可选项，自由输入排行前多少名，可选择时间跨度、年、月三种时间选项进行入馆次数以及天数的排行进行统计； 6）明细查询：可查询读者的进出馆明细记录，记录中包括学号、姓名、类型、一级部门、二级部门、三级部门、入馆区域、通行方式、入馆时间、进出馆标志等详细信息； 7）自定义统计：可针对用户的特殊统计需求，在统计软件中可自由创建自定义统计功能（需提供所投产品具备主要统计功能清单）。 8）在馆时间排行：可根据读者类型、单位、分馆区域、可选项按照时间跨度、年、月，可按读者类型、单位或者个人统计在馆时间排行； 9）在馆查询：可根据读者类型、单位、分馆区域查询当前在馆人员信息； 10）后台管理：可创建门禁统计软件的登录账户，不同账户对各分馆具有不同的统计权限。可对读者类型和部门进行二次绑定；能增加或编辑自定义统计功能； 11）统计功能的所有报表均可下载。 5、入馆预约功能：系统可在网页端和移动端实现预约入馆，管理员可通过对预约人数和在馆人数进行设定。读者可进行当日或次日（可设置）的入馆预约，预约成功后需在规定的时间内入馆（如60分钟，时长可设置），否则该次入馆预约失效；未预约读者在闸机上刷卡时显示屏提示“请先预约入馆”；门禁系统管理软件可设定图书馆工作人员或者部分人员（如：学生志愿者、物业保洁人员等）不预约直接刷卡入馆 | 1 | 套 |
| 4 | 出口摆闸 | 1、出口摆闸是可防止读者从出口进馆，联动预约系统可同步做签退处理，支持刷IC卡、二维码及人脸识别认证。 2、设备安装：场地尺寸：240cm*180cm，外部供电供网，地面固定。 3、软件调试：设置IP地址，将设备连接至门禁统计馆管理平台。 4、为防止设备积灰、进水，设备需支持防尘、防水功能，防尘防水。 5、显示屏采用不小于5英寸的64K真彩显示屏，可显示今日入馆人次以及当前在馆人数，读者刷卡后显示返回信息，如：有效卡显示读者信息以及该读者是今日第几位入馆等；无效卡可显示用户自定义的返回信息，如：“重复刷卡”、“过期卡”、“挂失卡”、“在馆人数已满”等。 6、显示屏设置功能。可通过显示屏对闸机参数、模式进行设置，如进方向通行时间、报警时间、关门时间、闸机关闭、免检模式、双向模式、单向模式等。 7、为保证图书馆安静的学习环境，最大工作噪音不得超过45分贝。 8、摆闸与图书馆防盗仪进行联动，防盗仪报警摆闸刷卡不开门，防止读者强行离馆。 9、辅助方式：提供配套可用无线遥控设备控制扇门常开。 | 2 | 个 |
| 5 | 人脸识别终端 | 人脸库容量: ≥5万张；识别方式：单机本地识别/API接口联网识别；人脸识别耗时：本地识别≤0.3s；联网识别≤0.5s；口罩识别：面部识别无需摘下口罩；识别准确率：95%以上；操作系统：嵌入式 linux 系统；RAM：DDR4L 1GB；ROM：8GB Emmc；IR摄像头：1920*1080分辨率， RGB摄像头：1920*1080分辨率；显示屏：≥7英寸；触摸屏：支持；扬声器：支持；光敏传感器：支持；红外灯：支持；有线网络：10/100M自适应网口；无线网络：2.4G WIFI、支持802.11 b/g/n；网线接口：支持 RJ45 10/100Mbps；电源接口：支持 DC12V-2A 输入；相对湿度：10%至 90%(在不凝结水滴状态下)。人脸识别需具有人脸识别注册功能，读者可自行注册人脸识别照片。 | 5 | 台 |
| 6 | 双通道防盗仪 | 一、具体说明： 1、单通道70-80厘米。 2、最短探测3厘米的磁条，可检测市面上90%以上磁条产品。 3、系统具有稳定性。 4、无误报：具有检测仪自检能力，有效识别、过滤外界干扰源。 5、抗金属干扰能力。 6、保护范围广：包含但不限于图书、药品、化妆品、音像制品、U盘、MP3、MP4、移动硬盘、笔记本电脑等电子产品。 二、技术指标： 1、综合报警率≥98%。 2、报警方式：声光报警 3、探测范围高：5-155cm 宽：70—160cm 4、信号处理：数字式-DMPD（动态多相位检测）技术、DSP多重滤波技术 5、工作电压：AC:220V±20%、50Hz 6、安装形式：底座式、金属扣槽式、预埋管式、切割扣槽式 | 1 | 套 |

二、服务要求

1、交货地点：徐州工业职业技术学院指定地点

2、到货时间：合同签订之日起30日内交货安装调试完毕并接受验收。

3、成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

4、成交供应商负责供货、安装、调试。

5、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行 国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行 企业标准。

6、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，具有厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供 3C 证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供相关技术资料。采购货物中涉及配套软件终身免费使用。

7、验收：

（1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收， 无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需 要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物在验收时成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交供应商提供的必要文件。

8、培训服务：成交供应商负责免费培训专兼职档案员，时间不低于1 周，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

三、售后服务及质保要求：

1、成交供应商须提供至少3年免费质保服务。

2、所有质保费用均已包含在谈判报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

3、成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4、售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话4小时到现场并解决问题。

5、如发现的软件自身功能问题，成交供应商须免费提供永久技术支持、及时解决。

四、付款方式：

本项目无预付款和进度款。货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格。校方自收到成交供应商提供的增值税普通发票之日起20个工作日内,付合同价款的100%。

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

徐州工业职业技术学院（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）同意在双方协商一致的情况下，甲方委托乙方全权办理设备采购事宜，按下述条款和条件签订本合同。

第一条  产品名称及数量

乙方根据甲方需求提供                    。详细产品清单、数量及规格型号见附件。

第二条  价款

1.合同项下产品总价款为人民币大写：                 （小写：￥          元），分项价款见附件。

2. 本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。

3.合同总价款为含税价。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）乙方的投标文件、乙方提供的报价文件（报价单）；

（3）服务承诺；

（4）甲乙双方商定的其它文件。

第四条  质量标准及保证

1．乙方交付的产品应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。乙方保证供货时一并出具相关的进货说明等手续，证明所供设备为原厂正品全新设备。

3.乙方对提供所投产品原厂      年免费保修及免费软硬件上门服务，终身跟踪维修服务，包括远程及上门服务，提供7天*24小时服务电话。若产品出现质量问题需提供上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后    小时内响应，如需技术人员到现场，技术人员于   小时内到达甲方现场，   小时内排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。货物中有关软件乙方保证提供软件终身免费升级服务。

4.货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时货物封装完好，并向甲方提供货物及服务的相关质量证明材料。进口产品（如有）必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料，并在验收时交付给甲方。

第五条  交货和验收、验收标准

1.合同签订之日起     日内交货并安装调试完毕并接受验收。

2.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。

3.交货、调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.货物初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验，包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好（乙方未经甲方验收不得私自拆装货物包装）、与随机资料及用户手册是否匹配的检验。

5.货物验收：甲方应当在乙方安装调试完成后10个工作日内对货物进行整体验收。

6.货物安装验收的标准：

（1）执行第四条标准。

（2）符合品牌要求、规格要求、安装要求、技术参数、功能与乙方承诺及甲方要求相符。

（3）按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收；

（4）按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家的相关标准）。

（5）货物在验收时，乙方提供进出口货物征免税证明复印件、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、免税证明及商检证明等材料。

提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供货商提供的必要文件。

7.乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

8.乙方在安装调试完毕后需免费提供简单的技术培训，直至甲方人员能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第六条  伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.乙方提供的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。

4.乙方所有安装调试维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

5.接到用户报修电话，乙方维保人员必须在      小时内赶到现场并解决问题。

6.甲方使用该设备的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

7.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

7.1所购产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

7.2保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

7.3货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。

7.4若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过48小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。

第七条  货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至甲方指定地点，安装调试完毕并经验收合格，甲方自收到乙方提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起20个工作日内,付合同价款的100%。

第八条  违约责任

甲方责任

1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；

2.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

3.甲方配合办理采购过程中的免税手续。

乙方责任

1.乙方负责办理采购过程中的所有手续。

2.乙方逾期交付产品的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

3.乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，接甲方通知未在约定时间响应伴随服务/售后服务的，甲方有权选择第三方代为履行，代为履行的费用由乙方承担。

4.乙方根本性违约的，乙方应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付产品；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的产品品种、货号、规格不符合合同约定的；

（4）所供产品不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）乙方送交的货物经验收不合格，或验收后出现质量问题。

（6）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换产品仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现(2) 或（3）或（4）或（5）情形，经甲方同意不解除合同的，乙方应向甲方支付产品总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的产品和服务。

因乙方违约造成上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，甲方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

5.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

第九条  履约保证金

1.乙方在签订本合同前向甲方缴纳合同总价款的5%为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

3.如乙方出现根本性违约情况的，按采购相关法律文件规定执行。

第十条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1.因产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第八条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十三条  合同生效及其他

本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式   份，甲方执  份、乙方执  份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商资格审查材料………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 服务………………………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

  - 培训计划…………………………………………………………………（页码）

  - 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 详细技术参数……………………………………………………………（页码）

- 详细交付的项目成果清单………………………………………………（页码）

- 其它资料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 社会养老保险金和缴纳税收的证明……………………………………（页码）

  - 无违法违规行为声明文件………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。如有分项价格表附后。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价\供货期 | 总报价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期（项目完成时间）：签订合同后 日内供货并安装完毕 付款方式响应情况： 质保时间： |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）